- 东莞市石鼓净水有限公司污水处理厂及提标项目

- 中控系统集约化升级改造项目补充通知（一）

- （招标编号：SSWSSZ12501186）

各潜在投标人：

现对2025年7月7日发布的《东莞市石鼓净水有限公司污水处理厂及提标项目中控系统集约化升级改造项目》（招标编号：SSWSSZ12501186）招标文件作出如下修改：

- 一、招标文件第一篇招标公告：

- 5 投标会时间、地点及投标文件提交截止时间：

| - 原内容为： | - 现更正为： |
| --- | --- |
| - 5.1 投标会召开时间：2025年07月31日09时30分，投标会召开地点：东莞市南城街道西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标室（13）； - 5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年07月31日09时30分，地点：通过东莞市公共资源交易E网通管理平台建设工程交易系统网上提交； - 5.3 投标人必须通过交易系统在线上传投标文件，上述方式外提交的投标文件及逾期通过网络上传的电子投标文件，招标人不予受理。 | - 5.1 投标会召开时间：2025年08月04日09时30分，投标会召开地点：东莞市南城街道西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标室（13）； - 5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年08月04日09时30分，地点：通过东莞市公共资源交易E网通管理平台建设工程交易系统网上提交； - 5.3 投标人必须通过交易系统在线上传投标文件，上述方式外提交的投标文件及逾期通过网络上传的电子投标文件，招标人不予受理。 |

- 二、招标文件附件一评标工作大纲技术评分：

- 硬件质量水平

| - 原内容为： | - 现更正为： |
| --- | --- |
| - 对主要硬件设备主要技术参数、性能、品牌响应程度进行综合评审： - （1）主要设备完全符合推荐品牌要求，主要技术参数高于招标文件标准20%以上，具体为数据服务器、SCADA服务器、监控工作站、磁盘阵列和数据采集服务器中不少于3项货物的CPU核心数量、内存容量、硬盘容量高于招标文件标准20%以上的，得8分； - （2）主要设备完全符合推荐品牌要求，主要技术参数高于招标文件标准15%以上，具体为数据服务器、SCADA服务器、监控工作站、磁盘阵列和数据采集服务器中不少于3项货物的CPU核心数量、内存容量、硬盘容量高于招标文件标准15%以上的，得6分； - （3）主要设备完全符合推荐品牌要求，主要技术参数高于招标文件标准10%以上，具体为数据服务器、SCADA服务器、监控工作站、磁盘阵列和数据采集服务器中不少于3项货物的CPU核心数量、内存容量、硬盘容量高于招标文件标准10%以上的，得4分； - （4）主要设备完全符合推荐品牌要求，主要技术参数高于招标文件标准5%以上，具体为数据服务器、SCADA服务器、监控工作站、磁盘阵列和数据采集服务器中不少于3项货物的CPU核心数量、内存容量、硬盘容量高于招标文件标准5%以上的，得2分。 - 未提供对应内容不得分。 - 备注：主要硬件设备是指：数据服务器、SCADA服务器、磁盘阵列、监控工作站、服务器交换机、中心交换机、数据采集服务器、网络安全设备（中心工业安全防火墙、厂级工业安全防火墙、数据库审计系统、工业态势感知、入侵检测系统、安全运维管理系统、日志审计与分析系统、统一安全管理平台和工控主机卫士软件）。 | - 对主要硬件设备主要技术参数、性能、品牌响应程度进行综合评审： - （1）主要设备完全符合推荐品牌要求，主要技术参数高于招标文件标准20%以上，具体为数据服务器、SCADA服务器、监控工作站、磁盘阵列和数据采集服务器中不少于3项货物的CPU核心数量、内存容量、硬盘容量三项指标（其中，磁盘阵列的CPU核心数量不做评审，只要求内存容量、硬盘容量两项指标）均高于招标文件标准20%以上的，得8分； - （2）主要设备完全符合推荐品牌要求，主要技术参数高于招标文件标准15%以上，具体为数据服务器、SCADA服务器、监控工作站、磁盘阵列和数据采集服务器中不少于3项货物的CPU核心数量、内存容量、硬盘容量三项指标（其中，磁盘阵列的CPU核心数量不做评审，只要求内存容量、硬盘容量两项指标）均高于招标文件标准15%以上的，得6分； - （3）主要设备完全符合推荐品牌要求，主要技术参数高于招标文件标准10%以上，具体为数据服务器、SCADA服务器、监控工作站、磁盘阵列和数据采集服务器中不少于3项货物的CPU核心数量、内存容量、硬盘容量三项指标（其中，磁盘阵列的CPU核心数量不做评审，只要求内存容量、硬盘容量两项指标）均高于招标文件标准10%以上的，得4分； - （4）主要设备完全符合推荐品牌要求，主要技术参数高于招标文件标准5%以上，具体为数据服务器、SCADA服务器、监控工作站、磁盘阵列和数据采集服务器中不少于3项货物的CPU核心数量、内存容量、硬盘容量三项指标（其中，磁盘阵列的CPU核心数量不做评审，只要求内存容量、硬盘容量两项指标）均高于招标文件标准5%以上的，得2分。 - 未提供对应内容不得分。 - 备注：主要硬件设备是指：数据服务器、SCADA服务器、磁盘阵列、监控工作站、服务器交换机、中心交换机、数据采集服务器、网络安全设备（中心工业安全防火墙、厂级工业安全防火墙、数据库审计系统、工业态势感知、入侵检测系统、安全运维管理系统、日志审计与分析系统、统一安全管理平台和工控主机卫士软件）。 |

以下无正文。

本补充通知内容作为招标文件的一部分，如原招标文件与本补充通知不相符处，以本补充通知为准，其余内容仍按照原招标文件执行。

招标人：东莞市石鼓净水有限公司

招标代理：东莞市达盛招标代理有限公司

监督单位：东莞市水务集团有限公司

2025年07月17日