东莞市石鼓净水有限公司2025年板框

滤布采购项目

询价文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2025年X月X日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求书	4

第三章 合同条款	12

第四章 报价须知	42

第五章 报价文件（格式）	44

第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2025-145

二、采购项目名称：东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目

三、采购预算：不含税最高限价为436,174.15元。

四、采购内容：板框滤布（具体详见用户需求书）

五、资质要求：

1.报价人自2022年1月1日以来，至少具备一个脱水设备或相关业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

六、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价最低成交原则确定成交供应商。

七、报价文件递交截止时间：2025年12月5日10时00分。

八、报价文件递交地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司招标成本部。

九、报价文件开封时间：2025年12月5日10时00分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司4楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：李工

联系电话：0769-23286382

联系地址：东莞市南城街道滨河路100号（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2025年12月2日

第二章 用户需求

1、项目信息

项目名称：东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目

采购内容：污泥减量项目板框滤布采购

2、项目概况

本项目采购的滤布适配于污泥脱水减量板框压滤机。为了保持板框压滤机的污泥进料工序和污泥压榨工序高效运行，计划采购一批滤布用于更换。此次计划采购1家滤布供货单位，为采购人提供配套污泥脱水减量板框压滤机使用的滤布。

3、采购清单及供货要求

3.1采购清单

| 序号 | 污水厂名称 | 板框台数 | 单台压滤面积（㎡） | 进料口位置 | 滤板形式 | 滤板尺寸 | 单套滤布数量(块） | 采购数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寮步三期 | 2 | 500 | 边角进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 40 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*7.5厘米 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 2 | 温塘二期 | 2 | 500 | 边角进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 40 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*7.5厘米 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 3 | 横沥东坑二期 | 4 | 500 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.6米*1.6米*9厘米 | 55 | 4 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.6米*1.6米*7.5厘米 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.6米*1.6米 | 2 |  |
| 4 | 常平东二期 | 2 | 500 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.6米*1.6米*9.2厘米 | 60 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.6米*1.6米*7.2厘米 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.6米*1.6米 | 2 |  |
| 5 | 常平西二期 | 2 | 600 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.6米*1.6米*8.5厘米 | 70 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.6米*1.6米*8厘米 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.6米*1.6米 | 2 |  |
| 6 | 黄江梅塘南部厂 | 2 | 400 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.5米*1.5米*8.5厘米 | 55 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.5米*1.5米*7.8厘米 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.5米*1.5米 | 2 |  |
| 7 | 市区厂众源移动式 （含一二期和三期） | 3 | 250 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.25米*1.25米*8厘米 | 50 | 3 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.25米*1.25米*7.2厘米 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.25米*1.25米 | 2 |  |
| 8 | 高埗二期 | 2 | 360 | 中心进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 26 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*9厘米 | 27 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 9 | 长安新区众源移动式 | 2 | 250 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.25米*1.25米*8厘米 | 50 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.25米*1.25米*7.2厘米 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.25米*1.25米 | 2 |  |
| 10 | 大岭山二期 | 3 | 560 | 中心进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 45 | 3 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*8.5厘米 | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 11 | 沙田二期 | 2 | 300 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.5米*1.5米*8.5厘米 | 35 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.5米*1.5米*8厘米 | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.5米*1.5米 | 2 |  |
| 12 | 虎门宁洲三期 | 3 | 460 | 中心进料 | 隔膜板 | 2米*2米*9.5厘米 | 35 | 3 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*9厘米 | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 13 | 凤岗竹塘二期 | 2 | 150 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.25米*1.25米*7.8厘米 | 30 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.25米*1.25米*7.4厘米 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.25米*1.25米 | 2 |  |
| 14 | 塘厦白泥湖 | 2 | 300 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.6米*1.6米*9.2厘米 | 30 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.6米*1.6米*7.2厘米 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.6米*1.6米 | 2 |  |
| 15 | 凤岗竹塘三期 | 2 | 750 | 中心进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 55 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*8.5厘米 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 16 | 清溪厦坭二期 | 2 | 400 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.5米*1.5米*8.5厘米 | 55 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.5米*1.5米*7.8厘米 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.5米*1.5米 | 2 |  |
| 17 | 松山湖科学城项目 | 2 | 150 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.25米*1.25米*10厘米 | 35 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.25米*1.25米*8.5厘米 | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.25米*1.25米 | 2 |  |
| 合计 |  | 39 | / | / | / | / | / | 39 |

3.2供货及安装界限

(1) 供货单位需提供采购清单中的所有货物，安装由采购人自行负责。

(2) 在产品安装过程中，供货单位需提供技术指导。

3.3供货要求

（1）供货期：收到采购人书面通知之日起25日内完成清单货物的货到现场。如采购人要求加急供货，供货单位应在15日内将货物送达。

（3）供货地点：见下表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市区厂众源移动式 （含一二期和三期） | 东莞市南城街道滨河路100号 |
| 2 | 高埗二期 | 东莞市高埗镇高埗洲头路13号 |
| 3 | 长安新区众源移动式 | 东莞市长安镇乌沙社区兴发南路尽头 |
| 4 | 虎门宁洲三期 | 虎门镇南栅社区民昌路第六工业区九巷5号 |
| 5 | 沙田二期 | 东莞市沙田镇洲仔路1号2栋101室 |
| 6 | 大岭山二期 | 东莞市大岭山镇连马路159号102室 |
| 7 | 温塘二期 | 东莞市东城街道创盈路东城段86号 |
| 8 | 寮步三期 | 东莞市寮步镇竹园村横岭工业区18号 |
| 9 | 常平东二期 | 东莞市常平镇沙湖口村污水处理厂二期 |
| 10 | 常平西二期 | 东莞市常平镇常平沿河东一路20号 |
| 11 | 横沥东坑二期 | 东莞市横沥镇石涌恒富路1号1号楼101室 |
| 12 | 黄江梅塘南部厂 | 广东省东莞市黄江镇星光村附件 |
| 13 | 凤岗竹塘二期 | 凤岗镇竹塘村浸校塘组 |
| 14 | 塘厦白泥湖厂 | 东莞市塘厦镇塘厦南一横路21号 |
| 15 | 凤岗竹塘三期 | 凤岗镇竹塘村浸校塘组 |
| 16 | 清溪厦坭二期 | 东莞市清溪镇江背路33号 |
| 17 | 松山湖科学城项目 | 东莞市松山湖高新科技产业园区屏安路与莲大路交叉口 |

(4) 供货单位自行负责将货物运输至各项目采购人指定位置，并承担相应的运输、装卸等费用。

(5) 采购人提供的《3.1采购清单》中的滤板尺寸仅供作为供货单位报价阶段参考依据。各项目供货前，供货单位需到采购人项目现场测量复核滤板尺寸，根据现场测量数据进行滤布生产。

(6) 交货方式与风险承担：在货物移交给供货单位并经采购人验收合格前，货物的毁损、灭失的风险和责任均由供货单位承担。

# 4、货物质量及性能要求

4.1质量要求

（1）供货单位所供货物应是全新的、未使用过的，且完全满足本用户需求书的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量合格的产品。

（2）供货单位所供货物质量应符合国内最新国家标准或行业标准，包括但不限于以下标准：

①JB/T 11092-2011《固液分离用织造滤布机械和物理性能测试方法》
    ②JB/T 11093-2011《固液分离用织造滤布过滤性能测试方法》
    ③JB/T 11094-2011《固液分离用织造滤布技术条件》

④GB/T 5453-1997 《纺织品织物透气性的测定》

4.2功能要求

| 名称 | 产品功能及要求 | 滤布参考图片 | 进料方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤布 | - 滤布应适用于污泥脱水减量板框压滤机； （2）滤布适用于市政污泥的固液分离 （3）满足“技术要求”和“采购清单”中涉及的所有参数要求。 （4）必须是全新滤布。 |  | 中心进料 |
|  |  |  | 边角进料 |

4.3技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质 |  | 锦纶 |  |
| 2 | 纱线结构 |  | 单丝 |  |
| 3 | 透气率 | L/(m2*S) | [850, 1050] |  |

4.4包装及运输要求

1、包装：直接与产品接触的包装材料应无毒无害、清洁，产品的所有包装材料应具有足够的密封性、牢固性和避光性，以达到保证产品在正常的运输与储存条件下不受污染的目的。

2、运输：产品在运输过程中应防污、防潮、防火、防雨、严禁划破，远离热源。

5、交货要求

（1）采购人提供的《3.1采购清单》中的滤板尺寸仅供作为供货单位报价阶段参考依据。各项目点首次供货前，供货单位需到采购人项目现场测量复核滤板尺寸，根据现场测量数据进行滤布生产。

（2）供货单位应负责将货物运送至各运营项目指定位置，并承担相应的运输、装卸等费用，在货物移交给采购人并经采购人最终验收合格前，货物的毁损、灭失的风险和责任均由供货单位承担。

（3）供货期间，未收到采购人正式通知前，供货单位无需为合同履行做准备工作。否则当采购人根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定对采购范围进行变更调整、或改变供货频率、或改变供货数量等，造成供货单位已生产的产品过剩、过质保期无效等，采购人无需承担任何责任和费用。

6、验收要求

（1）货物到达交货地点后，采购人（含采购人委托的第三方）、供货单位代表共同验货。采购人按照合同及用户需求书的要求，对货物的型号规格、数量、外观质量等进行清点和察验。

（2）如发现货物的型号规格、数量、外观质量与供货单位提交的产品合格证或检测报告不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，采购人可拒绝收货，或由供货单位在采购人规定的时间内无条件为采购人调换或补齐，调换或补齐后的货物，采购人有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由供货单位或其他责任方负担，与采购人无关。

（3）采购人对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不作为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

（4）合同期内首批次供货时，供货单位需提供1份第三方检测机构出具的检测报告（检测费用由供货单位承担），检测内容至少包括材质、纱线结构、透气度。

（5）供货单位提供的产品如不能通过采购人验收的，供货单位应该按照采购人要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。验收合格后，采购人出具相关签收报告并由双方书面确认验收结果。

7、售后、质保期要求

（1）货物处于6个月内或900个工作批次内，均属于质保范围，自验收合格之日起算。质保期内供货单位对货物出现的不符合合同要求的、有问题的产品应免费提供维修以及其它售后服务。

（2）供货单位必须具有专业的售后服务力量，在合同规定的质保期内，供货单位承诺将在接到采购人的反馈问题24小时内响应，48小时内给出合理解决方案。

（3）在产品安装过程，供货单位需提供技术指导，如因技术指导不足而导致的产品损坏需纳入质保。

（4）供货单位未按上述要求提供售后服务的，采购人有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由供货单位承担。

8、其他要求

（1）供货单位的报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的专利技术使用费和版税。供货单位应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标、版权以及其它权利，否则，供货单位须承担因此产生的全部责任及费用，如因此造成采购人损失的，供货单位应予以赔偿。

（2）供货单位承诺所供货物的真实质量，必须完全满足本用户需求书的所有技术指标。

9.价款要求

(1) 本项目的报价包含本合同项下所供货物的采购、制造、检测、试验、送货、装卸（含二次搬运至甲方指定交货或仓储地点）、人工费、技术指导费、材料费、调试费、运费、除销项税额以外的税费、保险、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。未经采购人书面确认，供货单位无权另行收取其它任何费用。

(2) 项目全部货物到达现场并完成安装工作，经验收合格后，供货单位按采购人要求向采购人提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，采购人在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，采购人支付合同价的95%及对应税额款项给供货单位，剩余合同价的5%及对应税额作为质保金。质保期满后，所供货物无质量问题且供货单位按照本合同约定提供质保服务的，由供货单位提供请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，采购人将质保金无息支付给供货单位。如质保期内供货单位未能按合同约定提供质保服务的，在质保期满后由采购人根据供货单位实际履行质保服务情况与供货单位结算质保金。

第三章 合同条款

合同编号：

东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布

采购项目合同

甲方：  东莞市石鼓净水有限公司

乙方：

甲方：  东莞市石鼓净水有限公司

地址：  广东省东莞市南城街道滨河路100号一期1号楼101室

乙方：

地址：

经甲方询价，现确定甲方向乙方采购 板框滤布 。根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经双方平等协商，双方就板框滤布 （以下称“货物”）采购事宜，签订本合同。

- 合同采购清单

- 采购清单详见《分项报价表》和《用户需求书》。

- 乙方需按照合同中甲方要求的供货范围供货。若甲方未在合同、用户需求书、

采购文件等文件中列明，但为了满足甲方的正常使用及达到验收标准而需增加货物的，由乙方为甲方提供完善方案。完善方案经甲方同意后，由乙方按照完善方案履行义务，其中涉及的增加的费用已包含在合同价中，甲方不另行向乙方支付费用。

- 质量及技术要求

1、质量要求

（1）乙方所供货物应是全新的、未使用过的，且完全满足本用户需求书的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量合格的产品。

（2）乙方所供货物质量应符合国内最新国家标准或行业标准，包括但不限于以下标准：

①JB/T 11092-2011《固液分离用织造滤布机械和物理性能测试方法》
    ②JB/T 11093-2011《固液分离用织造滤布过滤性能测试方法》
    ③JB/T 11094-2011《固液分离用织造滤布技术条件》

④GB/T 5453-1997 《纺织品织物透气性的测定》。

2、技术要求

（1）滤布应适用于污泥脱水减量板框压滤机；

（2）滤布适用于市政污泥的固液分离；

（3）满足用户需求书中“技术要求”和“采购清单”中涉及的所有参数要求。

（4）必须是全新滤布。

- 交货约定

- 交货时间：自收到甲方书面通知之日起25日内完成清单货物的货到现场。如甲方要求加急供货，乙方应在15日内将货物送达。

- 交货地点、方式：

（1）交货地点：见附件用户需求书。

乙方自行负责将货物运输至各项目甲方指定位置，并承担相应的运输、装卸等费用。各项目供货前，乙方需到甲方项目现场测量复核滤板尺寸，根据现场测量数据进行滤布生产。

（2）甲方如需变更交货地点，甲方应在原定的最后交货日 1 日前通知乙方。乙方负责将货物运输至甲方指定位置。

（3）供货期间，未收到甲方正式通知前，乙方无需为合同履行做准备工作。否则当甲方根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定对采购范围进行变更调整、或改变供货频率、或改变供货数量等，造成乙方已生产的产品过剩、过质保期无效等，甲方无需承担任何责任和费用。

（4）由于乙方使用第三方送货服务导致货物未能经过双方共同验收、未送到指定地点的，甲方有权拒绝收货。未经甲方同意，乙方或乙方委托的第三方送货服务仅将货物放置在门口/门卫室，而没有送货至甲方指定的地点的，视为乙方未履行送货义务，甲方有权拒绝接受货物且不予支付货款。上述情况下甲方不负保管责任，货物未按照甲方要求放置而造成的损毁、灭失风险概由乙方承担。

- 交货方式与风险承担：在货物移交给甲方并经甲方验收合格前，货物的毁损、灭失的风险和责任均由乙方承担。

- 供货及安装界限

(1) 乙方需提供采购清单中的所有货物，安装由甲方自行负责。

(2) 在产品安装过程中，乙方需提供技术指导。

- 包装

1、包装：直接与产品接触的包装材料应无毒无害、清洁，产品的所有包装材料应具有足够的密封性、牢固性和避光性，以达到保证产品在正常的运输与储存条件下不受污染的目的。

2、运输：产品在运输过程中应防污、防潮、防火、防雨、严禁划破，远离热源。

- 验收要求

1、货物到达交货地点后，甲方（含甲方委托的第三方）、乙方代表共同验货。甲方按照合同及用户需求书的要求，对货物的型号规格、数量、外观质量等进行清点和察验。

2、如发现货物的型号规格、数量、外观质量与乙方提交的产品合格证或检测报告不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，甲方可拒绝收货，或由乙方在甲方规定的时间内无条件为甲方调换或补齐，调换或补齐后的货物，甲方有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由乙方或其他责任方负担，与甲方无关。

3、甲方对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不作为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

4、合同期内首批次供货时，乙方需提供1份第三方检测机构出具的检测报告（检测费用由乙方承担），检测内容至少包括材质、纱线结构、透气度。

5、乙方提供的产品如不能通过甲方验收的，乙方应该按照甲方要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。验收合格后，甲方出具相关签收报告并由甲乙双方书面确认验收结果。

- 价款要求及付款方式

- 本合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为¥         元（大写人民

币                           ）。以上合同价（即销售额，不含乙方销项税额）包含但不限于本合同项下所供货物及其配备附件的采购、制造、检测、试验、送货、装卸（含二次搬运至甲方指定交货或仓储地点)、人工费、技术指导费、材料费、运费、乙方销项税额以外的税费、保险、现场仓储、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。在本合同履行过程中，合同价(即销售额，不含乙方销项税额)不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权另行收取其它任何费用。

- 依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共

和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为    %，对应的销项税额为¥         元（大写人民币                        ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定供货，未根据合同约定提供合法、完整的请款资料，货物验收不合格导致的返工或退货，项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

- 合同价税合计为¥        元（大写人民币                       ），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

- 合同在履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，甲方有权要求乙方向甲方支付完前述款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额，由此造成逾期付款的，甲方不构成违约；或者，甲方有权直接从未付合同款项中扣除前述款项，且乙方必须按照扣除前述款项前的合同价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

- 项目全部货物到达现场并完成安装工作，经验收合格后，乙方按甲方要求向甲方提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，甲方在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，甲方支付合同价的95%及对应税额款项给乙方，剩余合同价的5%及对应税额作为质保金。质保期满后，所供货物无质量问题且乙方按照本合同约定提供质保服务的，由乙方提供请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，甲方将质保金无息支付给乙方。如质保期内乙方未能按合同约定提供质保服务的，在质保期满后由甲方根据乙方实际履行质保服务情况与乙方结算质保金。

- 以上款项由甲方通过银行转账或银行承兑汇票方式支付相应款项至乙方银行账户中。乙方逾期提交请款材料及发票或提交材料、发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付时间，并不承担逾期付款的违约责任，由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，乙方不得以此延迟而拒绝履行合同义务。

- 乙方收款账号：

户名：

开户行：

账号：

- 质保期及售后服务

1、货物处于6个月内或900个工作批次内，均属于质保范围，自验收合格之日起算。质保期内乙方对货物出现的不符合合同要求的、有问题的产品应免费提供维修以及其它售后服务。

2、乙方必须具有专业的售后服务力量，在合同规定的质保期内，乙方承诺将在接到甲方的反馈问题24小时内响应，48小时内给出合理解决方案。

3、在产品安装过程，乙方需提供技术指导，如因技术指导不足而导致的产品损坏需纳入质保。

4、乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

- 违约责任

1、如乙方未按合同约定的时间完成所有清单货物的货到现场，乙方每逾期一日，乙方应按合同价的 5 ‰向甲方支付违约金，逾期违约金累计总额最高不超过合同价的20%。逾期交货超过 10 日的，除上述违约金外，甲方有权单方解除合同且有权要求乙方支付合同价 15 %的违约金。造成甲方损失的，乙方应当承担全部责任及损失赔偿。

2、乙方所交货物（包括但不限于品种、型号、规格、质量）不符合合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方予以免费更换或无条件退货，同时乙方应向甲方支付该批货款合同价的 5 %的违约金。若因乙方原因导致乙方无法按照本合同约定供货的，甲方有权单方解除合同，且有权要求乙方支付合同价 20 %的违约金。

3、乙方未按约定履行售后服务义务的，甲方有权要求限期改正。如逾期仍未改正的，甲方有权单方解除合同，且有权要求乙方支付合同价 5 %的违约金。

4、无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

5、甲方根据本合同的约定要求乙方更换货物的，乙方在收到甲方发出更换通知后 3 日内或甲方要求时限内无条件更换全新并符合本合同的约定的货物，否则按本条1款逾期的违约规定进行处理，同时应承担因此产生的全部费用并赔偿甲方因此遭受的损失，更换的货物的质量保证期应按本合同的相关约定重新计算。

6、甲方根据本合同的约定要求退货，或因本合同被解除或提前终止而需要退货的，乙方在收到甲方发出退货通知后 3 日内无条件将退货货物运回，并自退货之日起 3 日内返还甲方已全部支付的货款（合同价税合计），并承担因此产生的全部费用，以及赔偿因此造成甲方的损失。

7、甲方损失无法计算的，乙方同意按合同价的 20 %计算损失并赔偿给甲方。

8、乙方逾期将应退款项退还给甲方的，乙方需每日按应退款项的 5 ‰支付违约金。

9、如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付合同价20%的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

10、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方支付合同价20%作为违约金。违约金不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方应予以补足。

- 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

- 承诺与保证

乙方应保证提供货物不侵犯第三方的合法权益，如第三方以本合同货物侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的货物的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

- 合同争议的解决办法

1、双方因本合同发生争议的，可协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本合同中的甲方因追究乙方违约责任所产生的所有费用由乙方承担（包括但不限于诉讼费、财产保全费、担保费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）。

- 其他

- 乙方确认：本合同中列明的乙方“地址”为有效的收件地址，甲方对乙方的相

关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“地址”发出相关通知、函件等3日后，即视为有效送达。乙方更换地址的，应该3日内书面告知甲方。

2、乙方须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任。如乙方因违反本条款规定，造成甲方损失或被第三方追偿的，甲方有权向乙方追偿，甲方可直接从应付款项中扣除。同时，乙方应按照合同价的30 %向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补损失的，甲方可要求乙方继续赔偿损失，并承担由此引起的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方为处理纠纷所产生的诉讼费、鉴定费、担保费、赔偿金、律师费、行政部门的罚款等。乙方仍必须继续履行或采取补救措施，并不得因承担了违约责任，而减少改进及免除继续承担责任的义务。

3、本合同一式    份，其中甲方执    份，乙方执    份，每份均具有同

等法律效力。

4、本合同经双方盖章并由甲方法定代表人或负责人或授权代表及乙方法定代表人签字后生效。

5、合同履约过程中，若发现同一种货物或服务存在有选择性的报价或不是固定

的报价的，或存在多种理解方式的情况发生时，按最有利甲方的方式解释。本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。合同条款与附件、采购文件、报价文件等其他文件不一致的，以有利于甲方的约定/解释为准。

附件一：用户需求书；附件二：分项报价表；附件三：阳光合作告知函

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或负责人或授权代表： | 法定代表人： |
| 地址：广东省东莞市南城街道滨河路100号一期1号楼101室 | 地址： |
|  | 电话： |
|  | 名称： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
|  | 税号： |

签约日期：    年  月  日

签约地点：广东省东莞市

附件一：用户需求书

东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目用户需求书

1、项目信息

项目名称：东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目

采购内容：污泥减量项目板框滤布采购

2、项目概况

本项目采购的滤布适配于污泥脱水减量板框压滤机。为了保持板框压滤机的污泥进料工序和污泥压榨工序高效运行，计划采购一批滤布用于更换。此次计划采购1家滤布供货单位，为采购人提供配套污泥脱水减量板框压滤机使用的滤布。

3、采购清单及供货要求

3.1采购清单

| 序号 | 污水厂名称 | 板框台数 | 单台压滤面积（㎡） | 进料口位置 | 滤板形式 | 滤板尺寸 | 单套滤布数量(块） | 采购数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寮步三期 | 2 | 500 | 边角进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 40 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*7.5厘米 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 2 | 温塘二期 | 2 | 500 | 边角进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 40 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*7.5厘米 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 3 | 横沥东坑二期 | 4 | 500 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.6米*1.6米*9厘米 | 55 | 4 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.6米*1.6米*7.5厘米 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.6米*1.6米 | 2 |  |
| 4 | 常平东二期 | 2 | 500 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.6米*1.6米*9.2厘米 | 60 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.6米*1.6米*7.2厘米 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.6米*1.6米 | 2 |  |
| 5 | 常平西二期 | 2 | 600 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.6米*1.6米*8.5厘米 | 70 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.6米*1.6米*8厘米 | 70 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.6米*1.6米 | 2 |  |
| 6 | 黄江梅塘南部厂 | 2 | 400 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.5米*1.5米*8.5厘米 | 55 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.5米*1.5米*7.8厘米 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.5米*1.5米 | 2 |  |
| 7 | 市区厂众源移动式 （含一二期和三期） | 3 | 250 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.25米*1.25米*8厘米 | 50 | 3 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.25米*1.25米*7.2厘米 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.25米*1.25米 | 2 |  |
| 8 | 高埗二期 | 2 | 360 | 中心进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 26 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*9厘米 | 27 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 9 | 长安新区众源移动式 | 2 | 250 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.25米*1.25米*8厘米 | 50 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.25米*1.25米*7.2厘米 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.25米*1.25米 | 2 |  |
| 10 | 大岭山二期 | 3 | 560 | 中心进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 45 | 3 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*8.5厘米 | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 11 | 沙田二期 | 2 | 300 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.5米*1.5米*8.5厘米 | 35 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.5米*1.5米*8厘米 | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.5米*1.5米 | 2 |  |
| 12 | 虎门宁洲三期 | 3 | 460 | 中心进料 | 隔膜板 | 2米*2米*9.5厘米 | 35 | 3 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*9厘米 | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 13 | 凤岗竹塘二期 | 2 | 150 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.25米*1.25米*7.8厘米 | 30 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.25米*1.25米*7.4厘米 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.25米*1.25米 | 2 |  |
| 14 | 塘厦白泥湖 | 2 | 300 | 边角进料 | 隔膜板 | 1.6米*1.6米*9.2厘米 | 30 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.6米*1.6米*7.2厘米 | 30 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.6米*1.6米 | 2 |  |
| 15 | 凤岗竹塘三期 | 2 | 750 | 中心进料 | 隔膜板 | 2米*2米*10厘米 | 55 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 2米*2米*8.5厘米 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 2米*2米 | 2 |  |
| 16 | 清溪厦坭二期 | 2 | 400 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.5米*1.5米*8.5厘米 | 55 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.5米*1.5米*7.8厘米 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.5米*1.5米 | 2 |  |
| 17 | 松山湖科学城项目 | 2 | 150 | 中心进料 | 隔膜板 | 1.25米*1.25米*10厘米 | 35 | 2 |
|  |  |  |  |  | 配板 | 1.25米*1.25米*8.5厘米 | 35 |  |
|  |  |  |  |  | 头尾板 | 1.25米*1.25米 | 2 |  |
| 合计 |  | 39 | / | / | / | / | / | 39 |

3.2供货及安装界限

(1) 供货单位需提供采购清单中的所有货物，安装由采购人自行负责。

(2) 在产品安装过程中，供货单位需提供技术指导。

3.3供货要求

（1）供货期：收到采购人书面通知之日起25日内完成清单货物的货到现场。如采购人要求加急供货，供货单位应在15日内将货物送达。

（3）供货地点：见下表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市区厂众源移动式 （含一二期和三期） | 东莞市南城街道滨河路100号 |
| 2 | 高埗二期 | 东莞市高埗镇高埗洲头路13号 |
| 3 | 长安新区众源移动式 | 东莞市长安镇乌沙社区兴发南路尽头 |
| 4 | 虎门宁洲三期 | 虎门镇南栅社区民昌路第六工业区九巷5号 |
| 5 | 沙田二期 | 东莞市沙田镇洲仔路1号2栋101室 |
| 6 | 大岭山二期 | 东莞市大岭山镇连马路159号102室 |
| 7 | 温塘二期 | 东莞市东城街道创盈路东城段86号 |
| 8 | 寮步三期 | 东莞市寮步镇竹园村横岭工业区18号 |
| 9 | 常平东二期 | 东莞市常平镇沙湖口村污水处理厂二期 |
| 10 | 常平西二期 | 东莞市常平镇常平沿河东一路20号 |
| 11 | 横沥东坑二期 | 东莞市横沥镇石涌恒富路1号1号楼101室 |
| 12 | 黄江梅塘南部厂 | 广东省东莞市黄江镇星光村附件 |
| 13 | 凤岗竹塘二期 | 凤岗镇竹塘村浸校塘组 |
| 14 | 塘厦白泥湖厂 | 东莞市塘厦镇塘厦南一横路21号 |
| 15 | 凤岗竹塘三期 | 凤岗镇竹塘村浸校塘组 |
| 16 | 清溪厦坭二期 | 东莞市清溪镇江背路33号 |
| 17 | 松山湖科学城项目 | 东莞市松山湖高新科技产业园区屏安路与莲大路交叉口 |

(4) 供货单位自行负责将货物运输至各项目采购人指定位置，并承担相应的运输、装卸等费用。

(5) 采购人提供的《3.1采购清单》中的滤板尺寸仅供作为供货单位报价阶段参考依据。各项目供货前，供货单位需到采购人项目现场测量复核滤板尺寸，根据现场测量数据进行滤布生产。

(6) 交货方式与风险承担：在货物移交给供货单位并经采购人验收合格前，货物的毁损、灭失的风险和责任均由供货单位承担。

# 4、货物质量及性能要求

4.1质量要求

（1）供货单位所供货物应是全新的、未使用过的，且完全满足本用户需求书的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量合格的产品。

（2）供货单位所供货物质量应符合国内最新国家标准或行业标准，包括但不限于以下标准：

①JB/T 11092-2011《固液分离用织造滤布机械和物理性能测试方法》
    ②JB/T 11093-2011《固液分离用织造滤布过滤性能测试方法》
    ③JB/T 11094-2011《固液分离用织造滤布技术条件》

④GB/T 5453-1997 《纺织品织物透气性的测定》

4.2功能要求

| 名称 | 产品功能及要求 | 滤布参考图片 | 进料方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤布 | - 滤布应适用于污泥脱水减量板框压滤机； （2）滤布适用于市政污泥的固液分离 （3）满足“技术要求”和“采购清单”中涉及的所有参数要求。 （4）必须是全新滤布。 |  | 中心进料 |
|  |  |  | 边角进料 |

4.3技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质 |  | 锦纶 |  |
| 2 | 纱线结构 |  | 单丝 |  |
| 3 | 透气率 | L/(m2*S) | [850, 1050] |  |

4.4包装及运输要求

1、包装：直接与产品接触的包装材料应无毒无害、清洁，产品的所有包装材料应具有足够的密封性、牢固性和避光性，以达到保证产品在正常的运输与储存条件下不受污染的目的。

2、运输：产品在运输过程中应防污、防潮、防火、防雨、严禁划破，远离热源。

5、交货要求

（1）采购人提供的《3.1采购清单》中的滤板尺寸仅供作为供货单位报价阶段参考依据。各项目点首次供货前，供货单位需到采购人项目现场测量复核滤板尺寸，根据现场测量数据进行滤布生产。

（2）供货单位应负责将货物运送至各运营项目指定位置，并承担相应的运输、装卸等费用，在货物移交给采购人并经采购人最终验收合格前，货物的毁损、灭失的风险和责任均由供货单位承担。

（3）供货期间，未收到采购人正式通知前，供货单位无需为合同履行做准备工作。否则当采购人根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定对采购范围进行变更调整、或改变供货频率、或改变供货数量等，造成供货单位已生产的产品过剩、过质保期无效等，采购人无需承担任何责任和费用。

6、验收要求

（1）货物到达交货地点后，采购人（含采购人委托的第三方）、供货单位代表共同验货。采购人按照合同及用户需求书的要求，对货物的型号规格、数量、外观质量等进行清点和察验。

（2）如发现货物的型号规格、数量、外观质量与供货单位提交的产品合格证或检测报告不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，采购人可拒绝收货，或由供货单位在采购人规定的时间内无条件为采购人调换或补齐，调换或补齐后的货物，采购人有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由供货单位或其他责任方负担，与采购人无关。

（3）采购人对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不作为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

（4）合同期内首批次供货时，供货单位需提供1份第三方检测机构出具的检测报告（检测费用由供货单位承担），检测内容至少包括材质、纱线结构、透气度。

（5）供货单位提供的产品如不能通过采购人验收的，供货单位应该按照采购人要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。验收合格后，采购人出具相关签收报告并由双方书面确认验收结果。

7、售后、质保期要求

（1）货物处于6个月内或900个工作批次内，均属于质保范围，自验收合格之日起算。质保期内供货单位对货物出现的不符合合同要求的、有问题的产品应免费提供维修以及其它售后服务。

（2）供货单位必须具有专业的售后服务力量，在合同规定的质保期内，供货单位承诺将在接到采购人的反馈问题24小时内响应，48小时内给出合理解决方案。

（3）在产品安装过程，供货单位需提供技术指导，如因技术指导不足而导致的产品损坏需纳入质保。

（4）供货单位未按上述要求提供售后服务的，采购人有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由供货单位承担。

8、其他要求

（1）供货单位的报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的专利技术使用费和版税。供货单位应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标、版权以及其它权利，否则，供货单位须承担因此产生的全部责任及费用，如因此造成采购人损失的，供货单位应予以赔偿。

（2）供货单位承诺所供货物的真实质量，必须完全满足本用户需求书的所有技术指标。

9.价款要求

(1) 本项目的报价包含本合同项下所供货物的采购、制造、检测、试验、送货、装卸（含二次搬运至甲方指定交货或仓储地点）、人工费、技术指导费、材料费、调试费、运费、除销项税额以外的税费、保险、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。未经采购人书面确认，供货单位无权另行收取其它任何费用。

(2) 项目全部货物到达现场并完成安装工作，经验收合格后，供货单位按采购人要求向采购人提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，采购人在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，采购人支付合同价的95%及对应税额款项给供货单位，剩余合同价的5%及对应税额作为质保金。质保期满后，所供货物无质量问题且供货单位按照本合同约定提供质保服务的，由供货单位提供请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票等相关请款资料，采购人将质保金无息支付给供货单位。如质保期内供货单位未能按合同约定提供质保服务的，在质保期满后由采购人根据供货单位实际履行质保服务情况与供货单位结算质保金。

附件2

东莞市水务集团净水有限公司设备到货验收

报告

（设备、零配件、材料适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  | 到货时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 到货 清单 | 序号 | 货物名称 | 规格参数 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 进场 检查 情况 | 货物数量是否齐全，如否请备注缺货或错货情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物是否完好无损，如否请备注货损情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 随货物备品备件和专用工具情况，如有缺请备注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物和配件材质是否相符，如否请备注情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物和配件性能参数是否相符，如否请备注情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场到货验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  | 供货单位 |  |  |  |  |

附件3

东莞市水务集团净水有限公司设备调试报告

（设备、零配件、材料适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到货验收日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调试日期 |  |  |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 一、货物调试列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  |  | 数量 | 型号 |  |  |  |  |  | 主要规格参数 |  |  |  | 安装位置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 XXXX设备/货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 制造国 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单机调试 | 序号 |  | 调试项目 |  |  |  |  | 标准指标 |  |  |  |  | 实际测量指标 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合调试 | 序号 |  | 调试项目 |  |  |  |  | 标准指标 |  |  |  |  | 实际测量指标 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、存在问题 （填写设备存在问题。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、问题整改情况 （填写设备问题的整改情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、调试意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 调 试 的 单 位 和 代 表 （签 章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供货单位 |  |  |  |  |  |  |

附件4

东莞市水务集团净水有限公司设备整体验收报告

（设备、零配件、材料适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 到货验收日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体验收日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 一、货物列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  | 数量 | 型号 |  |  |  |  |  | 主要规格参数 |  |  |  |  | 安装位置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、货物信息及到货验收、调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 XXXX设备/货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  | 制造国 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到货验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、随机资料及备品备件、专用工具 （填写移交资料及货物的详细清单、数量） 移交人： 清点人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、人员培训 （填写培训时间、培训人员数量、简述培训内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题 （填写设备存在问题。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、问题整改情况 （填写设备问题的整改情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、整体验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 整 体 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：分项报价表

附件三：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目（采购编号：JS-2025-145）

：

为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市石鼓净水有限公司

年   月  日

阳光合作告知函回执

编号：JS-2025-145

我单位于       年    月    日收到东莞市石鼓净水有限公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

（盖章）

法定代表人：

年    月    日

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用（除了供应商销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表（含分项报价表）；

2.项目响应声明；

3.营业执照；

4.提供一份脱水设备或相关业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

5.信用中国网站截图；

6.承诺函。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人不符合合格报价人的基本条件[含未提供资格证明文件，或报价人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2.不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价，否则视为无效报价。

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。

5.在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

6.当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

五、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

六、特别说明

1.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与报价；

2.供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目 |
| --- | --- |
| 不含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 完成时间 | 详见用户需求书。 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税专用发票的税率 | % |
| 备注 | - 本次所报价格为不含销项税额，包含供应商销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。 - 不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价（436,174.15元），否则视为无效报价。 - 当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表内的各项报价。 - 上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 |

联系人：                          联系电话：

报价人：（加盖公章）

日期：   年    月   日

分项报价表

详见附件：东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目

- 项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了询价文件的所有内容，对询价文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任，合同约定的违约责任无法执行的，按不含税最高限价5%支付违约金（不足1000元的，按1000元支付），如不上缴违约金的，列入东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司“黑名单”， 取消二年内参加东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司采购项目的报价资格。

特此声明。

报价人：（加盖公章）

日期：    年    月    日

3.营业执照

4.提供一份脱水设备或相关业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）

5. 信用中国网站截图

报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）

6.承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司询价的东莞市石鼓净水有限公司2025年板框滤布采购项目的报价单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：