东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司2026年配电房绝缘工具检测服务项目

询价文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2025年12月10日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	4

第三章 合同条款	9

第四章 报价须知	17

第五章 报价文件（格式）	19

第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司2026年配电房绝缘工具检测服务项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2025-146

二、采购项目名称： 东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司2026年配电房绝缘工具检测服务项目

三、采购预算：不含税最高限价为316,635.60元。

四、采购内容：绝缘工具检测服务，对东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司各厂区配电房绝缘工具进行常规预防性试验。（具体详见用户需求书）

五、资质要求：

1.报价人具备国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为五级或以上；

2.报价人自2022年1月1日以来，至少具备一份安全工具检测服务（或预防性试验服务）相关业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

3.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

六、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价总价最低成交原则确定成交供应商。

七、报价文件递交截止时间：2025年12月15日10时00分。

八、报价文件递交地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司招标成本部。

九、报价文件开封时间：2025年12月15日10时00分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司4楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：黄工

联系电话：0769-23286160

联系地址：东莞市南城街道滨河路100号（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2025年12月10日

第二章 用户需求

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司2026年配电房绝缘工具检测服务项目用户需求书

1.项目信息

采购人：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

采购内容：绝缘工具检测服务，对东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司各厂区配电房绝缘工具进行常规预防性试验。

采购要求：验电棒、拉闸杆和接地线的检测是半年/次（即是1年两次），绝缘手套和绝缘鞋是半年/次（即是1年两次），绝缘胶垫1年/次。本次采购数量为暂定数量，仅仅为了便于计算暂定合同价使用，不作为采购人最终采购数量的保证，最终数量按照实际发生的服务数量结算，服务单位不得因我司实际采购数量减少或增加而要求提供任何形式补偿或赔偿，或要求我司按暂定数量采购相应的货物。采购预算：316,635.60元（不含税）。

2.项目概况

主要是东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司下属的东莞市石鼓净水有限公司、东莞市清源净水科技有限公司、东莞市樟村水质净化有限公司配电房绝缘工具检测服务，采购一家服务单位负责为各运营项目提供绝缘工具检测服务。

- 运营项目检测明细清单

| 序号 | 名称 | 验电棒（检测次数） | 绝缘棒（检测次数） | 绝缘手套（检测次数） | 绝缘鞋（检测次数） | 接地线（检测次数） | 绝缘胶垫(数量 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢岗二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | 谢岗一期提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | 桥头二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 桥头一期提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | 塘厦林村二期 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 29 |
| 6 | 石桥头提标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 塘厦白泥湖 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 8 | 虾公潭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 9 | 雁田提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | 清溪厦坭提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 11 | 清溪厦坭二期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 12 | 樟木头三期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 13 | 樟木头裕丰厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 14 | 竹塘二期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 15 | 竹塘三期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | 竹塘提标 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 17 | 黄江二期 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 18 | 黄江梅塘南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 19 | 常平东 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 27 |
| 20 | 寮步二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 21 | 寮步三期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 22 | 松北厂 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 23 | 常平西 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 24 | 横沥东坑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 25 | 松南二期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 松南一期提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 27 | 东城温塘一期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 28 | 东城温塘二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 29 | 麻涌二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 30 | 麻涌提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 31 | 石碣厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 32 | 石碣一期提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 33 | 石碣二期提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 34 | 市区厂 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 78 |
| 35 | 市区厂提标 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 36 | 望洪二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 37 | 望洪提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 38 | 万江厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 39 | 中堂厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 40 | 大岭山二期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 41 | 高埗二期 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 42 | 厚街厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 43 | 虎门宁洲一期提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 44 | 虎门宁洲二期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| 45 | 虎门宁洲三期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 46 | 虎门海岛提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 47 | 立沙岛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 48 | 牛山二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 49 | 牛山一期提标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 50 | 长安三洲提标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 51 | 长安新区厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 52 | 沙田福禄沙二期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 53 | 松山湖科学城厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 54 | 塘厦大坪厂（清源净水公司） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 55 | 樟村厂（樟村公司） | 8 | 12 | 32 | 24 | 24 | 35 |
| 合计 |  | 146 | 148 | 176 | 166 | 160 | 865 |

4．检测试验及其他技术要求

（1）资质要求

服务单位具备国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为五级或以上。

（2）绝缘工具试验标准和要求

- 服务单位应严格按照《DLT 976-2017 带电作业用工具、装置和设备预防性试验规程》《DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程》等规定和标准服务，如在此期间有相关法律法规或地方技术要求更新发布，服务单位应当依据最新的文件要求进行检测工作，以确保预案的合法性、合规性和时效性。服务单位承担进行试验、检验工作所需的技术人员、仪器设备、交通工具及相关的费用。

- 服务方式

- 可采取快递方式以及上门取件形式。当采取快递形式时，一切的快递费用由服务公司承担，快递公司选择顺丰快递。由于各运营厂的送检时间不一致，具体送检的时间需要服务单位与各运营厂协商。

- 成果要求

- 对送检的绝缘工具，合格的绝缘工具需出具试验报告及检测合格标签；不合格的绝缘工具，出具试验报告，报告需要对存在的缺陷进行记录和提出处理意见。

- 服务期限要求

服务期为自签订合同之日起至2026年12月31日止。绝缘工具送检后7日内完成检测工作，合格的绝缘工具，服务单位提交加盖公章且符合法律法规及甲方要求的试验报告和检测合格标签；不合格的绝缘工具，需出具加盖公章且符合法律法规及甲方要求的试验报告。

7. 付款方式

（一）本项目报价为暂定价，该暂定价是依据分项报价表及暂定服务数量计算得出，最终金额按照实际发生的服务数量结算，未经采购人书面确认，服务单位无权另行收取其它任何费用。

（二）项目检测完毕并在服务公司提交检测成果后，采购人和服务单位双方就各个运营厂实际发生的服务数量进行结算确定结算金额，服务单位向采购人提交请款报告及结算金额等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，采购人向服务单位对应运营厂的结算金额。服务单位逾期提交请款资料及发票或提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于服务单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由服务单位承担赔偿责任。

（三）支付方式为银行转账或银行承兑汇票，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由采购人决定。

第三章 合同条款

合同编号：

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司2026年配电房绝缘工具检测服务项目合同

甲方1： 东莞市石鼓净水有限公司

甲方2： 东莞市樟村水质净化有限公司

甲方3： 东莞市清源净水科技有限公司

乙方 ：

甲方1： 东莞市石鼓净水有限公司

甲方2： 东莞市樟村水质净化有限公司

甲方3： 东莞市清源净水科技有限公司

乙方 ：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，经过询价采购，甲、乙双方本着平等互利、友好合作的原则，就乙方获得配电房绝缘工具检测服务资格之事宜，达成如下合同：

“甲方”指东莞市石鼓净水有限公司（甲方1）、东莞市樟村水质净化有限公司（甲方2）与东莞市清源净水科技有限公司（甲方3）的统称，三者共同作为本合同的甲方，共同享有合同项下的权利并承担义务，除合同另有约定外，其余条款中“甲方”的表述均涵盖甲方1、甲方2和甲方3。

第一条 运营项目检测明细清单

1、详见合同附件《用户需求书》及《分项报价表》。

2、本次采购数量为暂定数量，仅为了便于计算暂定合同价使用，不作为甲方最终采购数量的保证，最终数量按照实际发生的服务数量结算，乙方不得因甲方实际采购数量减少或增加而要求提供任何形式补偿或赔偿，或要求甲方按暂定数量采购相应的货物。

第二条 服务期限要求

服务期为自签订合同之日起至2026年12月31日止。

第三条 检测试验及其他技术要求

1、资质要求

乙方具备国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为五级或以上。

2、绝缘工具试验标准和要求

乙方应严格按照《DLT 976-2017 带电作业用工具、装置和设备预防性试验规程》《DL/T 1476-2023电力安全工器具预防性试验规程》等规定和标准服务，如在此期间有相关法律法规或地方技术要求更新发布，乙方应当依据最新的文件要求进行检测工作，以确保预案的合法性、合规性和时效性。乙方承担进行试验、检验工作所需的技术人员、仪器设备、交通工具及相关的费用。

各类绝缘工具的检验周期规定如下：验电棒、拉闸杆、接地线、绝缘手套及绝缘鞋每半年检验一次（即一年检验两次），绝缘胶垫每年检验一次。

3、服务方式

送检方式可采用快递寄送或上门取件形式，不同送检方式所产生的费用均由乙方自行承担，乙方不得要求甲方另行支付。若采取快递寄送，须使用顺丰快递。因各运营厂送检时间不同，具体送检时间由乙方与各运营厂协商确定。绝缘工具送检后7日内完成检测工作。

第四条 检测成果要求

对送检的绝缘工具，合格的绝缘工具需出具试验报告及检测合格标签；不合格的绝缘工具，出具试验报告，报告需要对存在的缺陷进行记录和提出处理意见。

第五条 服务费用及其支付方式

1、本项目暂定合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为¥        元（大写人民币                  ），其中甲方1承担¥          元（大写人民币               ），甲方2承担为¥          元（大写人民币               ），甲方3承担为¥          元（大写人民币               ）。以上价格为按照分项报价表及暂定服务数量计算的暂定价，最终金额按照实际发生的服务数量结算。在本合同履行过程中，分项报价表中的服务单价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

2、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为6%，对应的销项税额暂定为¥            元（大写人民币                      ），其中甲方1承担¥          元（大写人民币               ），甲方2承担¥          元（大写人民币               ），甲方3承担¥          元（大写人民币               ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定提供服务、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方应当在收到甲方通知之日起3日内退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3、暂定合同价税合计为¥            元（大写人民币                         ），其中甲方1承担¥          元（大写人民币               ），甲方2承担¥          元（大写人民币               ），甲方3承担¥          元（大写人民币               ）。合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

4、合同在履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，甲方有权要求乙方向甲方支付完前述款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额，由此造成逾期付款的，甲方不构成违约；或者，甲方有权直接从未付合同款项中扣除前述款项，且乙方必须按照扣除前述款项前的合同价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

5、各运营厂检测完毕并在乙方提交检测成果后，甲乙双方就各个运营厂实际发生的服务数量进行结算确定结算金额，乙方向甲方提交请款报告及结算金额等额、合法、有效的增值税专用发票，甲方在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，甲方向乙方支付对应运营厂的结算金额。

6、以上款项支付方式为银行转账或银行承兑汇票，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由甲方决定。乙方逾期提交请款材料及发票或提交材料、发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付相应款项，并不承担逾期付款的违约责任，由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，乙方不得以此延迟而拒绝履行合同义务。

第六条 甲方权利和义务

1、甲方需及时提供给乙方本项目的相关资料（如待检单位名称，地址，联系方式，相关数据，技术背景等），并保证所提供资料的真实性、及时性和合法性，乙方应在合同签订时向甲方提供准确的资料清单及要求。甲方提供乙方资料后，乙方应在2日内审核，如有异议乙方应及时提出，否则视为甲方提交的资料符合乙方要求，乙方之后在履行合同中不得以甲方提供资料不符合要求为由向甲方提出抗辩。

2、乙方需要甲方提供的其他便利条件，由甲方尽力提供给乙方，以保障本合同工作任务顺利完成。

3、在合同履行期间，甲方要求单方终止或解除合同，乙方未开始工作的，双方互不追究责任；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量结算相关费用。

4、甲方有权对乙方进行监督，对乙方违反本合同约定、服务方案（如有）规定的行为等要求改正。

5、在合同履行期间，根据项目实际需要，有权对检测内容、要求等进行调整，乙方应当遵守执行。

6、由于甲方原因造成乙方停工的，提交成果时间可相应顺延，但甲方无需另行向乙方支付任何费用。

第七条 乙方权利和义务

1、按照合同及国家有关法律法规、规范及标准完成检测工作，出具试验报告。

2、乙方保证本方具有履行本合同的资质条件，并承诺在合同履行期限保证资质有效。同时加强对从业人员的执业管理，保证具有履行本合同的资质能力。如因资质丧失（包括但不限于注销、撤销、降低等）、人员缺乏导致无法继续履行的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方向甲方支付暂定合同价的20%作为违约金，并另行委托有资质的第三方继续进行（乙方应无条件配合移交相关工作），由此造成的损失由乙方承担。

3、保持合适谨慎态度，采用科学准确的方法，以保证提供优质高效的检测服务。

4、保证采用国家或行业标准方法进行检测，使用非标准方法进行检测的，应向甲方申明并取得甲方同意。

5、就检测报告的有关内容，接受甲方的咨询。

6、乙方应为甲方所提供的资料以及检测结果等承担保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方泄露，否则须承担相应的经济和法律责任。乙方保密义务不因本合同终止而结束。

7、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下工作转包、分包给任何第三方。

第八条 违约责任

1、合同生效后，若乙方无法继续履行合同而需解除合同，或乙方要求终止或解除合同的，应按暂定合同价的20%向甲方承担违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方未履行本合同保密条款约定之义务的，除赔偿甲方因此而遭受的损失外，还应向甲方支付暂定合同价的20%违约金。

3、乙方违反约定非法转包、违法分包的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付暂定合同价的20%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

4、若非甲方的原因，乙方逾期向甲方提交工作成果的，每逾期一日，乙方承担暂定合同价的5%违约金，逾期违约金累计总额最高不超过暂定合同价的30%。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付暂定合同价的20%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追索。

5、乙方提供的成果文件出现遗漏或错误的，应无条件负责在24小时内完成修改或补充。若乙方怠于修改、补充成果文件或经3次补充修改后仍无法达到约定质量标准，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按暂定合同价的20%承担违约金。由此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。

6、如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付暂定合同价20%的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

7、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方支付暂定合同价20%作为违约金。违约金不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方应予以补足。

第九条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

第十条 其它

1、本合同如有未尽事宜，双方可另行协商，协商后所签订的补充协议与本合同具有同等效力。

2、双方因合同履行相关事宜发生争议的，由双方友好协商解决，若协商不成，任何一方有权向甲方1住所地有管辖权的人民法院提出诉讼解决。本合同中的甲方因追究乙方违约责任所产生的所有费用由乙方承担（包括但不限于诉讼费、财产保全费、担保费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）。

3、乙方须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任。若因此给甲方造成损失或被第三方追偿的，甲方有权向乙方追偿，甲方可直接从应付价款中扣除。同时，乙方应按照暂定合同价的30%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补损失的，甲方可要求乙方继续赔偿损失，并承担由此引起的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方为处理纠纷所产生的诉讼费、鉴定费、担保费、赔偿金、律师费、行政部门的罚款等。乙方仍必须继续履行或采取补救措施，并不得因承担了违约责任，而减少改进及免除继续承担责任的义务。

4、本合同一式 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。对合同内容，双方均有保密义务。双方因本合同所负有的保密义务，不随本合同的终止而终止。本合同经甲乙双方盖章并经双方法定代表人签字后生效。

5、乙方确认：本合同中列明的乙方“地址”为有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“地址”发出相关通知、函件等3日后，即视为有效送达。乙方更换地址的，应该3日内书面告知甲方。如乙方更换联系方式或列明的联系方式有误而未书面通知甲方的，则甲方仍按合同中列明的乙方“地址”发出相关通知、函件等并视为有效送达。

6、合同履约过程中，若发现同一种货物或服务存在有选择性的报价或不是固定的报价的，或存在多种理解方式的情况发生时，按最有利甲方的方式解释。本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。合同条款与附件、采购文件、报价文件等其他文件不一致的，以有利于甲方的约定/解释为准。

附件：1.用户需求书；2.分项报价表；3.阳光合作告知函

（以下无正文）

| 甲方1（盖章）：东莞市石鼓净水有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地址：广东省东莞市南城街道滨河路100号一期1号楼101室 | 地址： |
| 甲方2（盖章）：东莞市樟村水质净化有限公司 |  |
| 法定代表人： |  |
| 地址：广东省东莞市东城街道东城运河路5号101室 |  |
| 甲方3（盖章）：东莞市清源净水科技有限公司 |  |
| 法定代表人： |  |
| 地址：广东省东莞市塘厦镇林村林东路64号201室 |  |

签订日期： 年  月  日

签订地点：广东省东莞市

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用（除了服务单位销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表（含分项报价表）；

2.项目响应声明；

3.营业执照；

4.报价人具备国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为五级或以上。

5.报价人自2022年1月1日以来，提供一份安全工具检测服务（或预防性试验服务）相关业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

6.承诺函。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人不符合合格报价人的基本条件[报价人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2.不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价，否则视为无效报价。

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。

5.在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

6.当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

五、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市清源净水科技有限公司或东莞市莞水装备科技有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

- 六、特别说明

1.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参与报价;

2.供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司2026年配电房绝缘工具检测服务项目 |
| --- | --- |
| 不含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 服务期限 | 详见用户需求书。 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税专用发票的税率 | % |
| 备注 | - 本次所报价格为不含销项税额，包含供应商销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。 - 不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价（316,635.60元），否则视为无效报价。 - 当分项报价表内累计与本报价表不符时，以本报价表为准，修正分项报价表内的各项报价。 - 上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 |

联系人：                          联系电话：

报价人：（加盖公章）

日期：   年    月   日

分项报价表

(详见附件： 东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司2026年配电房绝缘工具检测服务项目分项报价表)

- 2.项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了询价文件的所有内容，对询价文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任，合同约定的违约责任无法执行的，按不含税最高限价5%支付违约金（不足1000元的，按1000元支付），如不上缴违约金的，列入东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司“黑名单”， 取消二年内参加东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司采购项目的报价资格。

特此声明。

报价人：（加盖公章）

日期：    年    月    日

- 3.营业执照

- 4.报价人具备的国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证资质证书，证书类别包括承修类、承试类且类别等级为五级或以上

5.提供一份安全工具检测服务（或预防性试验服务）相关业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）

6. 承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司询价的 东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司2026年配电房绝缘工具检测服务项目的报价单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：