松山湖办公点指挥调度室大屏显控设备及配套服务采购项目（重新采购）询价文件

# 东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

2026年1月4日

目录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求书	4

第三章 合同条款	27

第四章 报价须知	53

第五章 报价文件（格式）	54

第一章 询价邀请函

各供应商:

我公司的“松山湖办公点指挥调度室大屏显控设备及配套服务采购项目（重新采购）”开展询价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加报价。具体采购信息如下：

## 一、采购项目编号：2025-104

二、采购项目名称：松山湖办公点指挥调度室大屏显控设备及配套服务采购项目（重新采购）

三、采购预算：70772.80元（不含税）

四、采购内容：具体详见用户需求书。

五、成交原则：本项目报价为不含税报价，报价人所报单价及总价均不得超过采购限价。从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税报价最低成交原则确定成交供应商。

## 六、报价文件递交截止时间：2026年1月9日16时00分。

## 七、报价文件开封时间：2026年1月9日16时00分。

八、报价文件递交地点：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部一室(313室)。

## 九、采购人联系方式：

采购联系人：曹工

联系电话：0769-22001352

联系地址：广东省东莞市东城街道运河路5号东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司合同管理部一室(313室)

# 东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

2026年1月4日

- 用户需求书

一、项目概况

（一）采购人

东莞市东泽水环境投资有限公司

（二）项目名称

松山湖办公点指挥调度室大屏显控设备及配套服务采购项目（重新采购）

（三）采购预算

不含税总费用为人民币¥70772.80元。

- 项目内容

- （一）项目背景

截至2025年11月底，我部下辖6个运营片区已接收运维约2500多公里排水管网和21座泵站，前期我部已先后投入现场约300座视频监控，及时获悉内涝点、溢流点、收水口、泵坑等重要关键节点的运行情况。随着寒溪河流域治理项目和未来松山湖水环境治理大管家等业务不断拓展，预计2028年我部承接管网运维规模将达到4000公里。为进一步地发挥视频监控巡检的作用，提高指挥调度和现场处置效率，我部计划在松山湖办公点建设为指挥调度室。

（二）工作目标

松山湖办公点指挥调度室作为应急指挥调度、视频会商、指令接收与下达、信息研判、资源调配、综合管理等工作活动的重要场所。

通过本项目建设，拟通过采购安装的指挥调度室大屏显控设备实现对视频、音频、动画、图片、文字等多媒体的组合显示应用，实现可自由控制调节的大屏统一展示，汇聚公司的安防监控视频、管网运营平台、气象决策服务平台、泵站集控系统等系统界面及会商信号，以直观的方式调取到大屏幕显示，分发到相关音视频采集设备上，为运营指挥调度提供支撑。

（三）项目建设内容

松山湖办公点指挥调度室大屏显示及控制是利用硬件为主并配套大屏控制软件，打造整套大屏显控解决方案。主要根据拟建设地点东莞市松山湖国际金融创新园C区10A四楼调度室的布局及实际业务应用需求，搭建一套主屏宽3.62米高1.38米的具有近距离长时间观看的高清晰显示性能的LED全彩显示屏，整体布局如下图所示。

1．大屏显控总体架构

本项目调度室大屏显控设备主要由三部分组成，分为LED显示屏部分、图像处理部分及大屏管理控制部分。除了这些主要部分，根据项目具体实施情况，还应包括配套配电部分、音频采集及扩声部分等，另外远期可根据需求升级坐席、融合通信、视频会议等应用。

2．主要建设内容

（1）LED显示屏

根据项目的使用需求，结合大屏显控使用环境等特点，本项目的主屏拟采用LED全彩显示屏，采用高端LED小间距产品，使用标准的LED单元箱体拼接组成，满足展现图像无拼缝、环保静音、轻薄、寿命长等要求。具体尺寸如下：

| 主显示屏 | 全彩3.62米（宽）×1.38米（高）=4.9平方米（含框） |
| --- | --- |

（2）图像处理部分

图像处理部分是整个LED全彩屏显示的核心控制，负责对不同的前端信号做高品质的图像处理，并将信号输出至全彩显示屏进行显示。采用拼控设备作为图像处理部分的核心设备，支持模拟及数字视频输入、模拟及数字矩阵切换、视频拼接控制管理、高清数字视频输出等功能，是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护等功能。

前端多种类型的视频输入信号，通过视频输入板，实现信号的输入和编码（编码后的码流可网络预览，也可存储），通过输出板实现视频信号输出，支持拼接、分割、漫游等多种显示模式。LED控制器接受HDMI信号，驱动LED显示屏显示。

通过图像处理真正实现了矩阵切换、业务应用、存储、解码的大集成，可以轻松实现视频监控的模拟前端、IP前端、数字高清前端和混合前端等多种监控网络的接入和第三方网页系统展示，升级扩容简洁、改造方便、设备高度集成，使得整个图像处理效果稳定、可靠。

- 大屏管理控制部分

- 用户通过在电脑安装客户端，实现在LED屏幕的单屏显示、整屏显示、画面任意拼接、漫游缩放及分割、跨屏显示、信号切换、场景设置、信号预览、虚拟LED等一系列功能。此外，客户端需支持权限管理，可以同时进行多人操作，根据平台的权限管理可设置不同的操作权限。

（4）配套音频采集及扩声

音频采集及扩声部分包括会商发言和扩声2部分。

①会商发言及中控台坐席对讲部分

会商发言及中控台坐席对讲主要通过麦克风、音频处理器等设备实现音频信号采集与管控，使会商对话程序简单化、功能多样化，能够对会商发言实施控制、管理，包括声音传送稳定纯正，讨论清晰有序，使整个会商形式具有高效性。

②扩声部分

扩声主要通过音箱实现音频信号扩声管控。

此外，中控台坐席操作电脑另配1套无线对讲麦克风设备，满足调度室人员便捷远程调度对讲工作需要。

（四）主要配置清单要求及预算价

| 序号 | 项目 | 功能参数要求说明 | 数量 | 不含税预算单价/元 | 不含税预算小计/元 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩显示屏 | 1.封装结构：SMD、铜线封装 2.像素：间距1.25mm，密度640000点/㎡，弧度2°； 3.灰度等级：最大支持16bit 4.模组平整度：≤0.1mm 5.白平衡亮度：不低于500cd/㎡、6.色温：3000—10000k可调 7.可视角：水平≥160°，垂直≥160° 8.亮度均匀性：≥97% 9.对比度：5000：1 10.刷新率：不低于3840Hz 11.工作环境：温度-10℃~40℃，湿度10%~80%RH（无冷凝水） | 4.51㎡（不含框） | 6519.47 | 29402.80 | 海康威视、深视、凯视达 | 为保障兼容可靠性并考虑后期使用及维护，大屏相关设备及软件建议同一品牌。推荐，但不限于 |
| 2 | 电源 | 显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压 70-106KPa 可用最高海拔高度 3000m 物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm 重量 0.36kg 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作 过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc 额定输出电流范围 0～40.0A 稳压精度 ±2% 负载调整率 ±2% 电压过冲 <5.0% 启动时间 3Sec. 纹波噪声 <200mV 容性负载至少 5000uF | 1套 | 1200 | 1200.00 |  |  |
| 3 | 接收卡 | 1.满足19英寸机架式设计； 2.支持3路HDMI1.4视频信号输入，18路网口带载输出，带载合计超过900万像素； 3.支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放； 4.支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制； 5.支持热备份、支持设备间备份和网口间备份； 6.支持通过客户端等多软件端进行操作支持； 7.支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置； 8.支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单； 9.支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质； 10.支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换； 11.支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节； 12.支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数； 13.支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接； 14.支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理； 15.支持通过控制网口链接，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 | 1套 | 3000.00 | 3000.00 | 海康威视、深视、凯视达 | 推荐，但不限于 |
| 4 | 发送控制器 | 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等媒体文件播放 | 1套 | 4500 | 4500 | 海康威视、深视、凯视达 | 推荐，但不限于 |
| 5 | 播放软件 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现 | 1套 | 100 | 100.00 |  |  |
| 6 | 专用配电箱 | 专用笔记本电箱 遥控器控制 | 1个 | 1000 | 1000.00 |  |  |
| 7 | 外部电缆线+信号线 | RVV3*2.5电源，6类网线 含材料+人工 | 1套 | 1000 | 1000.00 |  | 国标 |
| 8 | LED屏框架 | 结构支架及外装饰必须符合国家标准；充分考虑框架重力荷载、作用影响下具有足够可靠的安全性及美观等因素。 | 1套 | 600 | 600 |  |  |
| 9 | 安装调试 | 大屏安装调试，施工布线验收培训 | \ | 1000 | 1000 |  |  |
| 10 | 解码器 | 支持对接3200W鹰眼、鱼眼及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、 XVR设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备 解码通道128个 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.264，支持子码流及主码 流编码 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持HDMI 4K信号 接入 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出 内置千兆交换网络，支持光电自适应，支持NAT功能 网口 2个 RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口 2个 光口 100base-FX/1000base-X支持光电自适应 解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、 HIK264等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设 | 1个 | 12200 | 12200 | 海康威视、大华、宇视 | 推荐，但不限于 |
| 11 | 音响 | 功放+隐藏式喇叭 | 1套 | 1000 | 1000.00 | 得普声、智麦、ITC | 推荐，但不限于 |
| 12 | 无线麦克风 | 会议一拖四无线麦克风桌面短杆方管话筒主席台UHF高保真抗干扰自动对频防啸叫 | 1套 | 2000 | 2000.00 | 得普声、智麦、ITC | 推荐，但不限于 |
| 13 | 全向麦克 | 视频会议全向麦 | 1套 | 900 | 900 | 联想、海康威视、大华 | 推荐，但不限于 |
| 14 | 机柜 | 机柜+公牛机房排插 | 1个 | 1200 | 1200.00 |  |  |
| 15 | 运输 | 专车运输 | 1次 | 500 | 500 |  |  |
| 16 | 辅助材料 | 屏体内电源线、排线、网线及五金小配件 | 1套 | 450 | 450 |  |  |
| 17 | 室内P1.25模组 | 大屏同一批次 | 5张 | 280 | 1400 |  |  |
| 18 | 电源 | 大屏同一批次 | 2个 | 80 | 160 |  |  |
| 19 | 接收卡 | 大屏同一批次 | 1张 | 160 | 160 |  |  |
| 20 | 台式电脑 | i5 12450H 16G+SSD512G 23.8寸显示器+独显8G | 2台 | 4000 | 8000 |  |  |
| 21 | 会议摄像头 |  | 1台 | 1000 | 1000 | 海康威视、联想、大华 | 推荐，但不限于 |
| 22 | 其他要求 | 1.主要设备需为国产主流品牌，提供设备参数不得低于所列配置参数； 2.提供包含所有设备的运输、安装、布线、调试、培训等服务，大屏需根据调度室整体布局进行匹配安装，保障其整体协调性及美观； 3.LED大屏原厂2年技术支持，主要设备不低于2年质保和维保，7*24小时电话支持； 4.所有设备配套配件需为原装并保质足量提供，所有配套的电子软硬件设备需兼容 windows10，windows11 以及国产统信 UOS、麒鳞系统。 |  |  |  |  |  |

三、交货要求

1.交货期：自接到发货通知后10个工作日内送达，采购人有权推迟送货，最长不超过1个月。对于部分货源不充足需要订购的设备，报价人需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可延长交货期。

2.交货地点：

| 公司名称 | 送货地址 |
| --- | --- |
| 东莞市东泽水环境投资有限公司 | 东莞市松山湖国际金融创新园C区10A |

四、质量要求

1、报价人提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。如货物属于国家规定的特种劳动防护用品的，报价人须提供相关产品检验报告等质量证明文件。

2、报价人提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由采购人签收后方可拆包安装。

3、报价人提供的货物品牌、规格型号参数必须和报价文件一致。

4、报价人提供的货物须按货物出厂的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等运输及多次装卸之需要。货物开箱后，如采购人发现有任何质量问题（如外观有损伤），报价人必须立即以同样型号的货物在采购人限定的时间内更换。

5、报价人提供的货物必须为符合国家现行有效相关规定、标准生产的合格正规产品，且必须满足国家及行业现行有效的环保和质量标准。当上述规定和标准有修改时，报价人提供的货物须符合最新修改的相关规定和标准。

6、报价人提供的所有货物均应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

7、报价人所供货物应为制造商原装出厂，且包装箱号与设备出厂批号应一致。

五、售后服务要求

1、自采购人最终验收合格之日起计算，报价人提供的质保期为2年，质保期内报价人免费提供上门服务（该费用已包含在货款内）。在质保期内，采购人如发现货物的质量、规格、性能、数量等不符要求的，或发现货物无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题或使用不良的材料的，或出现其他质量问题的，报价人应根据采购人指示无条件在7个工作日内进行免费更换或无条件退货。更换后的货物的质保期从更换完成且验收合格之日起重新计算。

2、质保期内，若货物经1次维修或维修时间超过1个月，仍不能正常使用的，报价人应免费给予更换，被更换的货物的质保期为从更换日起重新计算。

3、货物供货完毕后，报价人对采购人指定的操作人员进行免费指导培训，使之能够掌握货物的操作方法和常规的维修保养方法。

4、采购人在安装、使用货物时所遇技术问题，报价人应按采购人要求及时向采购人无偿提供技术指导服务。

5、报价人必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，报价人承诺将在接到采购人的故障报警后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务。

6、报价人未按上述要求提供售后服务的，采购人有权委托其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由报价人承担。

六、报价及付款方式

1、报价人所报价格为不含税价，即为《中华人民共和国增值税法》规定的销售额。本项目所称的不含税价和合同价是指不含本采购项目供应商的销项税额，包含了报价人完成合同义务（含报价人代缴代扣、分包及委外服务、施工、采购货物等所产生的价税）的其他全部费用。本采购项目的销项税额由采购人承担，不计入报价。报价均包括但不限于以下内容涉及的费用：包含本合同项下所供货物及其的附件、备品备件的采购、制造、检测、试验、送货、装卸（含二次搬运至采购人指定仓储地点）、安装调试（含超出辅材及高空作业费）、保险、现场仓储、质保期免费上门提供售后服务及报价人销项税额以外的税费等相关服务的全部费用，若出现合同约定的销售折扣情形，由双方协商一致后降低合同价。

2.经采购人内部各方最终验收合格后，报价人提供有效的增值税专用发票（货款由采购人内部各方按照其内部约定的货款比例承担，报价人对此知悉并明确表示同意且无任何异议。报价人需按采购人内部各方约定的货款承担比例向采购人各方分别开具相应金额的增值税专用发票）、请款报告等请款资料后20个工作日内，采购人向报价人支付该批货的100%货款。

3.报价人在服务过程中应按进度情况及时整理资料，完成供货并在最终验收合格后10个工作日内将验收过程中相关的验收及结算等资料移交给采购人，并在结算经双方确认后10个工作日内提交完整的结算款请款资料，否则每逾期一天，采购人有权要求报价人按1000.00元/天支付违约金（最高不超过合同暂定总价的20%）。

4.报价人逾期提供请款资料及发票或提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于报价人提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由报价人承担赔偿责任。

七、验收要求

（一）初步验收

1、货物到达交货地点后，采购人和报价人共同验货。双方按照本合同、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

2、若报价人所提供的货物是国外制造的，应提供原产地证书、报关资料等必备证明资料。根据法律法规的规定，在货物入境过程中需要实施检验检疫的入境商品，经入境管理部门检验后，如有相关证明的，报价人应提供入境货物检验检疫证明。

3、如发现货物的品种、型号规格、数量、外观质量、资料与合同不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，且采购人有权拒绝收货及拒绝付款，报价人应在合同规定的时间内立即、无条件为采购人免费更换、补齐或无条件退货。更换或补齐后的货物，采购人有权按照本条有关验收的约定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由报价人负担，与采购人无关。

4、由于非采购人原因而引起货物的修理或更换的时间，应以不影响采购人生产为原则，且修理或更换应在采购人许可的时限内完成，否则将视为报价人逾期交货。

5、交接并验收合格后，填写《到货验收单》（附件一），参与验收的各方单位人员签字确认。

（二）调试验收

货物涉及安装、调试的，应当在货物完成到货验收后，对须安装的货物进行安装，并开展货物调试。报价人在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果，采购人根据上述验收约定认为货物检验结果符合采购文件、合同、制造图纸以及国家、地方、行业相关规范的标准，经调试连续正常运行30天且报价人移交完所有资料文档后，双方填写《调试验收单》（附件二），参与验收的各方单位人员签字确认。

（三）最终验收

1、报价人指派专人对货物进行安装调试验收合格（运转符合相关规范时限要求且无故障、无异常）及使用培训后，采购人对货物的质量进行最终验收。

2、经采购人验收合格的，报价人向采购人移交生产厂家出厂合格证书及有关货物说明文件等所有资料文档，由采购人出具最终书面验收报告《货物整体验收单》（附件三），参与验收各方单位人员签字确认。

3、最终验收应在双方共同参加下进行，货物经验收应符合以下全部要求：

①符合国家相关法律法规以及规范的要求；

②符合本采购文件的约定及要求；

③符合报价人所提交的货物资料文档的规定及要求；

④符合双方其他关于货物及安装的约定及要求。

4、采购人在进行任何一次验收阶段时发现货物不符合相关要求的，可拒绝收货或要求报价人承担更换或退货责任。报价人应将该货物在三日内自行运回，采购人有权要求报价人在限期内整改。采购人不承担因验收造成的货物损耗且不对货物承担保管责任，由此产生的费用及风险由报价人承担；若采购人发现安装不符合相关要求的，可要求报价人返工，由此产生的所有费用由报价人自行承担。

5、采购人根据本条约定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为采购人对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，报价人仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

6、货物在全部经采购人验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由报价人承担，如因发生前述情形，导致报价人所供应的货物不能通过采购人验收的，报价人应按采购人要求予以免费更换、补齐或无条件退货，并承担由于货物更换、补齐或退货而发生的一切费用。

7、验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地有资质的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，如货物符合验收标准的，检验费由采购人承担；货物不符合验收标准的，检验费由报价人承担，报价人有权要求采购人更换货退回单项商品。

八、附件：1．货物到货验收单

2．货物调试验收单

3．货物整体验收单

附件1

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物到货验收单

（设备、零配件、材料适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  | 到货时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位 |  |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 到货 清单 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 进场 检查 情况 | 货物数量是否齐全，如否请备注缺货或错货情况 |  | 是 否 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 货物是否完好无损，如否请备注货损情况 |  | 是 否 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 随货物备品备件和专用工具情况，如有缺请备注 |  | 是 否 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 货物和配件材质是否相符，如否请备注情况 |  | 是 否 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 货物和配件性能参数是否相符，如否请备注情况 |  | 是 否 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 到货资料检查 |  | 产品说明书、产品合格证、保修单、出厂检测报告、技术图纸、其它 |  |  |  |  |  |
|  | 是否需要送检 |  | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场到货验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |
| 注：对于需要调试和整体验收的项目，本验收表签署仅代表货物到场，不代表完全认可货物的质量，不代表货物所有权转移。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表一式两份，供货单位、采购单位各存一份。

附件2

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物调试验收单

（设备、零配件适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到货验收日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调试日期 |  |  |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 一、货物调试列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  |  | 数量 | 型号 |  |  |  |  |  | 主要规格参数 |  |  |  | 安装位置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 XXXX设备/货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 制造国 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单机调试 | 序号 |  | 调试项目 |  |  |  |  | 标准指标 |  |  |  |  | 实际测量指标 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合调试 | 序号 |  | 调试项目 |  |  |  |  | 标准指标 |  |  |  |  | 实际测量指标 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、存在问题 （填写货物存在问题。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、问题整改情况 （填写货物问题的整改情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、调试意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 调 试 的 单 位 和 代 表 （签 字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |  |  |

此表一式两份，供货单位、采购单位各存一份。

附件3

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物整体验收单（设备、零配件适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 到货验收日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体验收日期 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 一、货物列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  | 数量 | 型号 |  |  |  |  |  | 主要规格参数 |  |  |  |  | 安装位置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、货物信息及到货验收、调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 XXXX设备/货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  | 制造国 |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到货验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、随机资料及备品备件、专用工具 （填写移交资料及货物的详细清单、数量） 移交人： 清点人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、人员培训 （填写培训时间、培训人员数量、简述培训内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题 （填写货物存在问题。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、问题整改情况 （填写货物问题的整改情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、整体验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 整 体 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |  |  |  |

此表一式两份，供货单位、采购单位各存一份。

第三章  合同条款

合同编号：

松山湖办公点指挥调度室大屏显控设备及配套服务

采购项目合同

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

签订日期：          年    月

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

经甲方询价采购，现确定甲方向乙方采购松山湖办公点指挥调度中控室设备一批。根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经双方平等协商，双方就松山湖办公点指挥调度中控室设备（以下称“货物”）采购事宜，签订本合同。

## 第一条 合同采购内容及要求

## 本合同采购内容及要求详见附件一《报价文件》和附件二《用户需求书》。

## 第二条 交货

交货期：自接到甲方发货通知后     天内完成拟供货清单、相关图纸提供给甲方确认，甲方确认后才能开展供货,并在 10 日内将所有货物送达至甲方指定交货地点，并完成安装、调试。甲方对乙方提交的供货清单、图纸等资料的确认、同意和批准只是一种监督，即使已经获得同意和批准，仍然不能免除乙方的任何义务或责任。

1.交货地点： 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路5号国际金融IT研发中心C区10号研发楼A座。乙方负责供货设备的运输及到场搬卸和安全措施，设备相关运输、装卸、保险等费用已包含在报价总价中。

甲方如需变更交货地点，甲方应在原定的最后交货日  15  天前通知乙方。乙方负责将货物运输及搬运至甲方指定楼层与具体位置。因交货地点变更所产生的一切额外费用及风险由乙方承担。

2.交货方式与风险承担：

（1）在货物移交给甲方并经甲方最终验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由乙方承担。

（2）乙方订货前需在甲方的陪同下前往现场进行尺寸测量，所有本次货物选型以本次尺寸测量为准。若所提供的货物与现场不匹配，由此产生的制造、修理和运费以及保险费等费用由乙方承担。

3.货物的修改、变更：

甲方有权对本合同项下的货物规格、型号及数量等进行调整（含增加或者减少合同清单数量及增加合同清单范围外的供货），调整后增加的供货金额不能超过合同总价（含税）的10%，乙方承诺不因增加或减少供货数量向甲方主张任何形式的补偿或者赔偿。

## 第三条 质量约定

1.乙方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。如货物属于国家规定的特种劳动防护用品的，乙方须提供相关产品检验报告等质量证明文件。

2.乙方提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由甲方签收后方可拆包安装。甲方签收并不表示对该货物质量的认可，货物经甲方签收后还须经甲方验收。

3.乙方提供的货物品牌、规格型号参数必须和附件一《报价文件》一致。

4.乙方保证所供货物均为原厂正品，不得提供任何假冒、仿冒、伪劣、翻新或以旧充新的产品。否则，一经发现，无论货物是否已验收或付款，甲方均有权单方解除合同，乙方除应立即退还甲方已支付的全部款项外，还应按需交产品价格的三倍承担违约责任。如果乙方对所提供的产品在质保期内出现的质量问题，乙方应按照相应厂家质保标准提供免费维修或更换等无偿服务。

5.乙方提供的货物必须为符合国家现行有效相关规定、标准生产的合格正规产品，且必须满足国家及行业现行有效的环保和质量标准。当上述规定和标准有修改时，乙方提供的货物须符合最新修改的相关规定和标准。

6.乙方提供的所有货物均应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

- 7.乙方所供货物应为制造商原装出厂，且包装箱号与设备出厂批号应一致。

第四条 包装、运输及安装

- 乙方提供的货物须按备件出厂的标准包装，但应考虑到远距离运输、防漏、防潮、防锈、防震、防盗和可能会发生的不合理装卸等运输及多次装卸之需要，以确保货物安全无损运抵指定地点。货物开箱后，如甲方发现有任何质量问题（如外观有损伤），乙方必须立即以同样型号的货物在甲方限定的时间内更换。

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于货物包装不良、运输方式不当或非法运输造成的事故、损失、行政处罚造成货物毁损灭失及产生其他全部费用均由乙方自行全部承担。

- 若涉及货物安装（调试），乙方须负责本合同项下所有货物的安装工作，安装（调试）费用由乙方承担。乙方须做好货物安装的安全防护措施，货物安装过程中出现的安全事故或财产毁损等均由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在对本合同项下所有货物进行安装的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方自行负责，甲方无须承担任何结果与责任，若由此给甲方造成损失的，乙方须赔偿甲方全部损失。

## 第五条 货物验收

1.到货验收

（一）在货物运抵交货地点，按要求存放后在约定时间内，由甲方负责验收的人员（含委托的第三方，如有）、供货单位代表共同开箱验货。甲方验收人员按照采购文件、合同、国家相关法律法规以及行业标准和技术规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、规格型号、数量、外观质量、资料等进行清点和全面的检验，并作详细的记录，填写《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物到货验收单》。若供货单位所提供的货物或部件为国外制造，还应根据需要提供原产地证书、报关资料、完税证明等证明资料。根据法律法规的规定，在货物入境过程中需要实施检验检疫的入境商品，经入境管理部门检验后，如有相关证明的，供货单位应提供入境货物检验检疫证明。

（二）货物到货验收中如发现货物的品种、规格型号、数量、外观质量、品牌等与采购文件、合同等文件不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，甲方验收人员应拒绝收货，并通过书面形式要求供货单位在规定的时间内、无条件退换或补齐。

货物在规定时间内退换或补齐后仍与采购文件、合同约定不符，应约谈供货单位或通过书面函件告知其最后整改限期，并根据合同约定说明其将存在的违约内容及违约责任。若需采取补救措施，包括但不限于自行采购替代品等，应做好相关采购合同、凭证、发票等资料的保存工作。

（三）货物到货验收不合格或逾期未按要求整改的，通过约谈/书面函件等方式告知供货单位已存在的违约内容，根据合同逾期供货、违约等条款，追究供货单位违约责任，要求其在规定时间内完成运回货物清场、并按相关约定支付违约金、场地占用费等。

（四）货物到货验收合格后，按合同约定出具《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物到货验收单》，参与验收双方单位人员签字确认。

2. 调试验收

如采购的货物涉及安装、调试的，应当在货物完成到货验收后，对须安装的货物进行安装，并开展货物调试。乙方在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果，填写《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物调试验收单》，参与验收的各方单位人员签字确认。

3. 整体验收

（一）货物在完成安装、调试、性能测试合格后，甲方验收人员（含委托的第三方）、供货单位一起对货物的完整性、安装与设计图纸（或用户需求书）的符合性和合理性、调试运转的测试结果进行最终检验，检验结果应符合采购文件、合同、制造图纸以及国家、地方、行业相关规范的标准。设备联合试运转符合相关规范时限要求且无故障、无异常为整体验收合格标准。

（二）货物按上述程序验收合格的，乙方移交完所有资料文档后，甲方验收人员向乙方出具书面的验收合格报告《东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物整体验收单》，参与验收的各方单位人员签字确认。

（三）甲方验收人员对货物所做出的验收，仅作为付款及起算质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认定，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

（四）验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，可委托项目所在地具有资质的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

## 第六条 合同价款的支付和结算

1.本合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为人民币（大写）：               ，（小写）：¥        元）。以上合同价（即销售额，不含乙方销项税额）包含但不限于本合同项下所供货物及其配备的附件、备品备件的采购、制造、检测、试验、送货、装卸（含二次搬运至甲方指定交货或仓储地点）、安装调试（含超出辅材及高空作业费）、保险、人工费、材料费、包装费、运费、现场仓储、质保期免费上门提供售后服务、乙方销项税额以外的税费等相关服务的全部费用。在本合同履行过程中，合同价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。若出现合同约定的销售折扣情形，甲、乙双方协商一致后降低合同价。

2.依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税法》及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为      ，对应的销项税额为¥      元（大写人民币：     ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定供货，未根据合同约定提供合法、完整的请款资料，货物验收不合格导致的返工或退货，项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

特别约定：乙方实际提交的增值税专用发票的税率少于本合同约定的增值税税率的：乙方有权请款的金额变更为“不含税合同价请款金额×（1+乙方实际提交的增值税专用发票的税率）”，对于变更后的差额款项，乙方自愿放弃；乙方实际提交的增值税专用发票的税率多于本合同约定的增值税税率的：甲方有权暂停支付款项直至乙方提供符合本合同约定的增值税专用发票；若乙方因客观情况无法出具的，则经甲方书面同意后，乙方有权请款的金额仍为“不含税合同价请款金额×（1+  1 %）”，对于多出的税款金额，乙方自愿放弃。

3.合同暂定总价款（含税）为¥          元（大写人民币         ），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同总价款（含税）对应调整。

4.所有货物经甲方最终验收合格后，乙方按甲方要求提交请款报告及最终验收合格后的货物价款等额的、合法的、有效的增值税专用发票，甲方在收到前述材料并确认无误后  20  个工作日内支付100%货款，质保期内乙方未履行保修义务的，甲方按照相关违约条款追究乙方违约责任。

5.以上款项由甲方直接以银行转账形式支付给乙方。乙方逾期提交请款材料及发票或提交材料及发票不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付相应款项，并不承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此延迟而拒绝履行合同义务。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

6.乙方的收款账户信息有变更的，乙方应在变更之日起3天内以书面形式告知甲方，若乙方已经开具了发票，应按变更后的收款账户信息重新开具发票。乙方因重新开具发票所产生的费用由乙方自行承担，乙方不得以此为由向甲方追偿。

7.乙方收款账号：

户名：

开户行：

账号：

8.合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，乙方必须向甲方支付完相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额。若因乙方未能支付前述费用，影响项目实施的，甲方有权直接从未付合同款项中扣除，且乙方必须按照扣除前述费用前的结算价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

9.乙方根据本合同约定向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项，由乙方支付给对应合同主体。

## 第七条 售后服务承诺

1.货物自甲方最终验收合格之日起计算，乙方提供的质量保证期为  2  年，质保期内乙方免费提供上门服务（该费用已包含在货款内）。在质量保证期内，甲方如发现货物的质量、规格、性能、数量等不符合要求的，或发现货物无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题或使用不良的材料的，或出现其他质量问题的，乙方应根据甲方指示无条件在   7   个工作日内进行免费更换或无条件退货，直至货物可以正常使用且符合本合同相关要求，由此发生的相关费用由乙方承担。更换后的货物的质量保证期从更换完成且验收合格之日起重新计算。

2.质保期内，若货物经  1  次维修或维修时间超过  1  个月，仍不能正常使用的，乙方应免费给予更换，被更换的货物的质保期从更换日起重新计算。

3.货物供货完毕后，乙方对甲方指定的操作人员进行免费指导培训，使之能够掌握货物的操作方法和进行一般的维修保养。

4.甲方在安装、使用货物时所遇技术问题，乙方应按甲方要求及时向甲方无偿提供技术指导服务。

5.乙方必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，乙方承诺将在接到甲方的故障报警后4小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务。

6.乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权委托其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

## 第八条 违约责任

1.本合同签订后，任何一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方向对方赔偿其所受的损失。

2.甲方无正当理由未按时支付货款，经乙方书面催收后仍未支付的，每逾期一日，向乙方支付应付款总额5‰的违约金，违约金总额不超过合同总价的5%。

3.在合同履行期间，若非甲方、不可抗力以及其他双方同意延期的原因，乙方未按合同约定的时间全部交货的，乙方每逾期一日，乙方应按合同总价款的 5‰ 向甲方支付违约金。逾期交货超过30天的，乙方除支付上述违约金外，甲方有权直接向第三方采购，由此产生的差价损失由乙方承担，且甲方有权单方解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 20% 向甲方承担违约金。

4.甲方根据本合同的约定要求退货，或因本合同被单方解除或提前终止而需要退货的，乙方在收到甲方发出退货通知之日起  3  个工作日内无条件将退货货物运回，并自退货之日起  3  日内返还甲方已支付的全部货款，并承担因此产生的全部费用，以及赔偿因此造成甲方的损失。乙方逾期将应退款项退还给甲方的，乙方需每日按应退款项的 3% 支付滞纳金。

5.无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。甲方损失无法计算的，乙方同意按合同总价款的20%计算并支付给甲方。

6.在本合同履行过程中，乙方消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于供货、配合验收、售后服务等）的，甲方有权就违约事宜提出改正，如乙方仍拒不改正或改正结果不符合甲方要求的，乙方除应按本合同相关约定承担责任外，甲方还有权选择单方解除合同，且乙方应按合同总价款的 20% 的标准向甲方承担违约金。

7.乙方所交货物（包括但不限于品种、型号、规格、质量）不符合本合同约定的，或不能正常投入使用的，或相关功能不能达到甲方要求或标准的，甲方有权拒收，并要求乙方予以免费更换或无条件退货，同时乙方应向甲方支付该批货款金额的5%的违约金。

8.服务过程中乙方违反甲方的安全生产管理制度或相关规范规定的，甲方有权要求乙方按照500-10000元/次支付违约金（最高不超过合同暂定总价款的20%）；对于多次出现违规，或造成严重后果的，或可能发生重大伤亡潜在因素的，甲方有权提前终止合同而无需承担由此引起的任何责任。

9.乙方在服务过程中应按进度情况及时整理资料，完成供货并在最终验收合格后  10 个工作日内将验收及结算等资料移交给甲方，并在结算经双方确认后 10 个工作日内提交完整的结算款请款资料，否则每逾期一日，甲方有权要求乙方按1000元/天支付违约金（最高不超过合同暂定总价款的20%）。

10.服务过程中，乙方须严格遵守相关法律法规、行业主管部门、上级部门、甲方母公司及甲方（含分公司、子公司）相关标准和制度规定。合同期内如果上述标准和制度有更新，则执行新的标准和制度规定。乙方未按上述要求执行的，甲方有权要求乙方在规定时限内整改，若整改达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

11.本合同履行期间，乙方违约产生的违约金、赔偿或其他应付费用等款项，甲方有权直接从未付款项中直接扣除予以支付。

12.如乙方存在违约行为的，甲方为实现本合同民事权利而产生的诉讼费用、申请财产保全的担保费（保险费）、律师费、差旅费等合理费用，均由乙方承担。

13.如因乙方原因，导致发生法律纠纷案件，甲方被列为承担责任的诉讼当事人（第三人或被告），或造成社会负面影响的，视为乙方违约，甲方即有权对乙方处以涉案金额20%的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

## 第九条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

## 第十条 权利保证

- 乙方保证对其提供的货物享有合法及完整的权利，并保证货物不侵犯任何第三方的知识产权以及其他权益，乙方违反前述约定的，由此产生的一切法律后果和经济赔偿，均由乙方单独承担。如因此造成甲方损失的，乙方应按协议承担违约和赔偿责任。

- 本项目货物采用的专利所涉及的全部费用应包含在购置总费用之内，乙方应承担货物专利可能涉及的一切经济责任。

## 第十一条 纠纷解决方法

在本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第十二条 送达

- 1.甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

- 甲方确认其有效的送达地址为【        】；联系人：【      】；联系电话【            】；电子邮箱【            】。

- 乙方确认其有效的送达地址为【           】；联系人：【       】；联系电话【       】；电子邮箱【       】。

- 2.甲乙双方均承诺，上述确认的送达地址和联系电话真实有效，如有错误，所导致的商业信函和诉讼文书送达不能的后果由自身承担；甲乙双方就本合同中涉及各类通知、协议等文件按上述联系地址发出后生效，并视为送达。

- 甲乙双方上述确认送达地址适用范围包括但不限于：双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

- 甲方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【五】个工作日通过【书面或电子】 的方式向乙方进行通知；乙方的送达地址需要变更时应当履行及时通知的义务，应提前【五】个工作日通过【书面】的方式向甲方进行通知。

- 本条款具有独立法律效力，不因合同其他条款的无效而无效。

## 第十三条 其他事宜

- 本合同附件一《报价文件》中货物已标明品牌、规格型号要求的，乙方必须按相应的品牌、规格型号进行供货，表格中未标明货物的品牌、规格型号的由乙方自行提供，但须符合甲方的要求及国家标准及使用的要求。

2.在执行本合同的过程中，对具体服务内容需要变更或补充的，在不违反法律法规的前提下，经双方协商，可共同签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

3.本合同一式       份，甲方执       份，乙方执       份，每份均具有同等法律效力，自双方法定代表人或负责人或授权代表人签字并盖章之日起生效。

4.本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。当附件内容与本合同不一致时，以有利于甲方的约定为准。

附件一：报价文件

附件二：用户需求书

附件三：货物到货验收单

附件四：货物调试验收单

附件五：货物整体验收单

附件六：承诺书

附件七：阳光合作告知函及回执

（以下无正文，为签署页）

甲方：                                           乙方：

法定代表（或负责）人：                           法定代表人（或负责人）：

或授权代表人：                                   或授权代表人：

地址：                                           地址：

联系电话：                                       联系电话：

签订时间：

签订地点：广东省东莞松山湖科技产业园区

附件一：报价文件

附件二：用户需求书

附件三：货物到货验收单

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

货物到货验收单

（设备、零配件、材料适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  | 到货时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位 |  |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 到货 清单 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 |  | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 进场 检查 情况 | 货物数量是否齐全，如否请备注缺货或错货情况 |  | 是 否 不涉及 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 货物是否完好无损，如否请备注货损情况 |  | 是 否 不涉及 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 随货物备品备件和专用工具情况，如有缺请备注 |  | 是 否 不涉及 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 货物和配件材质是否相符，如否请备注情况 |  | 是 否 不涉及 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 货物和配件性能参数是否相符，如否请备注情况 |  | 是 否 不涉及 备注： |  |  |  |  |  |
|  | 到货资料检查 |  | 产品说明书、产品合格证、保修单、出厂检测报告、技术图纸、其它 |  |  |  |  |  |
|  | 是否需要送检 |  | 是 否 |  |  |  |  |  |
|  | 其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场到货验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |
| 注：对于需要调试和整体验收的项目，本验收表签署仅代表货物到场，不代表完全认可货物的质量，不代表货物所有权转移。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表一式两份，供货单位、采购单位各存一份。

附件四：货物调试验收单

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司货物调试验收单

（设备、零配件适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到货验收日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调试日期 |  |  |  |  | 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |
| 一、货物调试列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  |  | 数量 | 型号 |  |  |  |  |  | 主要规格参数 |  |  |  | 安装位置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备/货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 制造国 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单机调试 | 序号 |  | 调试项目 |  |  |  |  | 标准指标 |  |  |  |  | 实际测量指标 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合调试 | 序号 |  | 调试项目 |  |  |  |  | 标准指标 |  |  |  |  | 实际测量指标 |  |  |  | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、存在问题 （填写货物存在问题。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、问题整改情况 （填写货物问题的整改情况。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、调试意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 调 试 的 单 位 和 代 表 （签 字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |  |  |

此表一式两份，供货单位、采购单位各存一份。

附件五：货物整体验收单

东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

货物整体验收单

（设备、零配件适用）

编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到货验收日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体验收日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 一、货物列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  |  | 数量 |  | 型号 |  |  |  |  | 主要规格参数 |  |  |  |  | 安装位置 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、货物信息及到货验收、调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备/货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |  | 制造国 |  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到货验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、随机资料及备品备件、专用工具 移交人： 清点人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、问题整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、整体验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 整 体 验 收 的 单 位 和 代 表 （签 字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表一式两份，供货单位、采购单位各存一份。

附件六：承诺书

承诺书

（甲方主体）：

我司根据《松山湖办公点指挥调度室大屏显控设备及配套服务采购项目合同》相关条款全力配合贵公司工作，并自愿做出如下承诺：

（一）如我司有拖欠所雇用员工工资等，发生劳资纠纷、上访、闹事或其他影响贵公司生产经营等情况而未及时妥善处理的，我司同意贵公司可直接启用履约担保或从未付款中直接扣除相应款项予以支付或作出相应处理，由此产生的一切法律后果由我司承担；

（二）如我司不履行、怠于履行或没有在约定时间内完成合同项下的全部义务，合同条款中有相应违约条款的，我司承诺将按照合同约定承担违约责任；其他无约定情形的，我司同意按照合同价（含税）的5%向贵公司承担违约金。同时，贵公司有权另行委派其他单位实施本项目，由此产生的差价及相关费用等由我司承担；

（三）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，我司将同意并接受贵公司根据相关约定对我司进行处罚；

（四）如我司有违反本项目管理及合同约定等行为，贵公司有权将我司列入贵公司、贵公司母公司东莞市水务环境投资控股集团有限公司及其他关联公司“黑名单”，我公司清楚并接受后续因此无法承接贵公司、贵公司母公司及其他关联公司相关项目的后果；且我司将同意并接受贵公司向东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并上报东莞市住建局、东莞市水污染治理现场指挥部等部门要求取消我司参加东莞市公开招标项目的投标资格等，并愿按相关规定接受处理，由此产生的影响将由我司承担。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（授权代理人）签名（或盖私章）：

年    月    日

附件七：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：松山湖办公点指挥调度室大屏显控设备及配套服务采购项目合同                （采购编号：            ）

（填写乙方单位名称）公司：

为保证我方人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

（填写甲方单位名称）公司

年   月  日

阳光合作告知函回执

编号：

我单位于       年    月    日收到                 公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

公司（盖章）

法定代表人：

年    月    日

- 报价须知

## 一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

## 二、报价文件的组成

1.报价表及分项报价表；

2.报价承诺书；

3.营业执照；

4.业绩合同或发票扫描件；

5.最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明；

（1）根据报价人的实际情况填写，无相关事项的，在 “认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,报价人须提供相关材料(复印件)佐证；

（2）上述行政处罚信息，以采购人在报价文件开封当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，报价人对此无异议。

## 三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明报价人名称、地址、项目名称、报价文件名称、并注明报价文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置加盖报价人法人公章。

2.报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点。

第四章 报价文件（格式）

## 1.1报价表

| 项目名称 | 松山湖办公点指挥调度室大屏显控设备及配套服务采购项目（重新采购） |
| --- | --- |
| 不含税总价 | 小写： |
| 备注 | - 本项目报价为不含税报价，报价人所报总价及单价均不得超过采购限价。报价均包括但不限于完成本项目所需的全部费用，从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税报价最低成交原则确定成交供应商。 - 已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表内的各项报价。 - 上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：                        报价人：（公章）

日期：   年    月   日

- 1.2分项报价表

| 序号 | 项目 | 数量 | 不含税单价报价/元 | 不含税报价小计/元 | 所报品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩显示屏 | 4.51㎡（不含框） |  |  |  |
| 2 | 电源 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 发送控制器 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 播放软件 | 1套 |  |  |  |
| 6 | 专用配电箱 | 1个 |  |  |  |
| 7 | 外部电缆线+信号线 | 1套 |  |  |  |
| 8 | LED屏框架 | 1套 |  |  |  |
| 9 | 安装调试 | \ |  |  |  |
| 10 | 解码器 | 1个 |  |  |  |
| 11 | 音响 | 1套 |  |  |  |
| 12 | 无线麦克风 | 1套 |  |  |  |
| 13 | 全向麦克 | 1套 |  |  |  |
| 14 | 机柜 | 1个 |  |  |  |
| 15 | 运输 | 1次 |  |  |  |
| 16 | 辅助材料 | 1套 |  |  |  |
| 17 | 室内P1.25模组 | 5张 |  |  |  |
| 18 | 电源 | 2个 |  |  |  |
| 19 | 接收卡 | 1张 |  |  |  |
| 20 | 台式电脑 | 2台 |  |  |  |
| 21 | 会议摄像头 | 1台 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

报价人（公章）：

日期：      年     月     日

2、 报价承诺书（格式）

承诺书

# 致：东莞市水务环境投资控股集团管网有限公司

我司已收到《松山湖办公点指挥调度室大屏显控设备及配套服务采购项目》（重新采购）采购文件，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：

如我司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假响应文件或存在实际供货技术参数、质量低于响应文件承诺的标准等情况的，我司将同意并接受贵司按照采购文件追究责任，并采取包括但不限于以下措施：

1、在东莞市水务环境投资控股集团有限公司官网、东莞阳光网、东莞日报等媒体公开我司失信行为，并在贵司以后的招标采购项目评标时充分考虑我司的不良行为和履约问题；

2、上报东莞市市场监督管理局等相关部门，要求将我司列入重点监管名单，并向广东省国资委进行通报，按相关规定进行处理。

3、我司郑重承诺：以采购人在报价文件开封当日通过'信用中国'网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，若我司被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，均视为无效报价资格，且我司对此不持任何异议，并自愿承担由此产生的一切法律责任。

由此产生的不利影响与经济损失均由我司自行承担，与贵司无关。

供应商：（盖公章）

日期：   年   月   日

3、营业执照

4、一份或以上大屏设备销售合同或发票扫描件

5、最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明；

最近3年报价人牵涉的其他（失信和违法）处罚说明

| 事项名称 | 认定时间 | 处罚期届满异常名录信息失效时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否被认定为失信被执行人 |  |  |  |
| 是否被认定为重大税收违法失信主体 |  |  |  |
| 是否被认定为政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |

备注：

- 根据报价人的实际情况自行编写，无相关事项的，在 “认定时间”列填“无”；若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件；若出现相关处罚的处罚期满,但处罚公示没有及时更新的情况,报价人须提供相关材料(复印件)佐证。表格未填写的，视为无相关情况。

（2）上述行政处罚信息，以采购人在报价文件开封当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，报价人对此无异议。

供应商：（盖公章）

日期：   年   月   日