2026年樟村厂链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物采购项目

询价文件

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年1月16日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求书	5

第三章 合同条款	9

第四章 报价须知	28

第五章 报价文件（格式）	30

第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“2026年樟村厂链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目编号：JS-2025-172

二、采购项目名称：2026年樟村厂链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物采购项目

三、采购预算：不含税最高限价为84,282.00元。

四、采购内容：链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套（具体详见用户需求书）

五、资质要求：

1.报价人自2023年1月1日以来，至少具备一个刮泥机相关供货业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

六、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按不含税价最低成交原则确定成交供应商。

七、报价文件递交截止时间：2026年1月20日15时00分。

八、报价文件递交地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司招标成本部。

九、报价文件开封时间：2026年1月20日15时00分。

十、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司4楼开标室。

十一、采购人联系方式：

采购联系人：李工

联系电话：0769-23286382

联系地址：东莞市南城街道滨河路100号（东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司

2026年1月16日

第二章 用户需求

- 项目信息

采购人：东莞市樟村水质净化有限公司

采购内容：链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物（详见“3.1货物清单”）

- 项目概况

本项目是采购一家供货单位，对现有的链板式刮泥机提供一批转向轮轴套及主轴尼龙衬套物资用于链板式刮泥机维修及维持合理库存，确保樟村厂链板式刮泥机正常运行，以免影响樟村厂的正常生产运营。

- 货物清单及要求

3.1 货物清单

| 序号 | 采购内容 | 货物要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴尼龙衬套 | 1.材料：尼龙材质。 2.尺寸：长155MM、直径145MM、厚度14MM。 3.其它要求：货物为不规则形状，供货单位需按实物尺寸加工。 | 60个 |  |
| 2 | 转向轮轴套 | 1.材料：所有材料为316不锈钢材质。 2.尺寸：直径135mm圆环，通孔表面对中焊接8个M10不锈钢外六角螺母（配8个M10*40MM螺栓8个及螺母8个）。 3.其它要求：供货单位提供轴套的原材料及其加工成型货物，加工尺寸及要求详见附见图纸。 | 100个 |  |

3.2 服务及供货界限

(1) 供货单位负责转向轮轴套及主轴尼龙衬套物资的原材料及其加工成型。

(2) 供货单位负责将货物按采购人要求整齐放置在厂内指定位置。

(3) 供货单位负责所供货物的运输、验收及售后等服务。

3.3 交货要求

自签订合同之日起60日内完成采购清单的货到现场并通过甲方验收，对于出现特殊情况需要延长交货期的，供货单位需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可适当延长工期。

3.4 质量要求

(1) 轴套材料质量：供货单位加工转向轮轴套所用的316不锈钢材料规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求，材料必须是全新的，并非过期劣迹或者损坏的成品。

(2) 衬套材料质量：供货单位加工主轴衬套所用的尼龙材料规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求，材料必须是全新的，并非过期劣迹或者损坏的成品。

(3) 加工质量：外径、内径、长度、深度、孔距、倒角、公差、表面粗糙度等已注尺寸按图纸要求进行制作。未注公差及加工要求按行业规范执行。

- 技术要求

4.1主轴衬套要求：

具体尺寸见采购人提供的实物样品，供货单位提供具体加工图纸；

材料选用尼龙材质；

直径145mm圆环型；

锐角倒钝、去除毛刺飞边；

未注形位公差应符合规范要求；

零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷；

4.2 转向轮轴套要求：

具体尺寸见附件轴套加工图纸；

材料全部选用316不锈钢材质；

直径135mm圆环可焊接成型；

锐角倒钝、去除毛刺飞边；

未注形位公差应符合GB1184-80的要求；

未注长度尺寸允许偏差±0.3mm；

零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷；

8个∅12的通孔表面对中焊接M10不锈钢外六角螺母；

焊点有足够的机械强度，焊点表面整齐、美观，不应有毛刺和空隙。

- 验收要求

（1）货物到达交货地点之日起3日内，采购人（含采购人委托的第三方）、供货单位代表共同验货。采购人按照合同及用户需求书、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

（2）如发现货物与合同不符，或货物短缺、质次损坏等问题，应作详细记录，采购人可拒绝收货，或由供货单位在采购人规定的时间内立即无条件为采购人调换或补齐。调换或补齐后的货物，采购人有权按照本条有关验收的约定进行验收，由此产生的制造和运费及保险费等费用均应由供货单位负担，与采购人无关。

（3）由于非采购人原因而引起货物更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

（4）货物验收合格后，采购人、供货单位双方共同出具验收报告并由双方书面确认验收结果。

（5）采购人根据本条约定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

（6）货物在全部经验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由供货单位承担，如因发生前述情形，导致供货单位所供应的货物不能通过采购人验收的，供货单位应按采购人要求予以更换或退货。

(7)验收过程中，如对货物验收不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地有资质权威的第三方检验机构进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

- 质保及售后要求

（1）供货单位本次货物提供的是转向轮轴套及主轴尼龙衬套加工件，质保期为自最终验收合格之日起3个月，质保期内供货单位免费提供上门服务（该费用已包含在货款内）。

（2）质保期内，若货物经 1 次维修或维修时间超过1个月，仍不能正常使用的，供货单位应免费给予更换本次维修部件，被更换的维修部件的质保期为从完成更换并正常使用之日起重新计算。维修时间不计入质保期。

（3）供货单位未按上述要求提供售后服务的，采购人有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由供货单位承担。

- 报价及款项支付

(1) 本项目的报价为总价，包括但不限于本合同项下所供货物及其所需材料的采购、加工、检测、实验、送货、装卸（含二次搬运至采购人指定交货或仓储地点）、人工费、材料费、运费、供货单位销项税额以外的税费、保险、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。未经采购人书面确认，供货单位无权另行收取其它任何费用。

(2)  供货单位完成采购清单的货到现场并经采购人验收合格后，供货单位按采购人要求向采购人提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内支付合同价100%及对应的税额给供货单位。

(3) 供货单位逾期提供请款资料及发票或提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供货单位承担赔偿责任。

第三章 合同条款

合同编号：

2026年樟村厂链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物采购项目合同

甲方：东莞市樟村水质净化有限公司

乙方：

甲方：东莞市樟村水质净化有限公司

地址：广东省东莞市东城运河东一路5号

乙方：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，经过询价采购，甲、乙双方本着平等互利、友好合作的原则，就链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物（以下称“货物”）采购事宜，达成如下合同：

## 第一条 采购清单

1、详见附件一《分项报价表》和附件二《用户需求书》。

2、乙方需按照合同中甲方要求的供货范围供货及服务。若甲方未在合同、用户需求书、采购文件等文件中列明，但为了满足甲方的正常使用及达到验收标准而需增加货物或服务的，由乙方为甲方提供完善方案。完善方案经甲方同意后，由乙方按照完善方案履行义务，其中涉及的增加的费用已包含在合同价中，甲方不另行向乙方支付费用。

## 第二条 交货要求

1、交货时间：自签订合同之日起60日内完成采购清单的货到现场并通过甲方验收，对于出现特殊情况需要延长交货期的，乙方需跟甲方进行沟通并经甲方同意后，可适当延长工期。

2、交货地点：东莞市东城街道东城运河路樟村水质净化厂。

乙方的货物应当按照甲方要求送到指定的地点，由于乙方使用第三方送货服务导致货物未能经过双方共同验收、未送到指定地点的，甲方有权拒绝收货。

未经甲方同意，乙方或乙方委托的第三方送货服务仅将货物放置在门口/门卫室，而没有送货至甲方指定的地点的，视为乙方未履行送货义务，甲方有权拒绝接受货物且不予支付货款。上述情况下甲方不负保管责任，货物未按照甲方要求放置而造成的损毁、灭失风险概由乙方承担。

3、交货方式与风险承担：在货物移交给甲方并经甲方验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由乙方自行承担。

## 第三条 货物要求

1、服务界限：

（1）乙方负责转向轮轴套及主轴尼龙衬套物资的原材料及其加工成型。

（2）乙方负责将货物按甲方要求整齐放置在厂内指定位置。

（3）乙方负责所供货物的运输、验收及售后等服务。

2、质量要求：

(1) 轴套材料质量：乙方加工转向轮轴套所用的316不锈钢材料规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求，材料必须是全新的，并非过期劣迹或者损坏的成品。

(2) 衬套材料质量：乙方加工主轴衬套所用的尼龙材料规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求，材料必须是全新的，并非过期劣迹或者损坏的成品。

(3) 加工质量：外径、内径、长度、深度、孔距、倒角、公差、表面粗糙度等已注尺寸按图纸要求进行制作。未注公差及加工要求按行业规范执行。

- 技术要求：详见附件《用户需求书》

## 第四条 验收要求

1、货物到达交货地点之日起3日内，甲方（含甲方委托的第三方）、乙方代表共同验货。甲方按照合同及用户需求书、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

2、如发现货物与合同不符，或货物短缺、质次损坏等问题，应作详细记录，甲方可拒绝收货，或由乙方在甲方规定的时间内立即无条件为甲方调换或补齐。调换或补齐后的货物，甲方有权按照本条有关验收的约定进行验收，由此产生的制造和运费及保险费等费用均应由乙方负担，与甲方无关。

3、由于非甲方原因而引起货物更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

4、货物验收合格后，乙方和甲方双方共同出具验收报告并由双方书面确认验收结果。

5、甲方根据本条约定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

6、货物在全部经验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所供应的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求予以更换或退货。

7、验收过程中，如对货物验收不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地有资质权威的第三方检验机构进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

- 质保期及售后服务

## 1、乙方本次货物提供的是转向轮轴套及主轴尼龙衬套加工件，质保期为自最终验收合格之日起3个月，质保期内乙方免费提供上门服务（该费用已包含在货款内）。

2、质保期内，若货物经 1 次维修或维修时间超过1个月，仍不能正常使用的，乙方应免费给予更换本次维修部件，被更换的维修部件的质保期为从完成更换并正常使用之日起重新计算。维修时间不计入质保期。

3、乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

## 第六条 价款要求及付款方式

1、本合同价（即销售额，不含乙方销项税额）为¥     元（大写人民币       ）。以上合同价（即销售额，不含乙方销项税额）包括但不限于本合同项下所供货物及其所需材料的采购、加工、检测、实验、送货、装卸（含二次搬运至甲方指定交货或仓储地点）、人工费、材料费、运费、乙方销项税额以外的税费、保险、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。在本合同履行过程中，合同价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

2、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为      %，对应的销项税额为¥        元（大写人民币     ‌）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定供货，未根据合同约定提供合法、完整的请款资料，货物验收不合格导致的返工或退货，项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3、合同价税合计为¥         元（大写人民币            ‌），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

4、合同在履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，甲方有权要求乙方向甲方支付完前述款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额，由此造成逾期付款的，甲方不构成违约；或者，甲方有权直接从未付合同款项中扣除前述款项，且乙方必须按照扣除前述款项前的合同价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额符合法律规定。

5、支付方式：

（1）乙方完成采购清单的货到现场并经甲方验收合格后，乙方按甲方要求向甲方提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，甲方在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内支付合同价100%及对应的税额给乙方。

（2）以上款项由甲方通过银行转账或银行承兑汇票方式支付至本合同签署栏中载明的乙方银行账户中，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由甲方决定。乙方逾期提供请款资料、发票或提交请款资料、发票不符合甲方要求的，甲方付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，乙方不得以此延迟而拒绝履行合同义务。

## 第七条 违约责任

1、如乙方未按合同约定的时间完成清单货物的货到现场并通过甲方验收，乙方每逾期一日，乙方应按合同价的 5‰向甲方支付违约金，违约金上限为不超过合同价的【20】%。逾期超过10日的，除上述违约金外，甲方有权单方解除合同且有权要求乙方支付合同价15%的违约金。造成甲方损失的，乙方应当承担全部责任及损失赔偿。

2、乙方所交货物（包括但不限于品种、型号、规格、质量）不符合本合同约定的，甲方有权拒收，并要求乙方予以免费更换或无条件退货，同时乙方应向甲方支付合同价5%的违约金。

3、乙方未按约定履行售后服务义务的，甲方有权要求限期改正。如逾期仍未改正的，甲方有权单方解除合同，且有权要求乙方支付合同价5%的违约金。

4、无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

5、甲方根据本合同的约定要求乙方更换货物的，乙方在收到甲方发出更换通知后3日内或甲方要求时限内无条件更换全新并符合本合同约定的货物，否则按本条第1款逾期的违约规定进行处理。乙方同时应承担因此产生的全部费用并赔偿甲方因此遭受的损失，更换的货物的质量保证期应按本合同的相关约定重新计算。

6、甲方根据本合同的约定要求退货，或因本合同被解除或提前终止而需要退货的，乙方在收到甲方发出退货通知后3日内无条件将退货货物运回，并自退货之日起3日内返还甲方已全部支付的货款（合同价税合计），并承担因此产生的全部费用，以及赔偿因此造成甲方的损失。

7、应退款项，乙方逾期退还给甲方的，需每日按应退款项的5‰支付违约金。

8、如因乙方原因，引发法律纠纷案件，并导致甲方被牵涉其中，成为需承担法律责任的诉讼参与方（无论是作为第三人或被告），或因法律纠纷对甲方造成社会负面影响的，则上述情形将被视为乙方违约，甲方即有权要求乙方向甲方一次性支付合同价【10】%的违约金；如造成甲方经济损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费等损失），由乙方赔偿所有损失，并将相关情况报相关行政主管部门。甲方收到法院参与诉讼通知之日视为乙方构成违约，甲方即有权要求乙方承担前述违约金、损失赔偿及情况报送主管部门的违约责任，即使甲方最终未被法院判决承担任何责任，乙方也无权要求甲方免除前述违约责任。

9、乙方违反本合同约定，合同对违约责任有特别约定的，适用该特别约定；无特别约定的，甲方有权要求乙方支付合同价【10】%作为违约金。违约金不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方应予以补足。

## 第八条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在15个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

## 第九条 承诺与保证

乙方保证对其销售的货物拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权，无任何著作权、商标权、专利权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵。乙方应保证提供货物不侵犯第三方的合法权益，如第三方以本合同货物侵权为由提起侵权主张，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的货物的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方为维护自身权益所支付的律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费以及甲方依法向第三方支付的赔偿款等全部费用）。

## 第十条  合同争议的解决办法

- 双方因本合同发生争议的，可协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本合同中的甲方因追究乙方违约责任所产生的所有费用由乙方承担（包括但不限于诉讼费、财产保全费、担保费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等）。

## 第十一条 其他

1、本合同如有未尽事宜，双方可另行协商，协商后所签订的补充协议与本合同具有同等效力。

2、乙方在给甲方送货进厂时须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何结果与责任。

3、本合同一式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。对合同内容，双方均有保密义务。双方因本合同所负有的保密义务，不随本合同的终止而终止。

4、本合同经双方盖章、并由双方法定代表人签字后生效。

5、乙方确认：本合同中列明的乙方“地址”为有效的收件地址，甲方对乙方的相关通知、函件等可通过特快专递方式送达至该地址。甲方通过特快专递方式向乙方“地址”发出相关通知、函件等3日后，即视为有效送达。乙方更换地址的，应该3日内书面告知甲方。如乙方更换联系方式或列明的联系方式有误而未书面通知甲方的，则甲方仍按合同中列明的乙方“地址”发出相关通知、函件等并视为有效送达。

6、合同履约过程中，若发现同一种货物或服务存在有选择性的报价或不是固定的报价的,或存在多种理解方式的情况发生时，按最有利甲方的方式解释。本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。合同条款与附件、采购文件、报价文件等其他文件不一致的，以有利于甲方的约定/解释为准。

附件一：分项报价表；附件二：用户需求书；附件三：阳光合作告知函

（以下无正文，为本合同签署栏）

| 甲方（盖章）：东莞市樟村水质净化有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地址：广东省东莞市东城街道东城运河路5号101室 | 地址： |
|  | 电话： |
|  | 名称： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |
|  | 税号： |

签订日期：    年    月    日

签订地点：广东省东莞市

附件一：分项报价表

附件二：用户需求书

2026年樟村厂链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套

货物采购项目用户需求书

1.项目信息

采购人：东莞市樟村水质净化有限公司

采购内容：链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物（详见“3.1货物清单”）

2.项目概况

本项目是采购一家供货单位，对现有的链板式刮泥机提供一批转向轮轴套及主轴尼龙衬套物资用于链板式刮泥机维修及维持合理库存，确保樟村厂链板式刮泥机正常运行，以免影响樟村厂的正常生产运营。

3.货物清单及要求

3.1 货物清单

| 序号 | 采购内容 | 货物要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴尼龙衬套 | 1.材料：尼龙材质。 2.尺寸：长155MM、直径145MM、厚度14MM。 3.其它要求：货物为不规则形状，供货单位需按实物尺寸加工。 | 60个 |  |
| 2 | 转向轮轴套 | 1.材料：所有材料为316不锈钢材质。 2.尺寸：直径135mm圆环，通孔表面对中焊接8个M10不锈钢外六角螺母（配8个M10*40MM螺栓8个及螺母8个）。 3.其它要求：供货单位提供轴套的原材料及其加工成型货物，加工尺寸及要求详见附见图纸。 | 100个 |  |

3.2 服务及供货界限

(1) 供货单位负责转向轮轴套及主轴尼龙衬套物资的原材料及其加工成型。

(2) 供货单位负责将货物按采购人要求整齐放置在厂内指定位置。

(3) 供货单位负责所供货物的运输、验收及售后等服务。

3.3 交货要求

自签订合同之日起60日内完成采购清单的货到现场并通过甲方验收，对于出现特殊情况需要延长交货期的，供货单位需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可适当延长工期。

3.4 质量要求

(1) 轴套材料质量：供货单位加工转向轮轴套所用的316不锈钢材料规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求，材料必须是全新的，并非过期劣迹或者损坏的成品。

(2) 衬套材料质量：供货单位加工主轴衬套所用的尼龙材料规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求，材料必须是全新的，并非过期劣迹或者损坏的成品。

(3) 加工质量：外径、内径、长度、深度、孔距、倒角、公差、表面粗糙度等已注尺寸按图纸要求进行制作。未注公差及加工要求按行业规范执行。

4.技术要求

4.1主轴衬套要求：

具体尺寸见采购人提供的实物样品，供货单位提供具体加工图纸；

材料选用尼龙材质；

直径145mm圆环型；

锐角倒钝、去除毛刺飞边；

未注形位公差应符合规范要求；

零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷；

4.2 转向轮轴套要求：

具体尺寸见附件轴套加工图纸；

材料全部选用316不锈钢材质；

直径135mm圆环可焊接成型；

锐角倒钝、去除毛刺飞边；

未注形位公差应符合GB1184-80的要求；

未注长度尺寸允许偏差±0.3mm；

零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷；

8个∅12的通孔表面对中焊接M10不锈钢外六角螺母；

焊点有足够的机械强度，焊点表面整齐、美观，不应有毛刺和空隙。

5.验收要求

（1）货物到达交货地点之日起3日内，采购人（含采购人委托的第三方）、供货单位代表共同验货。采购人按照合同及用户需求书、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

（2）如发现货物与合同不符，或货物短缺、质次损坏等问题，应作详细记录，采购人可拒绝收货，或由供货单位在采购人规定的时间内立即无条件为采购人调换或补齐。调换或补齐后的货物，采购人有权按照本条有关验收的约定进行验收，由此产生的制造和运费及保险费等费用均应由供货单位负担，与采购人无关。

（3）由于非采购人原因而引起货物更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

（4）货物验收合格后，采购人、供货单位双方共同出具验收报告并由双方书面确认验收结果。

（5）采购人根据本条约定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，供货单位仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

（6）货物在全部经验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由供货单位承担，如因发生前述情形，导致供货单位所供应的货物不能通过采购人验收的，供货单位应按采购人要求予以更换或退货。

(7)验收过程中，如对货物验收不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地有资质权威的第三方检验机构进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

6.质保及售后要求

（1）供货单位本次货物提供的是转向轮轴套及主轴尼龙衬套加工件，质保期为自最终验收合格之日起3个月，质保期内供货单位免费提供上门服务（该费用已包含在货款内）。

（2）质保期内，若货物经 1 次维修或维修时间超过1个月，仍不能正常使用的，供货单位应免费给予更换本次维修部件，被更换的维修部件的质保期为从完成更换并正常使用之日起重新计算。维修时间不计入质保期。

（3）供货单位未按上述要求提供售后服务的，采购人有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由供货单位承担。

7.报价及款项支付

(1) 本项目的报价为总价，包括但不限于本合同项下所供货物及其所需材料的采购、加工、检测、实验、送货、装卸（含二次搬运至采购人指定交货或仓储地点）、人工费、材料费、运费、供货单位销项税额以外的税费、保险、质保期免费上门提供售后服务等相关服务的全部费用。未经采购人书面确认，供货单位无权另行收取其它任何费用。

(2)  供货单位完成采购清单的货到现场并经采购人验收合格后，供货单位按采购人要求向采购人提交请款报告及请款金额等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人在收到前述材料并经确认无误后30个工作日内支付合同价100%及对应的税额给供货单位。

(3) 供货单位逾期提供请款资料及发票或提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供货单位承担赔偿责任。

附件三：阳光合作告知函

阳光合作告知函

项目名称：2026年樟村厂链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物采购项目（采购编号：JS-2025-172）

：

为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市樟村水质净化有限公司

年    月    日

阳光合作告知函回执

编号：JS-2025-172

我单位于    年  月     日收到 东莞市樟村水质净化有限公司 的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

（盖章）

法定代表人：

年     月    日

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用（除了供应商销项税额），并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表（含分项报价表）；

2.项目响应声明；

3.营业执照；

4.提供一份刮泥机相关供货业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

5.承诺函。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号、报价人单位名称，封口位置盖公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并盖公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.报价人不符合合格报价人的基本条件[被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）]。

2.不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价，否则视为无效报价。

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。

5.在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。

6.当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

五、合同签订说明

本项目成交单位会根据项目实际情况与东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司或东莞市石鼓净水有限公司或东莞市樟村水质净化有限公司或东莞市众源环境投资有限公司或东莞市尚源环能科技有限公司签署合同。

六、特别说明

1.与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与报价；

2.供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 2026年樟村厂链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物 采购项目 |
| --- | --- |
| 不含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 完成时间 | 详见用户需求书。 |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税专用发票的税率 | % |
| 备注 | - 本次所报价格为不含销项税额，包含供应商销项税额以外的税费及完成本项目所需的全部费用。 - 不含税总报价不得高于本项目不含税最高限价（84,282.00元），否则视为无效报价。 - 当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表内的各项报价。 - 上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 |

联系人：                          联系电话：

报价人：（加盖公章）

日期：   年    月   日

2026年樟村厂链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物采购项目分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴尼龙衬套 | 1.材料：尼龙材质。 2.尺寸：长155MM、直径145MM、厚度14MM。 3.其它要求：货物为不规则形状，供货单位需按实物尺寸加工。 | 60个 |  |  |  |
| 2 | 转向轮轴套 | 1.材料：所有材料为316不锈钢材质。 2.尺寸：直径135mm圆环，通孔表面对中焊接8个M10不锈钢外六角螺母（配8个M10*40MM螺栓8个及螺母8个）。 3.其它要求：供货单位提供轴套的原材料及其加工成型货物，加工尺寸及要求详见附见图纸。 | 100个 |  |  |  |
| 不含税合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注: 1.当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表内的各项报价。 2.上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |

报价人：（加盖公章）

日期：  年  月  日

- 项目响应声明

响应声明

我方已详细查阅了询价文件的所有内容，对询价文件中的“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”完全响应。一旦我方成交，将保证按质、按量、按期地完成项目中的全部责任和义务。如我方存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际服务质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受贵公司按照合同条款追究责任，合同约定的违约责任无法执行的，按不含税最高限价5%支付违约金（不足1000元的，按1000元支付），如不上缴违约金的，列入东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司“黑名单”， 取消二年内参加东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司采购项目的报价资格。

特此声明。

报价人：（加盖公章）

日期：    年    月    日

3.营业执照

4.提供一份刮泥机相关供货业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）

5.承诺函

致东莞市水务环境投资控股集团净水有限公司：

我公司              为贵公司询价的2026年樟村厂链板式刮泥机转向轮轴套及主轴尼龙衬套货物采购项目的报价单位，为确保供货及/或提供服务过程中的人身、财产安全，我公司承诺，如我公司获得成交资格，将严格按照下列要求开展工作。

1、我公司承诺将严格遵守国家、地方政府有关安全生产及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行贵公司的各项安全管理规章制度。

2、我公司承诺将依法参加工伤保险，为安排至贵公司从事本项目的工作人员缴纳保险费，并为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

3、我公司承诺服从贵公司的安全管理，保证作业区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好，并接受和配合贵公司的安全监督检查，我公司提供到贵公司现场作业的所有安全装置、防护设施必须依据经贵公司审批后的安全技术方案进行搭设、安装，同时我公司无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量安全，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报贵公司，经贵公司确认后方可使用。

4、我公司承诺携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，并对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对贵公司和自查发现的安全隐患落实整改措施。如我公司使用不合格机器设备、机具造成事故的，由我公司自行承担责任。

5、我公司人员未经许可不随意到作业区域以外的其它工作场所活动，我公司作业人员擅自到作业区域以外的其它工作场所活动，出现人身损害或财产损失的，由我公司自行负责一切责任。我公司作业人员如需动用或作业涉及到贵公司所属设备、电器、管线及其他设施等，承诺事先征得贵公司代表的同意，并采取安全防护措施。

6、我公司承诺在进行卸货等工作时，严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。我公司承诺做好安全防护措施，在工作过程中出现的安全事故由我公司自行处理并承担全部责任。我公司承诺我公司人员在贵公司场所遵守贵公司的一切规章制度和安全条例，服从贵公司的监督。我公司在提供服务过程中，如因违反贵公司相关规章制度、安全条例，或因不服从贵公司监督而发生安全事故的，其结果与责任均由我公司负责，贵公司无须承担任何结果与责任。

7、我公司承诺协助和指导贵公司进行货物的储存，对贵公司的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。

8、我公司车辆在贵公司场所行驶时，将严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因我公司未遵守前述要求，对厂区/贵公司（含其人员）、我公司人员、第三方造成损失的，由我公司承担赔偿责任。

9、如我公司开展服务项目需进行外出调研或现场作业的，由我公司派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对作业的现场人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应的费用。若发生工作人员或第三人人身伤害等事故的，由我公司全部承担责任。

10、因我公司原因，造成我公司损失，由我公司自负，给贵公司造成财产损失和人员伤害，我公司承担全部责任，并全额赔偿贵公司。

11、非因贵公司原因，造成我公司损失的，贵公司无需承担任何责任，由我公司自行承担全部责任。

12、我公司承诺严格遵守法律法规以及贵公司的安全管理要求，并接受贵公司的安全生产工作协调和监督，积极消除安全隐患。安全管理的基本要求包括但不限于以下条款：

①禁火区内严禁吸烟、动火。有火灾危险的作业区域，我公司承诺配置足够的灭火设施。

②我公司承诺焊接、气割作业时两瓶距离必须达到5M及以上，气瓶距可能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M及以上。

③我公司承诺不在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

④我公司承诺电动工具、电焊机等均具有漏电保护器和相应的安全防护装置。

⑤我公司承诺用电设施符合要求，杜绝电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，在电器设施上堆放物品等行为。

⑥我公司承诺防雷、防静电设施及用电设施有良好接地。

⑦我公司承诺为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，防止工伤事故的发生。我公司承诺，如发生各类工伤事故，绝不隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告贵公司主管领导。

13、我公司承诺接受贵公司的检查与监督，并主动配合，做好安全工作，凡有违反上述条款的即视为我公司违约，贵公司有权视情况从货物/服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

如因我公司违反上述条款造成安全生产事故的，我公司将承担由此引发的一切责任与后果，如造成贵公司损失的，我公司将予以足额赔偿，同时，贵公司有权没收我公司提交的履约担保。

特此承诺。

承诺人（加盖公章）：

日期：