## Sheet1
樟木头三期1#细格栅设备零配件采购项目分项报价表
序号 | 采购项目 | 适用设备型号 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 所报不含税单价（元） | 不含税小计（元） | 备注
1 | 链条 | 江苏新浪环保 XKBG-1.8×19，Φ=3.0mm | 304不锈钢材质链板+直径16mm不锈钢材质连接销+尼龙滚轮、长度L=9.2m、节距200mm、共46节 | 2 | 条 |  | 0 | 具体数据由供货单位现场测量核实。
2 | 长导轨 |  | HDFE材质、厚度50mm、长度L=1542.5+1377.5m,宽度100mm | 2 | 根 |  | 0
3 | 短导轨 |  | HDFE材质、厚度90mm、长度L=930mm,宽度450mm | 2 | 根 |  | 0
4 | 鱼鳞板 |  | 304不锈钢质,255x80x3mm | 160 | 块 |  | 0
不含税合计（元）： | [6 empty] | 0
备注： 1.当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表的各项报价。 2.上述报价数值如需保留小数点后 2 位，从小数点后第 3 位四舍五入。
报价人：（加盖公章） 日期： 年 月 日

## 东引片区生化池维修材料 (hidden)
东引片区四个项目生化池检修购买材料的费用估算表
序号 | 采购项目 |  | 品牌 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | ECOPOLYMER微孔管式曝气管 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M 2米/根 | 根 | 90 | 1600 |  | 2米一根
2 | ECOPOLYMER微孔管式曝气管 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M 1米/根 | 根 | 4 | 800 |  | 1米一根
3 | 垫圈 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 1000 | 2 | 2000
4 | 管接头 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 50 | 20 | 1000
5 | 闷盖 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 65 | 20 | 1300
6 | ABS异径四通 |  | 任意品牌 | DN200-DN100 | 个 | 4 | 395 | 1580
8 | 不锈钢支架带抱箍（304） |  | 任意品牌 | Ф100 | 只 | 13 | 65 | 845
9 | 带塑料圈支架（304） |  | 任意品牌 | Ф120 | 只 | 35 | 65 | 2275
10 | ABS管道 |  | 任意品牌 | DN100 PN1.0 4米一根 | 根 | 5 | 320 | 1600
11 | ABS管道 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 4米一根 | 根 | 17 | 720 | 12240
12 | ABS直通 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 个 | 20 | 150 | 3000
13 | ABS缩接 |  | 任意品牌 | DN150变DN100 | 只 | 6 | 92 | 552
14 | ABS弯头90 ˚ |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 只 | 8 | 170 | 1360
15 | ABS三通 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 只 | 7 | 192 | 1344
16 | ABS三通 |  | 任意品牌 | DN200 | 个 | 6 | 315 | 1890
17 | ABS法兰 |  | 任意品牌 | DN200 | 个 | 6 | 180 | 1080
18 | ABS直接 |  | 任意品牌 | DN200 | 个 | 8 | 200 | 1600
19 | ABS法兰 |  | 任意品牌 | DN100 PN1.0 | 片 | 8 | 112 | 896
20 | ABS法兰 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 片 | 14 | 150 | 2100
21 | ABS胶水 |  | 任意品牌 | 容量不低于500ML | 罐 | 29 | 90 | 2610
22 | 耐酸橡胶垫片 |  | 任意品牌 | DN100 | 片 | 20 | 9 | 180
23 | 耐酸橡胶垫片 |  | 任意品牌 | DN150 | 片 | 120 | 12 | 1440
24 | 不锈钢支架带抱箍（304） |  | 任意品牌 | Ф160（池底分配管） | 只 | 7 | 85 | 595
25 | 不锈钢角支架带抱箍（304） |  | 任意品牌 | Ф160（池壁固定支架） | 只 | 7 | 200 | 1400
26 | 304不锈钢清洗喷嘴 |  | 任意品牌 | SJV-1/4（内） | 套 | 10 | 280 | 2800
|  | 合计含税总价： | [5 empty] | 45687

## 温塘厂 (hidden)
东城温塘厂生化池检修购买材料的费用估算表
序号 | 采购项目 |  | 品牌 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | ECOPOLYMER微孔管式曝气管 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M 2米/根 | 根 | 15 | 1600 | 24000
2 | ECOPOLYMER微孔管式曝气管 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M 1米/根 | 根 | 2 | 800 | 1600
3 | 垫圈 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 500 | 2 | 1000
4 | 管接头 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 20 | 20 | 400
5 | 闷盖 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 10 | 20 | 200
6 | 不锈钢支架带抱箍（304） |  | 任意品牌 | Ф100 | 只 | 5 | 65 | 325
7 | 带塑料圈支架（304） |  | 任意品牌 | Ф120 | 只 | 20 | 65 | 1300
8 | ABS管道 |  | 任意品牌 | DN100 PN1.0 4米一根 | 米 | 8 | 80 | 640
9 | ABS管道 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 4米一根 | 米 | 40 | 180 | 7200
10 | ABS直通 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 个 | 8 | 150 | 1200
11 | ABS三通 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 只 | 5 | 192 | 960
12 | ABS法兰 |  | 任意品牌 | DN100 PN1.0 | 片 | 2 | 112 | 224
13 | ABS法兰 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 片 | 6 | 150 | 900
14 | ABS胶水 |  | 任意品牌 | 容量不低于500ML | 罐 | 8 | 90 | 720
15 | 耐酸橡胶垫片 |  | 任意品牌 | DN100 | 片 | 20 | 9 | 180
16 | 耐酸橡胶垫片 |  | 任意品牌 | DN150 | 片 | 20 | 12 | 240
17 | 不锈钢支架带抱箍（304） |  | 任意品牌 | Ф160（池底分配管） | 只 | 5 | 85 | 425
18 | 不锈钢角支架带抱箍（304） |  | 任意品牌 | Ф160（池壁固定支架） | 只 | 5 | 200 | 1000
|  | 合计含税总价： | [5 empty] | 42514
备注：

## 寮步厂 (hidden)
寮步二期生化池检修购买材料的费用估算表
序号 | 采购项目 |  | 品牌 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | 不锈钢支架带抱箍（304） |  | 任意品牌 | Ф100 | 根 | 3 | 65 | 195
2 | 带塑料圈支架（304） |  | 任意品牌 | Ф120 | 只 | 10 | 65 | 650
3 | ABS管道 |  | 任意品牌 | DN100 PN1.0 | 米 | 8 | 80 | 640
4 | ABS管道 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 4米一根 | 米 | 20 | 180 | 3600
5 | ABS直通 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 个 | 8 | 150 | 1200
6 | ABS缩接 |  | 任意品牌 | DN150变DN100 | 只 | 6 | 92 | 552
7 | ABS弯头90 ˚ |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 只 | 6 | 170 | 1020
8 | ABS法兰 |  | 任意品牌 | DN100 PN1.0 | 片 | 2 | 112 | 224
9 | ABS法兰 |  | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 片 | 8 | 150 | 1200
10 | ABS胶水 |  | 任意品牌 | 容量不低于500ML | 罐 | 10 | 90 | 900
11 | 垫圈 |  | 任意品牌 | AQUA-LINE-M | 只 | 500 | 2 | 1000
|  | 合计含税总价： | [5 empty] | 11181
备注：

## 黄江厂 (hidden)
黄江二期生化池检修购买材料的费用估算表
序号 | 采购项目 | 品牌 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | 微孔管式曝气管 | 任意品牌 | AQUA-LINE-M 2米/根 | 根 | 50 | 1600 | 80000
2 | 微孔管式曝气管 | 任意品牌 | AQUA-LINE-M 1米/根 | 根 | 2 | 800 | 1600
3 | 管接头 | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 10 | 20 | 200
4 | 闷盖 | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 30 | 20 | 600
5 | ABS异径四通 | 任意品牌 | DN200-DN100 | 个 | 4 | 395 | 1580
6 | ABS管道 | 任意品牌 | DN100 PN1.0 | 米 | 4 | 80 | 320
7 | ABS法兰 | 任意品牌 | DN100 PN1.0 | 片 | 4 | 112 | 448
8 | ABS胶水 | 任意品牌 | 容量不低于500ML | 罐 | 8 | 90 | 720
9 | ABS三通 | 任意品牌 | DN200 | 个 | 6 | 315 | 1890
10 | ABS法兰 | 任意品牌 | DN200 | 个 | 6 | 180 | 1080
11 | ABS直接 | 任意品牌 | DN200 | 个 | 8 | 200 | 1600
12 | 304不锈钢清洗喷嘴 | 任意品牌 | SJV-1/4（内） | 套 | 10 | 280 | 2800
| 合计含税总价： | [5 empty] | 92838

## 松北厂 (hidden)
松北厂生化池检修购买材料的费用估算表
序号 | 采购项目 | 品牌 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | ECOPOLYMER微孔管式曝气管 | 任意品牌 | AQUA-LINE-M 2米/根 | 根 | 25 | 1600 | 40000
2 | 管接头 | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 20 | 20 | 400
3 | 闷盖 | 任意品牌 | AQUA-LINE-M DN100 | 只 | 25 | 20 | 500
4 | 不锈钢支架 带抱箍（304） | 任意品牌 | Ф100 | 只 | 5 | 65 | 325
5 | 带塑料圈支架（304） | 任意品牌 | Ф120 | 只 | 5 | 65 | 325
6 | ABS管道 | 任意品牌 | DN150 PN1.0 4米一根 | 米 | 8 | 180 | 1440
7 | ABS直通 | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 个 | 4 | 150 | 600
8 | ABS三通 | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 只 | 2 | 192 | 384
9 | ABS弯头90 ˚ | 任意品牌 | DN150 PN1.0 | 只 | 2 | 170 | 340
10 | 耐酸橡胶垫片 | 任意品牌 | DN150 | 片 | 100 | 12 | 1200
11 | 不锈钢支架带 抱箍（304） | 任意品牌 | Ф160（池底分配管） | 只 | 2 | 85 | 170
12 | 不锈钢角支架带抱箍（304） | 任意品牌 | Ф159（池壁固定支架） | 只 | 2 | 200 | 400
13 | ABS胶水 | 任意品牌 | 容量不低于500ML | 罐 | 3 | 90 | 270
46354
备注：含税含运费。