2026-2027年度生产药剂液体次氯酸钠采购项目用户需求书

一、基本招标要求

本次采购东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司下属供水厂所需生产药剂：液体次氯酸钠（次氯酸钠溶液）。

本次招标人以公开招标方式确定一家供货单位，招标人权属分公司与中标人签订采购合同。

供货期：自合同签订之日起一年。供货期结束后，按招标人权属分公司实际生产需要，经双方协商同意后，可签订补充协议延长不超过三个月的供货期。

二、标的物

2.1产品名称：液体次氯酸钠。

2.2暂定采购数量：40350吨。

2.3本次采购涉及招标人权属分公司供水厂以及采购数量为暂定，仅为便于计算暂定总合同价使用，不作为招标人或招标人权属分公司最终采购数量的保证，招标人或招标人权属分公司保留根据招标人权属分公司供水厂及新增供水厂实际情况，对采购数量进行灵活调整的权利。合同履约过程中，如本项目因新增合同主体需要额外供货，招标人或招标人权属分公司有权依据不含税中标综合单价与中标人协商并签订补充协议，并确保其作为原合同的有效补充。中标人应充分理解并接受本项目在合同履约期间可能新增合同主体的可能性，并承诺在接到招标人或招标人权属分公司关于新增合同主体的供货通知及签订补充协议的要求时，积极配合并履行相应的供货义务，确保供货的及时性和质量等符合原合同的要求。招标人或招标人权属分公司的实际需求数量以供水厂每次的供货通知为准，在供货期内中标人不得因招标人或招标人权属分公司实际采购数量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿，或要求招标人或招标人权属分公司按暂定采购数量采购相应货物。

2.4主要技术指标

2.4.1液体次氯酸钠产品外观为浅黄色透明液体，无沉淀，无悬浮异物。

★2.4.2液体次氯酸钠必须符合《次氯酸钠》（GB/T 19106—2013）A型Ⅱ类产品质量及检测标准，包括下表技术指标：

表1  液体次氯酸钠主要技术指标

	指标项目
	指标

	有效氯（以Cl计） ω/%
	≥10.0

	游离碱（以NaOH计） ω/%
	0.1~1.0

	铁（Fe） ω/%
	≤0.005

	重金属（以Pb计） ω/%
	≤0.001

	砷（As） ω/%
	≤0.0001


2.4.3供货期间，如有发布最新的行业标准或国家标准，招标人或招标人权属分公司有权根据招标人权属分公司供水厂实际情况及有关行业标准或国家标准对合同的主要技术指标进行变更调整，中标人应无条件接受。

2.4.4中标人应根据招标人权属分公司供水厂工艺以及性质，提供符合技术指标的药剂，配合各项目进行小试、中试，保证供货的药剂良好的杀菌效果。

★2.5投标人投标时须提供投标人委托的反映报价产品性能参数的具有资质的第三方检测机构出具的符合表1《液体次氯酸钠主要技术指标》要求的检验报告，检验报告上的标徽应包括但不限于CMA认证标徽，报告日期为2025年1月1日以后，检验报告中检验指标为表1《液体次氯酸钠主要技术指标》中各指标项目，检验报告使用的检测方法需符合《次氯酸钠》（GB/T 19106—2013）。

2.6投标人投标时提供的第三方检测机构出具的检验报告需体现委托方、生产厂家、送检样品的产品名称、生产批号或生产日期等。

★2.7投标人所提供液体次氯酸钠产品必须为适用于饮用水处理的液体次氯酸钠，投标时须提供所供产品制造商有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。（注：须提供所供产品制造商有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件加盖投标人公章）。

三、交货要求

3.1交货地点：招标人权属分公司在东莞市范围内的供水厂。

3.2交货时间：一般情况下，日常供货（非加急供货）为接到供货通知24小时内，加急供货为接到供货通知12小时内，具体交货时间以招标人权属分公司供水厂供货通知为准。招标人无需因加急供货而额外支付任何费用。节假日期间，需保障正常供货，不受交通及其他方面的影响。

3.3中标人自行负责将生产药剂液体次氯酸钠运送至招标人权属分公司供水厂指定位置（生产药剂储存罐），未经招标人书面同意，中标人不得私自将本合同项下的货物运输义务委托第三方个人或企业。中标人承担相应的运输、装卸等费用，运输人员应配备足够防护器具。如在运输及装卸过程中，生产药剂发生泄漏，应由中标人负责清理收集，避免造成人员伤害或环境污染。

3.4每次送货，中标人须提供电子地磅的称重单（含载货时的称重单和卸货后的称重单），相关费用由中标人承担。实际供货数量以供水厂和中标人双方确认的电子地磅的称重单为准。供水厂有电子地磅的，原则上在供水厂过磅；供水厂无电子地磅或电子地磅因检修等原因不可用的，在交货地点附近的电子地磅过磅。

3.5每次送货，中标人须随货提供生产厂家出具的具有生产厂家、出厂批号、有效氯、游离碱等主要信息的符合表1《液体次氯酸钠主要技术指标》要求的产品质量检验报告（如出厂检验报告、质量检验报告等）、供货单据等资料，中标人提供的检验报告只作为供水厂参考。

3.6供货期间，在收到供水厂供货通知前，中标人无需为合同履行做准备工作，因此造成的损失招标人或招标人权属分公司不负任何责任。供水公司供水厂相关信息见附件，仅供投标人报价参考。

3.7关于生产药剂液体次氯酸钠的贮存装置、贮存条件等要求，中标人应以书面形式详细告知招标人权属分公司供水厂。

3.8生产药剂液体次氯酸钠的运送及输送方式应符合国家或行业规范标准。液体次氯酸钠采用聚乙烯塑料桶或专用耐酸耐腐蚀贮罐等密闭容器装运,运输过程防止药剂泄露并避免有毒物品的污染。其余包装及运输要求需符合《次氯酸钠》（GB/T 19106—2013）中所列标准，且中标人或其委托的运输单位应当具备国家及行业规定的运输资质。供货期间，如有发布最新的行业标准或国家标准，包装及运输按发布的最新行业标准或国家标准执行。

四、验收要求

4.1验收分为货到交货地点的初步验收和货物检验合格后的最终验收。

4.1.1初步验收：

货物运抵交货地点，招标人权属分公司供水厂、中标人共同验货。招标人权属分公司供水厂按照本项目合同及招标文件，对货物的数量、品种、随车产品出厂质量检验报告、供货单据等进行核对。

初步验收合格后，招标人权属分公司供水厂、中标人双方进行相关签收手续。

4.1.2最终验收

4.1.2.1招标人权属分公司供水厂对每次供货货物检验，其中有效氯（以Cl计）为每次供货货物的批检检验指标，其余指标为招标人或招标人权属分公司根据需要抽检的按需检验指标，货物批检检验指标和按需检验指标由招标人或招标人权属分公司根据招标人或招标人权属分公司关于生产药剂的管理制度及要求适时调整。每次货到现场时可由双方共同取样，供货货物合格判定以招标人权属分公司实验室检验结果为准。招标人或招标人权属分公司根据需要可委托具有CMA认证资质的第三方检测机构检测，招标人或招标人权属分公司委托的具有CMA认证资质的第三方检测机构的检验结果与招标人权属分公司实验室不一致的，该次的供货货物质量判定以招标人或招标人权属分公司委托的具有CMA认证资质的第三方检测机构的检验结果为准（有效氯项目除外）。

4.1.2.2货物检验方法按《次氯酸钠》（GB/T 19106-2013）中的检测方法进行。供货期间，如有发布最新的行业标准或国家标准，货物检验方法按发布的最新行业标准或国家标准执行。

4.1.2.3如供货货物符合表1《液体次氯酸钠主要技术指标》要求则验收合格。

4.1.3验收报告作为对货物供货数量及主要技术指标验收的证明，不代表对货物使用效果的认可。

4.1.4招标人权属分公司供水厂根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为双方对于货物质量的最终认可，中标人仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

4.1.5货物在经最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由中标人承担，如因发生前述情形，导致中标人所提供的货物不能通过招标人权属分公司供水厂验收的，中标人应按招标人权属分公司供水厂要求无条件予以退换货，给招标人权属分公司造成损失的，中标人须承担全部的赔偿责任。

五、资料要求

5.1中标人需向招标人权属分公司供水厂提供但不限于下述技术资料：

5.1.1每次供货需提供：产品出厂质量检验报告、过磅单、供货随车单（经招标人权属分公司验收确认的送货单）等；

5.1.2与货物使用相关的其他文件；

5.1.3招标人权属分公司供水厂要求提供的其他技术资料。

5.2中标人需将上述资料（若上述资料为复印件的，则须加盖中标人公章）在交货时交给招标人权属分公司供水厂，有关资料的收集和整理由中标人负责，招标人权属分公司供水厂予以配合。

5.3供货期内，中标人需每季度委托有资质的第三方检测机构对供货期间所供货物进行检测，并提供第三方检测机构出具的符合表1《液体次氯酸钠主要技术指标》要求的检验报告，检验报告上的标徽应包括但不限于CMA认证标徽，检验报告需体现委托方、生产厂家、送检样品的产品名称、生产批号或生产日期、表1《液体次氯酸钠主要技术指标》中各指标项目检测结果，检验报告使用的检测方法需符合《次氯酸钠》（GB/T 19106—2013），检验报告中样品送检时间需在供货期内。供货期间，如有发布最新的行业标准或国家标准，货物检验方法按发布的最新行业标准或国家标准执行。

5.4中标人提交的技术资料在出现遗漏或发现错误时，应及时补充或更正后提交招标人权属分公司供水厂。

六、售后服务及要求

6.1中标人应具有相应的技术人员，具备供货及售前售后的服务能力。

6.2中标人在接到质量问题通知后8小时内自费派工程师到达现场对问题进行处理。

6.3中标人应根据招标人权属分公司供水厂需要免费提供培训，相关费用已计入综合单价，招标人或招标人权属分公司无需另行支付任何费用。

6.4培训地点、规模及时间由招标人权属分公司供水厂指定，根据培训内容复杂程度，招标人权属分公司供水厂有权要求中标人提供完整的书面培训计划和方案，列明提供培训的技术人员名单及资质，以及培训完成后招标人权属分公司供水厂人员可达到的水平等。

6.5在交货或合同履行过程中，若因所交货物（包括但不限于品种、型号、规格、质量）不符合招标人权属分公司供水厂要求、或货物使用过程中出现质量问题，导致中标人提供的生产药剂液体次氯酸钠不能通过招标人权属分公司供水厂验收的，招标人权属分公司供水厂可拒绝收货或要求中标人承担退换货责任。原则上中标人应该在不影响招标人权属分公司供水厂正常生产的情况下，自招标人权属分公司供水厂通知之时起8小时内无条件予以退换货，招标人不承担因验收造成的货物损耗及运输等一切费用且不对货物承担保管责任，因此产生的费用及风险由中标人承担。

6.6自招标人权属分公司供水厂通知货物检验不合格或货物使用过程中出现质量问题而要求中标人按照前述条款进行退换货之时起8小时之内中标人未将不合格货物运离招标人权属分公司供水厂仓库，招标人权属分公司供水厂可自行或委托第三方对不合格货物进行处置，中标人须承担招标人权属分公司处置该次不合格货物所需的全部费用，以及给招标人或招标人权属分公司造成的一切损失。

6.7自招标人权属分公司供水厂通知中标人货物检验不合格或货物使用过程中出现质量问题之时起，招标人权属分公司供水厂有权要求中标人按照加急供货的规定，将等量的合格货物送交招标人权属分公司供水厂，否则按加急供货的违约规定进行处理。

七、货物的结算

双方一致同意，中标人按规定提供了履约担保后，招标人或招标人权属分公司通过以下方式以人民币支付合同款项给中标人：

7.1合同的履约过程中，中标人根据本项目合同书约定需向招标人权属分公司支付违约金、赔偿金或其他应付费用等款项的，中标人必须向招标人权属分公司支付完相关款项后，招标人权属分公司才根据合同书约定向中标人支付合同价和税额。若因中标人未能支付前述费用，影响项目实施的，招标人权属分公司有权启用履约担保或直接从未付合同款项中直接扣除，且中标人必须按照扣除前述费用前的合同价（销售额）开具专用国家合法的正式发票，保证增值税税额符合法律规定。

7.2供货货物的款项按招标人权属分公司进行支付、结算。供货货物的款项每月按实结算。

7.2.1中标人向招标人权属分公司提交请款报告、对账单和请款金额等额的合法、有效的符合招标人权属分公司要求的正式发票，招标人权属分公司在收到前述材料并确认无误后30个工作日内支付结算该月实际供货量的货款和该货款对应的税额给中标人。

7.2.2支付方式：支付方式为银行转账或银行承兑汇票，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由招标人权属分公司决定。

7.2.3中标人迟延提供发票或提供的请款报告、对账单、发票不符合要求的，招标人权属分公司的付款时间可相应顺延，且招标人权属分公司不因此承担任何责任。因支付产生的相关银行手续费用，根据有关银行规定执行，如不能明确的，由双方各承担50%。由于中标人提供的发票不符合税法规定，给招标人权属分公司造成的损失由中标人承担全部的赔偿责任。

八、其它要求

8.1日常供货（非加急供货）时，中标人未在约定的时间内完成交货，或未在规定的时间内承担相应的更换、退货责任的，每逾期2小时，招标人权属分公司有权要求中标人按该次货物含税应付货款的1%向招标人权属分公司支付违约金。中标人逾期超过12小时的，招标人权属分公司有权单方解除合同，并且没收中标人的全部履约担保，中标人除支付前述逾期违约金外，招标人权属分公司有权要求中标人额外按该次货物含税应付货款的20%向招标人权属分公司支付违约金，违约金不足以赔偿招标人权属分公司损失的，中标人需另行赔偿。

8.2加急供货时，中标人未在约定的时间内完成交货的，或未在规定的时间内承担相应的更换、退货责任的，每逾期1小时，招标人权属分公司有权要求中标人按该次货物含税应付货款的10%向招招标人权属分公司支付违约金，中标人逾期超过4小时的，标人权属分公司有权单方解除合同，并且没收中标人的全部履约担保，中标人除前述逾期违约金外，招标人权属分公司有权要求中标人额外按该次货物含税应付货款的20%向招标人权属分公司支付违约金，违约金不足以赔偿招标人权属分公司损失的，中标人需另行赔偿。

8.3如因药剂问题对招招标人权属分公司生产、成本造成影响，招标人权属分公司有权要求中标人按该次货物含税应付货款的20%向招标人权属分公司支付违约金。造成生产损失的，中标人必须承担一切损失。

8.4如中标人提供的药剂严重影响招标人权属分公司供水厂生产或造成招标人权属分公司供水厂出水水质指标超标的情况，招标人权属分公司有权追究中标人由此造成的损失，并有权单方面中止或解除合同，取消其供货资格，没收全部履约担保。

8.5若中标人对招标人权属分公司供水厂验收结果有异议，中标人应自招标人权属分公司供水厂书面告知中标人检验结果24小时内，书面要求通过中标人和招标人权属分公司双方确认的具有检测产品CMA认证资质的第三方单位对留样货物进行检测，最终供货产品质量判定以中标人或招标人权属分公司双方确认的具有检测产品CMA认证资质的第三方检测机构检验结果为准；因此产生的检测费、运输费等全部费用均由中标人承担。

8.6若检测结果认定为不合格情况累计出现3次（含）以上不合格的，招标人权属分公司有权单方中止或解除合同，暂停或取消中标人的供货资格，并根据对生产造成影响的严重程度，没收中标人的部分或全部履约担保。暂停供货资格期间对招标人权属分公司生产造成影响的，责任由中标人承担。

8.7对于货物最终验收不合格且招标人权属分公司供水厂已经开始使用或者使用完毕无法退换的，货款按照以下方式处理：①若招招标人权属分公司已支付该次货款的，则中标人应向招标人权属分公司退还已支付的该次货款；②若招标人权属分公司未支付该次货款的，则招标人权属分公司无需支付该次货款。

8.8授予合同前或合同履行中，招标人权属分公司有权实地核查中标人在投标时提供的分支机构或服务机构的场地、生产/储存/运输设备设施及能力等材料的符合性，若发现虚假将取消中标资格，且招标人权属分公司有权终止合同。因此给招标人权属分公司造成损失的，全部由中标人承担。

8.9中标人应当为其工作人员投保足额的社会保险、商业保险及为货物的运输投保足额的商业保险，如在运输及装卸过程中，相关生产药剂发生泄漏而导致的一切人员伤亡或财产损失事故，因此产生的赔偿责任或相关法律责任均由中标人自行承担。凡由于货物包装不良、运输方式不当或非法运输造成的事故、损失、行政处罚和由此产生的其他全部费用均由中标人全部承担。

8.10中标人有义务接受招标人权属分公司的监督、评价及考核，且同意招标人权属分公司关于供货资格供应商的管理规则及要求。 

8.11招标人权属分公司每月在付款手续前对中标人的履约情况进行评价，填写《供应商履约评价表》。考核评分满分为100分，考核评分分数在60分（含）至80分（不含）时，中标人应按该月货物含税应付货款的20%向招标人权属分公司支付违约金；考核评分分数低于60分时，中标人应按该月货物含税应付货款的30%向招标人权属分公司支付违约金。若供货期内累计出现3次（含）以上考核结论为不合格的，招标人权属分公司有权单方解除合同，并没收中标人全部履约担保。

附件：1、供水公司供水厂相关信息

附件1、供水公司供水厂相关信息

	序号
	项目名称
	地址

	1
	市第二水厂
	东城街道周屋围街26号

	2
	市第三水厂
	东城街道东城中路东城段421号

	3
	市第四水厂
	高埗镇高埗沿江南路150号

	4
	市第五水厂
	企石镇杨屋村新兴路33号

	5
	市第六水厂
	东城街道莞龙路东城段21号

	6
	东城水厂
	东城街道下桥银岭街9号

	7
	万江水厂
	万江街道万龙路191号

	8
	高埗水厂
	高埗镇沿江南路48号

	9
	中堂水厂
	中堂镇中堂滨江大道3号

	10
	石碣水厂
	石碣镇石碣同德路2号

	11
	茶山水厂
	茶山镇东江大道茶山段1号

	12
	石龙黄洲水厂
	石龙镇黄洲水源路6号

	13
	石龙西湖水厂
	石龙镇西湖东路111号

	14
	石排水厂
	石排镇东江大道石排段52号

	15
	企石水厂
	企石镇黄大仙路56号

	16
	横沥水厂
	东莞市横沥镇东环路260号

	17
	桥头第二水厂
	桥头镇迳联社区中兴路403号

	18
	桥头第三水厂
	桥头镇东江村岭仔巷41号

	19
	谢岗第二水厂
	谢岗镇南面石鼓水库路22号

	20
	谢岗第三水厂
	谢岗镇曹乐工业一路15号

	21
	黄江水厂
	黄江镇黄牛埔村强健街2号

	22
	樟木头簕竹排水厂
	樟木头镇滨河路45号

	23
	凤岗第一水厂
	凤岗镇花果二巷13号

	24
	凤岗第二水厂
	凤岗镇沙岭抽水站路8号

	25
	塘厦中心水厂
	塘厦镇东深一路8号

	26
	塘厦凤凰水厂
	塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号

	27
	塘厦虾公岩水厂
	塘厦镇大坪社区四黎南路170号-1

	28
	塘厦牛眠埔水厂
	塘厦镇龙背岭社区牛眠埔新围路28号

	29
	大岭山金鸡咀水厂
	大岭山镇大片美村金鸡咀路47号

	30
	大岭山长湖水厂
	大岭山镇水朗村大岭山大道592号

	31
	松山湖水厂
	松山湖环湖路与南山路交叉路西北320米

	32
	芦花坑水厂
	虎门镇居岐路与吉安路交叉口东340米

	33
	大朗松木山水厂
	松山湖滨湖路6号

	34
	樟木头樟洋水厂
	樟木头镇锦多宝吉祥龙西南100米(宝山路东)


第35页，共115页

