## Sheet1
东莞市石鼓净水有限公司万江厂二期2026年高低压配电系统预防性试验服务项目分项报价表
序号 | 项目名称 | 项目试验内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 不含税限价单价（元） | 不含税报价（元） | 不含税小计（元） | 备注
1 | 变压器 | 绝缘电阻，交流耐压试验，直流电阳，变比测试，油耐压试验 | SCB11-800KVA | 2 | 台 | 4716.98 |  | 0
2 | 10kV母排 | 绝缘电阻，交流耐压试验 | TMY-3×(80×10) | 2 | 套 | 660.37 |  | 0
3 | 0.4kV母排 | 绝缘电阻，交流耐压试验 | TMY-3×(125×10) | 2 | 套 | 660.37 |  | 0
4 | 高压电力电缆（进线电缆） | 绝缘电阻，交流耐压试验，电流局放试验 | ZRC-YJV22-3*120mm²/35m | 2 | 根 | 1886.79 |  | 0
5 | 高压电缆电缆（至变压器、环网出线柜） | 绝缘电阻，交流耐压试验，电流局放试验 | YJV-10KV 3×120 | 2 | 根 | 1886.79 |  | 0
6 | 低压进线柜 | 绝缘电阻，交流耐压试验，手动电动分合闸动作情况 | MNS | 2 | 台 | 377.35 |  | 0
7 | 低压出线柜 | 绝缘电阻，交流耐压试验，手动电动分合闸动作情况 | MNS | 8 | 台 | 188.67 |  | 0
8 | 电容补偿柜 | 绝緣电阻，交流耐压试验，电容值测量 | MNS | 2 | 台 | 188.67 |  | 0
9 | 高压柜（断路器） | 绝缘电阻，交流耐压，机械特性试验 | 630A/31.5KA | 7 | 台 | 188.67 |  | 0
10 | 高压柜 | 校验准确度，二次过流保护，二次速断保护，零序保护，KVA一次过流二次速断保护，二次回路绝缘电阻，一次升流试验保护、信号动作情况 | KYN28-12 | 12 | 台 | 283.01 |  | 0
11 | 0.4kV断路器试验 | 耐压前绝缘电阻、交流耐压试验、时间、合闸 |  | 43 | 套 | 113.2 |  | 0
12 | 直流系统和中央信号屏系统 | 测量直流母线电压值，测量充电机直流电压值，测量蓄电池组电压值，测量蓄电池容量 |  | 1 | 套 | 471.69 |  | 0
13 | 电流互感器 | 绝缘电阻、耐压试验、伏安特性、变流比、二次负载特性试验 |  | 45 | 台 | 188.67 |  | 0
14 | 电压互感器 | 绝缘电阻、耐压试验 |  | 4 | 台 | 188.67 |  | 0
15 | 避雷器 | 绝缘电阻，交流直流泄露电流 | BRBP-12.7 | 6 | 套 | 141.5 |  | 0
16 | 接地装置 | 接地电阻测量 | JN15-12 | 4 | 套 | 141.5 |  | 0
17 | 设备清理 |  |  | 1 | 项 | 94.33 |  | 0
18 | 办理停电工作票 |  |  | 1 | 项 | 3773.58 |  | 0
合计（不含税） | [7 empty] | 0
备注: 1.所报不含税单价不得高于每项的不含税单价限价。 2.当分项报价明细表内累计与报价表不符时，以报价表为准，修正分项报价明细表内的各项报价。 3.上述报价数值如需保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
报价人：（加盖公章） 日期： 年 月 日