东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批）施工图审查服务

采购项目
竞价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2026年3月9日

目   录
3第一章 竞价公告


4第二章 用户需求


10第三章 合同条款格式


21第四章 报价须知


25第五章 报价文件（格式）




第一章 竞价公告
我公司的“东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批）施工图审查服务采购项目”开展竞价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加竞价。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批）施工图审查服务采购项目
二、采购预算：含税最高限价为服务费率不超过1.00（含税暂定采购金额为37.36万元）
三、采购内容：施工图审查服务（具体详见用户需求书）

四、资格要求：

1.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项市政基础设施工程（或房屋建筑工程）施工图审查的服务业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）。

2.报价人须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的施工图设计文件审查机构二类或以上资质证书【业务范围包括：市政基础设施（给水、排水）工程、房屋建筑工程】。
五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按服务费率最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2026年3月12日9时30分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2026年3月12日9时30分。

九、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司二楼会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2026年3月9日      

第二章 用户需求
东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批）施工图审查服务

用户需求书

一、项目信息

采购人：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

采购内容：采购一家施工图审查服务单位，对东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批）提供施工图审查服务。

成交服务费率：不超过1。含税暂定采购金额为37.36万元（详见附件）
二、项目概况

根据《市政府工作会议纪要〔2025〕439号》要求，由水务环境集团作为东莞市居民生活用水设施改造（二次供水项目）一期工程（第一批）的项目立项主体投资建设，按企业投资项目办理立项，选取116个小区（范围集中在东城、南城、莞城、万江、樟木头）作为第一批改造对象进行改造，拟对东莞市约116 个小区进行二次供水设施改造，改造内容包括更新设备（水表、水泵、水箱）、更换管道、建设新泵站等，项目匡算约5.1亿元；市、镇两级财政以投资补助形式，各按项目总投资（具体投资额以市财政审核意见为准）的 10%分别给予支持。项目拟分为3个项目分组立项实施，现目的成果提交、验收及支付按3个项目分别执行，具体分组以采购人要求为准。

三、服务要求

(一)服务内容

包括但不限于施工图设计文件（含勘察文件）的审查、办理相关部门备案及组织相关的评审（若需要时）等。具体服务内容如下：

1、施工图设计（含勘察文件）是否符合国家现行有关法律和法规，是否符合行业技术标准、规范、规程、规定和定额等；

2、施工图设计文件（含勘察文件）是否达到了建设行政主管部门或行业主管部门颁发的有关设计文件编制办法规定的要求（包括编制的深度要求）；

3、施工图设计是否认真贯彻落实了初步设计审查意见或初步设计批复意见（如有）；

4、施工图设计是否执行了相关行业（如节能、防雷、消防、环保、抗震、人防、电力、水利等）的有关规定，是否认真落实了与工程勘察或设计单位的协议；

5、就设计的合理性、结构安全可靠性和设计文件的完整性、系统性和科学性等进行评价，并根据勘察设计的相关资料，对管线路径等施工图设计涉及的全部技术方案进行全面复核分析，对工程设计的安全性、合理性，提出详细咨询意见；

6、施工图设计是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；

7、勘察、设计单位是否符合国家规定的资质要求，注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

8、法律、法规、规章规定必须审查的其他内容；

9、以上所述施工图设计文件、勘察文件包含工程实施过程中，根据建设主管部门要求（如有且需要时），需进行施工图（勘察）审查的变更文件。
（二）其他要求

1、承包人须在双方签订合同前，完成在东莞市水务局水务工程参建企业信用管理系统或东莞市住房和城乡建设局信用管理系统的备案或登记工作，并向采购人提供相关证明材料（包含但不限于系统截图），原则上办理时间不能超过采购结果确认后一个月内。
2、服务过程中涉及的设备、工器具：由承包人自行解决。

3、服务过程如需在工程现场作业，所涉及的用水、用电：承包人负责协调项目场地的水、电接入点，由承包人自行接入，承包人需做好用水、用电安全防护措施并无条件接受采购人监督。人员、设备、设施的水、电费用由承包人承担。
四、安全要求

承包人做好服务过程中的各项安全防护措施，服务过程中出现的安全事故由承包人自行承担。

五、质量要求

对于采购人提供的施工图设计文件和勘察文件，审查合格的，承包人应在审查合格的施工图上加盖审查专用章，同时向采购人提交审查报告；

审查不合格的，承包人向采购人提交审查报告和书面整改意见。施工图退建设单位后，采购人应由原勘察、设计单位修改，经采购人同意后交承包人复审，直到审查合格为止。
六、技术要求

服务成果执行但不限于以下法律法规、技术规范，如遇新旧更替、废止或新规定出台的情况，以合同履约期内实施的最新版本为准：

（一）《中华人民共和国建筑法》；

（二）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

（三）《广东省建设工程勘察设计管理条例》；

（四）《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房和城乡建设部令 第13号）；

（五）住房城乡建设部关于实施《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》有关问题的通知（建质〔2013〕111号）；

（六）《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第18号）；

（七）《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）；

（八）国家及地方其他相关法规和规章。

七、成果要求

该工程项目分组立项实施，具体以采购人要求为准，承包人须按采购人下述要求分组完成成果编制工作及提交成果，承包人不再向采购人收取任何费用。
（一）时间要求

自采购人完成提交勘察、设计等相关资料和文件之日开始计算，施工图审查原则上不超过下列时限：1、大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日；2、工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。

对于审查不合格的情况，承包人在收到采购人重新审查文件之日起5个日历日内完成复审稿。勘察、设计单位修改施工图设计文件时间、施工图修改时间及因采购人原因延误的时间均不计入承包人的上述审查时限内。

对于工程变更，承包人在收到采购人审查文件之日起3个日历天内完成审查。勘察、设计单位修改设计文件时间及因采购人原因延误的时间均不计入承包人的上述审查时限内。

承包人应当在规定时限完成施工图设计文件审查，并收到采购人通知2个日历天内配合采购人进行备案审批。
成果文件要求
施工图设计文件审查合格的，承包人向采购人出具审查合格书或审查报告；勘察文件审查合格的，承包人按向采购人出具审查合格书或审查报告。相关审查合格书或审查报告应满足本需求书第三条“服务要求”第（一）款“服务内容”有关要求，能满足承包人工程项目在建设、规划、防雷、人防、消防等方面的报建及验收要求。以上审查合格书或审查报告，应为住建部门审图系统下载的电子PDF文件。

工程项目施工图及勘察文件审查合格后，承包人需向采购人提供加盖承包人审查专用章的合格图纸及勘察文件（从住建部门审图系统下载的电子PDF文件）。在工程建设期，采购人根据实际需要可向承包人要求提交另行加盖与审查合格完全一致的图纸及勘察文件（图纸由设计、勘察单位打印，承包人需在合格图纸和勘察文件加盖审查专用章，承包人在此期间不收取任何费用）。
八、验收要求

成果文件的验收标准：项目的施工图设计文件和工程勘察文件取得审查合格书并在项目所在地建设（行业）主管部门完成备案。

成果文件的验收，不免除承包人对成果文件应承担的质量责任。

九、价款要求

该项目分组实施，具体以采购人要求为准，项目费用按组计算及支付，承包人不再向采购人收取任何费用。
（一）收费计费方式

投标报价以报服务费率的形式进行报价，实际审查费按如下公式计算：

（1）工程施工图设计审查费＝（工程设计收费×6.5%×50%×成交服务费率，成交服务费率以采购结果为准。

（2）工程设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度系数（0.85）×附加调整系数（1.1）。工程设计收费基价按采购人或东莞市财政部门审定的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和为工程设计收费基准价计费额，根据《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本) 附表一《工程设计收费基准价表》采用直线内插法确定。
上述费用为包干价，包括但不限于工程勘察文件审查、设计文件审查、审查过程中建设标准、项目完整性、工程变更，施工图设计文件（含勘察文件）审查备案及主管部门抽查因勘察文件、施工图设计文件不合格等原因造成设计图纸修改等重新审查费用、人工费、交通费、税金、保险、利润等其他一切相关费用。成交服务费率不随国家政策或法规、标准及市场物价、人工价格的变化而进行调整。除双方另有约定外，承包人不就合同项下再行向采购人要求任何费用（其中，勘察审查由承包人包干在合同费用中，不单独计取审查费）。

（二）支付方式

（1）承包人完成施工图文件（含工程勘察文件）审查，并获得采购人认可的施工图审查合格书等审查成果文件后，向采购人提交请款报告等材料。采购人自收到承包人递交请款报告之日起30个工作日内向承包人支付工程施工图审查服务费的70%；

（2）项目完成招标、产生施工单位，承包人同时按采购人要求的份数在施工图上加盖审查专用章，并向采购人移交完所有的资料后，向采购人提交请款报告等材料。采购人自收到承包人递交请款报告之日起30个工作日内支付剩余的尾款；

（3）在工程施工图审查服务过程中，如因建设标准、项目完整性、规划报建需要等原因造成设计图纸修改，致使施工图需要重新审查，双方协商修改工作时限，但合同价格不作调整，采购人无需向承包人另外支付任何费用。

（4）承包人向采购人开具等额有效的增值税普通发票；承包人迟延提供发票的，采购人的付款时间可相应顺延。

（5）若只对单项工程施工图设计文件部分内容进行审查的，只计取审查部分的审查费。具体先按整个项目工程费计算整个工程的审查费，再乘以所审查内容的工程费用在整个项目工程费中的占比来计算施工图审查服务费。

十、服务单位资质要求
服务单位应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的施工图设计文件审查机构二类或以上资质证书【业务范围包括：市政基础设施（给水、排水）工程、房屋建筑工程】。
附件

审查费暂定采购金额（含税）

单位：万元

	项目
	总投资
	建筑工程费
	安装工程费
	设备及工器具购置
	联合试运转费
	工程设计费收费计费额
	工程设计收费基价
	专业调整系数
	工程复杂程度系数
	附加调整系数
	工程设计收费
	审查费
=工程设计收费*6.5%
	采购暂定价
=审查费*50%

	A组
	20599.28 
	9381.65 
	787.28 
	6560.60 
	65.61 
	16795.14 
	482.83
	1.00 
	0.85 
	1.10 
	451.45 
	29.34 
	14.67 

	B组
	17441.53 
	6725.68 
	4123.89 
	3565.69 
	35.66 
	14450.92 
	421.41
	1.00 
	0.85 
	1.10 
	394.02 
	25.61 
	12.81 

	C组
	13063.33 
	5699.66 
	2398.06 
	2653.26 
	26.53 
	10777.51 
	325.17
	1.00 
	0.85 
	1.10 
	304.03 
	19.76 
	9.88 

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.36


第三章 合同条款格式
建筑工程施工图设计文件审查合同

项目名称：东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批） 

工程地点：东莞市莞城、东城、南城、樟木头镇                           

合同编号：                                         

委托单位：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司   

审图机构：                                         

签订日期：    年    月     日                      

委托单位（甲方）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 

审图机构（乙方）：                                       
甲方委托乙方承担本工程的施工图设计文件审查任务，经双方协商，一致同意签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国民典法》；

1.2《中华人民共和国建筑法》；

1.3《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

1.4《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第13号，46号，以下简称《管理办法》）；

1.5《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）；

1.6国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）

1.7 《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（粤价[2011]88号）
1.8《转发省物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（东价[2011]63号）

1.9 国家及地方其他相关法规和规章。

委托审查工程的基本情况

项目名称：东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批）
工程性质：市政 

项目内容：对东莞市东城、南城、莞城、万江、樟木头镇约116 个小区进行二次供水设施改造，改造内容包括更新设备（水表、水泵、水箱）、更换管道、建设新泵站等，项目估算约5.1亿元。
项目实施计划：本项目116个小区拟分为A组、B组及C组3个项目立项实施，A组项目估算约2.1亿元，B组项目估算约1.7亿元，C组项目估算约1.3亿元，现目的成果提交、验收及支付按3个项目分别执行，具体分组以甲方要求为准。
第三条  施工图设计文件审查范围

3.1本项目的全套设计文件。

3.2基坑支护、边坡、高支模、人工挖孔桩方案审批等内容属于专项审查，不属于本合同约定的服务内容，应按有关规定报行政主管部门审批。

第四条  审查服务要求
4.1服务内容
根据《管理办法》的规定，施工图设计文件审查的内容包括但不限于施工图设计文件（含勘察文件）的审查、办理相关部门备案及组织相关的评审（若需要时）等，具体如下：

1）施工图设计（含勘察文件）是否符合国家现行有关法律和法规，是否符合行业技术标准、规范、规程、规定和定额等；

2）施工图设计文件（含勘察文件）是否达到了建设行政主管部门或行业主管部门颁发的有关设计文件编制办法规定的要求（包括编制的深度要求）；

3）施工图设计是否认真贯彻落实了初步设计审查意见或初步设计批复意见（如有）；

4）施工图设计是否执行了相关行业（如节能、防雷、消防、环保、抗震、人防、电力、水利等）的有关规定，是否认真落实了与工程勘察或设计单位的协议；

5）就设计的合理性、结构安全可靠性和设计文件的完整性、系统性和科学性等进行评价，并根据勘察设计的相关资料，对管线路径等施工图设计涉及的全部技术方案进行全面复核分析，对工程设计的安全性、合理性，提出详细咨询意见；

6）施工图设计是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；

7）勘察、设计单位是否符合国家规定的资质要求，注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

8）法律、法规、规章规定必须审查的其他内容；

9）以上所述施工图设计文件、勘察文件包含工程实施过程中，根据建设主管部门要求（如有且需要时），需进行施工图（勘察）审查的变更文件。

4.2其他要求

1）服务过程中涉及的设备、工器具：由乙方自行解决。

2）服务过程如需在工程现场作业，所涉及的用水、用电：乙方负责协调项目场地的水、电接入点，由乙方自行接入，乙方需做好用水、用电安全防护措施并无条件接受甲方监督。人员、设备、设施的水、电费用由乙方承担。
4.3安全要求

乙方做好服务过程中的各项安全防护措施，服务过程中出现的安全事故由乙方自行承担。

第五条  施工图审查甲方应提交的资料

5.1甲方应按照相关规定，在“广东省施工图联合审查管理系统”注册用户账号，并按要求上传本项目的行政审批文件，包含但不限于：立项批复、《建设用地规划许可证》（含用地红线图）、《建设工程规划许可证》、经规划部门审批的方案设计图、经人防主管部门审批的人防设计要点及其他与本项目建设的相关资料。

5.2甲方应督促勘察、设计单位，在“广东省施工图联合审查管理系统”上传本项目签章齐全的全套勘察设计文件，包含但不限于：岩土工程勘察文件、建筑、结构（含结构计算书及模型）、给排水、电气、通风空调等有关专业施工图，应含绿色建筑及节能设计（民用建筑还应包括节能设计文件如建筑节能设计专项说明、建筑热工参数表、建筑节能计算书等）和幕墙 、钢结构、网架、人防等专项设计施工图。

5.3若乙方在甲方提交材料后3日内，既没有提出任何书面异议，也没有要求甲方补充提交材料，视为甲方提交的材料齐全完整。若乙方认为甲方提交的材料有缺漏或者不符合本合同的约定，应当在甲方提交材料的3日内告知甲方需要补充提交材料的具体名称以及要求，若因乙方不明确要求导致甲方无法补充提交的，因此产生的全部责任由乙方自行承担。

第六条  审查时限及计时原则

6.1自甲方完成提交勘察、设计等相关资料和文件之日开始计算，施工图设计文件审查原则上不超过下列时限：（1）大型市政基础设施工程、房屋建筑工程为15个工作日，中型及以下市政基础设施工程、房屋建筑工程为10个工作日；（2）工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。

6.2勘察、设计等相关资料和文件若出现审查不合格的情况，乙方应向甲方提交审查报告和书面整改意见，并在收到甲方重新审查文件通知之日起5个日历天内完成复审稿提交甲方复审，直到审查合格为止。勘察、设计单位修改勘察文件、施工图设计文件时间及因甲方原因延误的时间均不计入乙方的上述审查时限内。

6.3对于工程变更，乙方在收到甲方审查文件之日起3个日历天内完成审查。勘察、设计单位修改设计文件时间及因甲方原因延误的时间均不计入乙方的上述审查时限内。

6.4乙方应当在规定时限完成施工图设计文件审查，并收到甲方通知2个日历天内配合甲方进行备案审批。

 审查成果文件

7.1根据《管理办法》第十三条的规定，施工图审查合格，乙方向甲方出具如下审查成果文件：

1）审查合格书或审查报告（于“广东省施工图联合审查管理系统”送审的项目，甲方自“广东省施工图联合审查管理系统”下载打印）；

2）盖有施工图审查有效印章施工图；（于“广东省施工图联合审查管理系统”送审的项目，甲方或设计单位自“广东省施工图联合审查管理系统”下载打印）；

3）在工程建设期，甲方根据实际需要可向乙方要求提交另行加盖与审查合格完全一致的图纸及勘察文件（图纸由设计、勘察单位打印，乙方需在合格图纸和勘察文件加盖审查专用章，乙方在此期间不收取任何费用）。

7.2 甲方提交的设计资料缺人防等专项设计时，不符合建设主管部门有关规定时，乙方暂不出具审查合格书。
第八条  建筑工程施工图技术审查中介服务费收费标准（以下简称审查费）及支付方式

该项目分组实施，具体以甲方要求为准，项目费用按组单独计算、单独支付，乙方不再向甲方收取任何费用。
8.1

8.1.1项目审查费

1）三组项目审查费暂定价总和为（即销售额，不含乙方销项税额）为¥XXX.XX（大写人民币xxx），详见附件。

2）依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据增值税相关法律法规及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为X%，对应的销项税额为¥ XXX.XX（大写人民币XXX）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定提供货物或提供服务、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3）审查费暂定价的价税合计为¥XXX.XX（大写人民币XXX），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。具体结算金额以本合同第8.1.2款的方式计算为准。
8.1.2收费计费方式

审查费按工程设计收费×6.5%×50%×A（成交服务费率）;最终结算金额以甲方或东莞市财政部门审定的建设项目初步设计概算中的建筑工程费、安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和为工程设计收费计费额,具体如下：
1）工程施工图设计审查费＝工程设计收费×6.5%×50%×A（成交服务费率）

2）工程设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度系数（0.85）×附加调整系数（1.1）。工程设计收费基价按甲方或东莞市财政部门审定的建设项目初步设计概算中的建筑工程费、安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和为工程设计收费计费额，根据《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本) 附表一《工程设计收费基准价表》采用直线内插法确定。
工程施工图设计审查费为包干价，包括但不限于工程勘察文件审查、设计文件审查、审查过程中建设标准、项目完整性、工程变更，施工图设计文件（含勘察文件）审查备案及主管部门抽查因勘察文件、施工图设计文件不合格等原因造成设计图纸修改等重新审查费用、人工费、交通费、税金、保险、利润等其他一切相关费用。成交服务费率不随国家政策或法规、标准及市场物价、人工价格的变化而进行调整。除双方另有约定外，乙方不就合同项下再行向甲方要求任何费用（其中，勘察审查由乙方包干在合同费用中，不单独计取审查费）。

8.2支付要求
1）乙方完成施工图文件（含工程勘察文件）审查，并获得甲方认可的施工图审查合格书等审查成果文件后，向甲方提交请款报告等材料。甲方自收到乙方递交请款报告之日起30个工作日内向乙方支付工程施工图审查服务费的70%；

2）项目完成招标、产生施工单位，乙方同时按甲方要求的份数在施工图上加盖审查专用章，并向甲方移交完所有的资料后，向甲方提交请款报告等材料。甲方自收到乙方递交请款报告之日起30个工作日内支付剩余的尾款；

3）在工程施工图审查服务过程中，如因建设标准、项目完整性、规划报建需要等原因造成设计图纸修改，致使施工图需要重新审查，双方协商修改工作时限，但合同价格不作调整，甲方无需向乙方另外支付任何费用。

4）乙方向甲方开具等额有效的增值税普通发票；乙方迟延提供发票的，甲方有权顺延付款，且不视为甲方违约。

5）若只对单项工程施工图设计文件部分内容进行审查的，只计取审查部分的审查费。具体先按整个项目工程费计算整个工程的审查费，再乘以所审查内容的工程费用在整个项目工程费中的占比来计算施工图审查服务费。

8.3支付方式：银行转账

第九条  双方责任

9.1甲方责任

9.1.1初审不符合4.1条要求的，甲方应要求原勘察设计单位进行修改，直至符合要求。甲方因故未能在约定的时限内（通常情况为三个月，从最后一次复审时间计算）向乙方提交审查意见回应及修改后施工图设计文件时，应向乙方说明原因，双方另行明确延时期限。

9.1.2甲方在乙方开始审查工作后变更委托审查项目现有设计文件或对提交的资料作较大修改（一般指：整个项目设计方案调整 ），导致乙方增加工作量时，双方需另行协商签订补充协议，甲方应按乙方实际工作量向乙方支付乙方在甲方提交变更资料之前已完成的工作的费用。

9.1.3甲方应按本合同第八条的约定向乙方支付审查费，甲方不能在约定的时限内支付审查费的，应在收到乙方收费通知后1个工作日内，向乙方书面说明原因并与乙方协商明确最终付款日期。

9.2 乙方责任

9.2.1乙方应于收到符合相关规定齐全的审查资料后，在前述约定的工作日内，完成本工程施工图设计文件的审查，提交审查成果。

9.2.2 乙方应在合同约定的时限内完成审查工作，由于乙方自身原因，延误了按本合同约定的审查成果交付时间，每延误一天，应减收该工程应收审查费的百分之二。延误超过10 天的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付审查费总额10%的违约金。因勘察设计单位或甲方的原因造成的时间延误，乙方不承担任何责任。

9.2.3 乙方应以现行法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文为依据，按建设部13号令、46号令规定的审查内容对甲方提交的施工图进行审查，对施工图审查工作负责，并按建设主管部门的相关规定承担审查责任。

9.2.4甲方的设计图纸知识产权属于甲方，乙方应保护甲方的知识产权，甲方提供的资料仅在本合同履行过程中使用，未经得甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方泄露及将甲方提供的相关资料用于本合同以外的其他地方，对所知悉的有关甲方的信息秘密严加保密，保密范围包括但不限于甲方提交的设计图纸等全部技术资料、乙方及其人员在履行本合同约定义务过程中接触到的尚未公开及非主动公开的甲方制作或保管的政府信息及资料、涉及被审查项目的基本情况信息及资料等，否则，乙方应向甲方支付审查费总额5%的违约金，并承担因此造成的甲方的一切损失。

9.2.5乙方在履约过程中应确保无安全事故发生。如因操作不当、管理疏漏等各种原因造成任何人人身或财产损害的，由乙方应承担全部责任。如甲方在前述情形中实际承担了责任的，乙方同意无条件赔偿甲方及甲方代乙方承担责任所造成的一切损失（包括但不限于相关的赔偿费用、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

9.2.6乙方有以下行为之一的，甲方有权解除本合同并要求乙方支付审查费总额10%的违约金，造成甲方损失的，还应当赔偿：（1）由于审查不严、技术出错或未按照国家、地方法律法规和标准审查等乙方原因导致成果文件错误、无效或造成甲方损失的；（2）在审查过程中弄虚作假、或与第三人串通误导、欺骗甲方；（3）未经甲方同意，将本合同全部或部分权利义务转让给第三方的或将本合同任务分包、转包给第三方的；（4）其他严重违约的情形。

第十条  双方约定

10.1 施工图设计文件初审合格，乙方向甲方出具的审查成果，即本合同7.1所述资料；施工图设计文件初审不合格，乙方向甲方出具施工图设计文件审查意见，并继续在按合同规定时间内完成复审工作。

10.2在合同履行期间，甲方要求终止合同，当乙方已开始施工图设计文件审查工作时，甲方应按乙方已完成的审查工作量按合同总额的比例支付审查费。

10.3甲方应按本合同第八条的约定向乙方支付审查费。
第十一条  其它事项
11.1 双方应本着诚信原则协商解决因履行本合同引起的任何争端或分歧。经协调仍不能一致时，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。因乙方违约，导致甲方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费及保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、拍卖费、差旅费等全部由乙方承担。

11.2 本合同一式伍份，乙方贰份，甲方叁份。

11.3 本合同经双方负责人/法定代表人签字并加盖公章后生效。双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

11.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

附件：合同暂定价计费表
（以下无正文，为签署页）
	甲方（盖章）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
	乙方（盖章）：

	负责人(签字)：
	法定代表人(签字)：

	：
	

	地址：
	地址： 

	电话：
	电话：

	
	开户名称： 

	
	开户银行： 

	
	账号：

	签约时间： 年   月   日

	签约地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司


附件

合同暂定价计费表
单位：万元

	项目
	总投资
	建筑工程费
	安装工程费
	设备及工器具购置
	联合试运转费
	工程设计费收费计费额
	工程设计收费基价
	专业调整系数
	工程复杂程度系数
	附加调整系数
	工程设计收费
	暂定审查费采购价
=工程设计收费*6.5%*50%
	合同暂定价（含乙方销项税额）
=暂定审查费采购价*A（成交服务费率）
	合同暂定价（不含乙方销项税额）

	A组
	20599.28 
	9381.65 
	787.28 
	6560.60 
	65.61 
	16795.14 
	482.83
	1.00 
	0.85 
	1.10 
	451.45 
	14.67 
	14.67*A
	

	B组
	17441.53 
	6725.68 
	4123.89 
	3565.69 
	35.66 
	14450.92 
	421.41
	1.00 
	0.85 
	1.10 
	394.02 
	12.81 
	12.81*A
	

	C组
	13063.33 
	5699.66 
	2398.06 
	2653.26 
	26.53 
	10777.51 
	325.17
	1.00 
	0.85 
	1.10 
	304.03 
	9.88 
	9.88*A
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.36*A
	


第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按竞价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成竞价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照复印件；

3.项目响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项市政基础设施工程（或房屋建筑工程）施工图审查的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：市政基础设施工程（或房屋建筑工程）施工图审查；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；

7.报价人须提供建设行政主管部门颁发的有效期内的施工图设计文件审查机构二类或以上资质证书复印件【业务范围包括：市政基础设施（给水、排水）工程、房屋建筑工程】；
8.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。报价文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担；不足以造成报价文件可以从外包装内散出而导致报价文件泄密的，不认定为报价文件未密封。

如果密封封装未按本款规定密封和标记，采购人对报价文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的报价文件，采购人予以拒绝，并退回报价人。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于竞价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.报价人未满足竞价公告资格要求，按无效报价处理。

2.报价人对用户需求、合同条款无法响应的，按无效响应处理。
3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效，按无效报价处理。

5.报价人的服务费率报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，服务费率报价最多保留小数点后两位。报价人未按竞价文件要求进行服务费率报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的报价将不予接受，作为非实质性响应报价而予以拒绝。报价人不得以低于企业自身成本的价格竞投。
若报价人出现超低报价，有可能影响货物（或服务）质量和不能诚信履约的，竞价小组将根据采购人公司内部制度要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定报价人是否以低于企业成本价报价。若报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，竞价小组将认定其报价低于成本，同时否决其报价。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的报价文件，竞价小组成员将以记名方式表决，根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的报价视为有效，否则将按无效报价处理。
6.（1）截至报价文件递交截止时间，若报价单位不足三家，采购人须重新进行采购；（2）在报价文件开封过程中，若合格供应商不足三家，采购人应重新进行采购，但合格供应商只有两家，且采购文件没有不合理条款，采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。
8.“第二章 用户需求”中所有列出的相关货物技术要求和推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本竞价文件要求的证明材料，则视为合格。经竞价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。

9.本项目不接受联合体报价。

五、竞价程序
1.现场开封报价文件，对报价文件进行有效性检查，对未能通过有效性检查的报价文件，不再进入下一阶段竞价。

2.通过有效性检查的报价人，现场再进行第二阶段报价，且第二阶段报价不得高于首次报价。

3.在第二阶段报价中，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。
注：（1）报价人法定代表人或授权人员需到现场进行第二阶段报价；（2）因需第二阶段报价，报价人在第二阶段报价时需知道自身首次报价的情况，便于填写第二阶段报价。
六、特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。
第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批）施工图审查服务采购项目

	服务费率
【报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数】
	

	备注
	一、已详细审查全部竞价文件要求，并响应竞价文件全部要求。

二、本项目报价采用统一服务费率报价，工程施工图设计审查费＝工程设计收费×6.5%×50%×成交服务费率。
三、报价人的服务费率报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，服务费率报价最多保留小数点后两位。报价人未按竞价文件要求进行服务费率报价的，将被视为无效报价。
四、从实质性满足采购需求的供应商中，按服务费率最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

五、修正原则：当以数字表示的服务费率与以文字表示的服务费率不一致时，以文字表示的服务费率为准。经双方确认后，作为报价人的报价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的服务费率，调整后的服务费率对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的服务费率，则其报价将被拒绝，作为无效报价处理。

六、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

2.营业执照复印件

3.项目响应声明书
项目响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
我司已收到   东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批）施工图审查服务采购   项目的竞价邀请，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：
1、按竞价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部竞价文件要求、服务要求、合同条款并响应竞价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其竞价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于竞价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                                             单位名称：（加盖报价人公章）                        

                                                 日期：    年   月   日

4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	项目信息
	
	

	2
	二
	项目概况
	
	

	3
	三
	服务要求
	
	

	4
	四
	安全要求
	
	

	5
	五
	质量要求
	
	

	6
	六
	技术要求
	
	

	7
	七
	成果要求
	
	

	8
	八
	验收要求
	
	

	9
	九
	价款要求
	
	

	10
	十
	服务单位资质要求
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	本合同依据下列文件签订
	
	

	2
	二
	委托审查工程的基本情况
	
	

	3
	三
	施工图设计文件审查范围
	
	

	4
	四
	审查服务要求
	
	

	5
	五
	施工图审查甲方应提交的资料
	
	

	6
	六
	审查时限及计时原则
	
	

	7
	七
	审查成果文件
	
	

	8
	八
	建筑工程施工图技术审查中介服务费收费标准（以下简称审查费）及支付方式
	
	

	9
	九
	双方责任
	
	

	10
	十
	双方约定
	
	

	11
	十一
	其它事项
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
 日  期：     年   月   日
6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项市政基础设施工程（或房屋建筑工程）施工图审查的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：市政基础设施工程（或房屋建筑工程）施工图审查；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。

7.报价人须提供建设行政主管部门颁发的有效期内的施工图设计文件审查机构二类或以上资质证书复印件【业务范围包括：市政基础设施（给水、排水）工程、房屋建筑工程】；
8.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）
法定代表人身份证明书
            先生／女士：为我单位法定代表人，特此证明。

报价人：（加盖报价人公章）
日期：  年   月  日

附：法定代表人身份证正反面复印件（法定代表人身份证须在有效期限内）。
法定代表人授权书
致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
本授权书声明：               （报价人公司名称）在下面签字或盖私章的               （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字或盖私章的               （被授权人姓名）为本公司的授权代表人，签署东莞市居民生活用水设施改造(二次供水项目)一期工程（第一批）施工图审查服务采购项目的报价文件，代表我公司递交报价文件、报价、签订合同和处理有关事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目报价文件的内容及所进行的上述活动。
本授权书自签发日期之日起生效，有效期至采购项目签订采购合同之日止，代理人无转委托权，特此声明。

报价人（加盖报价人公章）： 
法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

被授权人联系手机：

签发日期：   年   月   日

附 法定代表人、被授权人身份证复印件（法定代表人、被授权人身份证须在有效期限内）。
