东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年度供水厂氢氧化钠采购项目
询价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2026年3月11日

目   录
3第一章 询价公告


4第二章 用户需求


7第三章 合同条款格式


26第四章 报价须知


29第五章 报价文件（格式）





第一章 询价公告
我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年度供水厂氢氧化钠采购项目”开展询价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加询价。具体采购信息如下：
一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年度供水厂氢氧化钠采购项目
二、采购预算：含税最高限价为¥421,200.00 
三、采购内容：氢氧化钠（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项氢氧化钠的供货业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

2.报价人须提供2025年1月1日以来的质量技术监督检测部门（地级市或以上）或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的所投产品的质量检测报告，检测项目技术指标满足“第二章 用户需求”中《表2 理化指标》的要求。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2026年3月16日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2026年3月16日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司二楼会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2026年3月11日      

第二章 用户需求

2026-2027年度供水厂氢氧化钠采购项目用户需求书
一、总体要求
1.1 供应商所投产品必须为适用于饮用水处理的食品添加剂液体氢氧化钠（以NaOH计的氢氧化钠标示值为32%）。

1.2 供应商须提供2025年1月1日以来的质量技术监督检测部门（地级市或以上）或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的所投产品的质量检测报告（检测项目见本需求书表2 理化指标）。
1.3供应商所供每批氢氧化钠应附有质量证明书（检测报告），检测项目必须包含《表2 理化指标》的全部项目。检测方法：按GB 1886.20-2016 《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠》执行。

1.4 产品标志、标签、包装、运输及贮存：食品添加剂液体氢氧化钠用专用槽车装运。在运输过程中不得与酸和有毒、有害物品混运并防止撞击。其它按GB 1886.20-2016 《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠》执行。

1.5氢氧化钠技术指标

（1）感观要求：感官要求应符合表1的规定。

表1  感官要求

	项目
	要求
	检验方法

	
	液体氢氧化钠
	

	色泽
	清亮的或略有混浊，无色或带粉颜色
	取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中,在自然光线下,观察其色泽和状态

	状态
	液体
	


（2）理化指标：理化指标应符合下表2的规定。

表2   理化指标

	
	需求说明

	食品添加剂液体氢氧化钠
	项目
	指标

	
	总碱量（以NaOH计）(按氢氧化钠的标示值折算），ω/%                       
	98.0--103.5

	
	碳酸钠（Na2CO3)，ω/%≤
	2

	
	砷（As)/(mg/kg)≤
	3

	
	重金属（以Pb计）/(mg/kg)≤
	5

	
	汞（Hg)/(mg/kg)≤
	0.1

	
	不溶物及有机杂质
	通过试验


二、供货要求

2.1暂定采购总量：324吨，采购数量按实际发生货物数量计算。合同签订后每批所送货物数量、时间以采购人通告为准。食品级氢氧化钠溶液用量受供水厂水源水质、季节、天气等因素影响，并非持续性投加的生产药剂，用量存在不确定性。
2.2供货期：合同签订之日起1年。
2.3交货地点：采购人所属的在东莞市范围内的供水厂。

2.4供应商与采购人签订合同后，供应商按采购人供货计划进行供货；供应商接到采购人的供货通知后须24小时内送达，并负责泵送至储药池。如采购人要求加急供货，供应商应在12小时内将货物送达采购人指定地点，且采购人无需因加急供货而额外支付任何费用。

2.5供应商自行负责将氢氧化钠运送至各供水厂指定位置（一般为储药间），并承担相应的运输、装卸等费用，运输人员应配备足够防护器具。如在运输及装卸过程中，水处理剂发生泄露，应由供应商负责清理收集，避免造成人员伤害或环境污染。

2.6 每次送货，供应商须提供电子地磅的称重单（含载货时的称重单和卸货后的称重单），相关费用由供应商承担。实际供货数量以采购人和供应商双方确认的电子地磅的称重单为准。采购人供水厂内有电子地磅的，原则上在采购人供水厂内过磅；采购人供水厂内无电子地磅或电子地磅因检修等原因不可用的，在交货地点附近的电子地磅过磅。

2.7 未收到采购人正式送货通知前，供应商无需为合同履行准备工作，因此造成的损失采购人不负任何责任。

三、应急供货要求
4.1如到货检测不合格，供应商应按应急供货方式，当天内及时退换为合格产品。
4.2如遇到紧急突发情况，所供货物急需到货，供应商应按应急供货方式，为采购人及时提供合格产品。
附件：采购人供水厂相关信息

	序号
	项目名称
	地址

	1
	市第三水厂
	东城街道东城中路东城段421号

	2
	市第四水厂
	高埗镇高埗沿江南路150号

	3
	市第五水厂
	企石镇杨屋村新兴路33号

	4
	市第六水厂
	东城街道莞龙路东城段21号

	5
	东城水厂
	东城街道下桥银岭街9号

	6
	万江水厂
	万江街道万龙路191号

	7
	高埗水厂
	高埗镇沿江南路48号

	8
	石碣水厂
	石碣镇石碣同德路2号

	9
	石龙黄洲水厂
	石龙镇黄洲水源路6号

	10
	石龙西湖水厂
	石龙镇西湖东路111号

	11
	石排水厂
	石排镇东江大道石排段52号

	12
	企石水厂
	企石镇黄大仙路56号

	13
	横沥水厂
	东莞市横沥镇东环路260号

	14
	桥头第二水厂
	桥头镇迳联社区中兴路403号

	15
	桥头第三水厂
	桥头镇东江村岭仔巷41号

	16
	谢岗第二水厂
	谢岗镇南面石鼓水库路22号

	17
	凤岗第一水厂
	凤岗镇花果二巷13号

	18
	凤岗第二水厂
	凤岗镇沙岭抽水站路8号

	19
	塘厦中心水厂
	塘厦镇东深一路8号

	20
	塘厦凤凰水厂
	塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号

	21
	塘厦虾公岩水厂
	塘厦镇大坪社区四黎南路170号-1

	22
	塘厦牛眠埔水厂
	塘厦镇龙背岭社区牛眠埔新围路28号

	23
	松山湖水厂
	松山湖环湖路与南山路交叉路西北320米

	24
	芦花坑水厂
	虎门镇居岐路与吉安路交叉口东340米


第三章 合同条款格式

         合同编号：                 
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

制水分公司2026-2027年度供水厂氢氧化钠

采购合同
甲方（买方）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

乙方（卖方）：                        公司            

签订日期： 2026 年    月    日

甲方（买方）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
乙方（卖方）：                        公司                             

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意签订本采购合同，以供双方共同遵守执行。

第一条 合同项目  

1、合同货物清单：

	货物名称
	品牌
	产地
	单位
	暂定数量（吨）
	综合单价（元/吨）

（不含销项税）

	氢氧化钠
	
	
	吨
	324
	¥          /吨


备注：（1）暂定采购数量仅为便于计算合同暂定总价使用，不作为甲方最终实际采购数量的保证，但乙方确认乙方在供货期内完全能够满足甲方对暂定数量的采购，保证不会断货。甲方的实际需求数量以各水厂每批次的供货通知为准。若甲方实际采购数量超出暂定采购数量的，超出部分对应批次的供货通知应由乙方盖章确认，乙方确认即视为乙方保证完成供货。乙方确认，已充分知晓货物采购数量需求可能发生调整；若调整导致乙方采购货物成本变化，采购货物价款仍按本合同第二条、第十二条约定进行结算，除货物价款以外甲方无需支付其他任何形式的补偿、赔偿或费用。
本合同各货物综合单价在合同期限内不因乙方及外部市场等原因而变化。

2、本合同的定点供货期
供货期： 2026 年 4 月  3 日起至 2027 年 4 月  2  日，具体供货起始日期以甲方通知为准。乙方收到甲方通知后必须无条件按照本合同约定开始供货。

3、合同履行中，甲方在本合同约定的供货期和采购范围内，有权根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定对合同的相应条款进行变更调整。在变更调整后，乙方应遵照执行。如有违反，甲方有权按本合同暂定含税总合同价的【1%】要求乙方承担违约金。
4、乙方应承担完成合同义务的全部费用，包括但不限于：

（1）合同范围内所有货物的研究、采购、制造、检验、配合试验（含小试、中试）、包装、储存、运输（退换货运输）、称重、装卸、安全、保险、培训、验收的费用；

（2）应急供货费用、为满足项目调试需求导致的小批量、多频次分散供货的成本以及货物运输、货物验收合格前发生的安全事故所产生的一切费用；
（3）货物及其工艺所有制造方、甲方应支付的对专有技术、商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税；

（4）日常技术指导，免费的质保服务，包括但不限于免费现场质量问题处理或更换无效产品，按甲方要求小试、中试，并以甲方确认的最优化的产品成分配比供货；

（5）合理利润、乙方销项税额以外的税费等；

（6）法律法规、商业公认由乙方承担的其他直接及间接费用。

5、货物的供货按照甲方各运营项目的实际供货需求，将会存在不同项目、不同时间、不同批次供货的情况。除货物价外，乙方还需承担运至合同指定地点的运输费、装卸费、检验费、技术服务费、质保期及本合同所要求的相关服务等全过程产生的成本和费用。乙方应充分考虑上述因素可能导致的增加成本，并且该成本已包含在上述全部费用内。

第二条 合同价款及销项税价
1、本合同综合单价（即销售额，不含乙方销项税额）为：

氢氧化钠综合单价¥         /吨（大写：人民币每吨                      ）。

在本合同履行过程中，综合单价（即销售额，不含乙方销项税额）固定不变，不因材料、成分比例调整、劳务成本、运输成本、货物的行业标准或国家标准的变动等其他任何理由予以变更。未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。
2、综合单价为氢氧化钠的全费用包干价，包括但不限于氢氧化钠的研究、采购、制造、检验、包装、储存、运输、称重、装卸、安全、保险、培训、验收，以及合理利润等。

3、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为    ，对应的销项税额为：

氢氧化钠综合单价对应的销项税额为¥        /吨（大写：人民币每吨          ）。

    在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；但因乙方未按合同约定供货、未根据合同约定提供合法、完整的请款资料、货物验收不合格导致的返工或退货、货物验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税正式发票等乙方原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

4、合同综合单价价税合计（即综合单价+销项税额）为：

氢氧化钠综合单价对应的综合单价价税合计为¥          /吨（大写：人民币每吨                  ）。

合同履行期间根据本条第3项规定调整销项税额的，综合单价价税合计对应调整。

5、本合同暂定采购数量对应的合同暂定总价（以下简称“合同暂定总价”）为¥         （大写：人民币                     ，不含销项税额）；暂定采购数量对应的合同暂定含税总价（即合同暂定总价+销项税额）为¥             （大写：人民币                           ）。

6、在供货期内，按月度结算，月度周期结束后， 双方按综合单价乘以实际供货数量，结合《供应商履约评价表》得分加上实际增值税税额进行结算。

第三条 合同组成

详细价格组成、技术说明及其他有关合同货物的特定信息可由合同附件（如有）说明。所有附件及本项目的答疑文件及相关承诺、协议等均为本合同不可分割之一部分，该等文件与本合同正文约定不一致的，以本合同正文约定为准。

第四条 技术要求及质量要求
1、乙方保证所提供货物均为采用合格材料和工艺制成的全新的未使用过的，并完全符合甲方相关文件要求及乙方相关文件承诺的质量、规格标准；同时乙方所提供货物，必须符合国家有关法律法规和环保、主管部门要求及甲方的技术要求，不存在侵犯第三人知识产权或其他权益的情况。

2、氢氧化钠必须符合《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠》（GB 1886.20-2016）质量及检测标准，另外供应东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司的氢氧化钠必须为适用于饮用水处理的氢氧化钠，须提供所供产品制造商有效的食品安全生产许可证。
3、氢氧化钠技术指标要求：

（1）感观要求：感官要求应符合下表的规定。

氢氧化钠产品外观要求

	项目
	要求
	检验方法

	
	氢氧化钠
	

	色泽
	清亮的或略有混浊，无色或带粉颜色
	取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中,在自然光线下,观察其色泽和状态

	状态
	液体
	


技术指标：氢氧化钠技术指标应符合下表的规定。

氢氧化钠技术指标表
	
	需求说明

	氢氧化钠
	项目
	指标

	
	总碱量（以NaOH计）(按氢氧化钠的标示值折算），ω/%
	98.0--103.5

	
	碳酸钠（Na2CO3)，ω/%≤
	2

	
	砷（As)/(mg/kg)≤
	3

	
	重金属（以Pb计）/(mg/kg)≤
	5

	
	汞（Hg)/(mg/kg)≤
	0.1

	
	不溶物及有机杂质
	通过试验


4、货物必须符合中华人民共和国国家及行业有关标准。若供货期内有发布最新的行业标准或国家标准，乙方提供的货物质量应符合供货期内发布的最新行业标准或国家标准。甲方有权根据项目实际情况及有关行业标准或国家标准对合同的主要技术指标进行变更调整，乙方应无条件接受。

第五条 包装及运输要求
1、乙方应自行负责将货物运送至由甲方确定的各运营项目。
2、 氢氧化钠 应用专用槽罐车装运，在运输过程中不得与其他酸和有毒、有害物品或还原性物品混放混运，防止混入其他有毒或有害的物质。其他按《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠》（GB 1886.20-2016）质量及检测标准执行。供货期间，如有发布最新的国家标准，包装及运输按发布的最新国家标准执行。

乙方或其委托的运输单位的运输人员应配备足够防护器具。如在运输及装卸过程中，货物发生泄漏，应由乙方负责清理收集，避免造成人员伤害或环境污染。凡由于货物包装不良、运输方式不当或非法运输造成的事故、损失、行政处罚和由此产生的其他全部费用均由乙方全部承担。
第六条 货物的交付

1、交货地点：甲方所属的在东莞市范围内的运营项目。

2、交货时间：合同签订后，乙方按各水厂的供货通知进行供货，无需另行确认；乙方接到甲方的供货通知之时起必须在 48 小时内将货物送达交货地点。一般情况下，如甲方要求加急供货，乙方应在 24 小时内将货物送达甲方指定地点；且甲方无需因加急供货而额外支付任何费用。超出暂定采购数量范围的货物采购，乙方接到甲方各水厂的供货通知后应在 2 小时内回复甲方是否能够继续供货，乙方在供货通知上盖章确认的，一律视为乙方确认能按保质保量完成供货。
3、节假日期间，需保障正常供货，不受交通及其他方面的影响。

4、乙方自行负责将货物运送至甲方指定位置，产品的运输装卸过程必须符合本合同第五条条款要求及国家或行业规范标准，并承担相应的运输、装卸等费用。

5、每批次送货，乙方需提供交货地点附近的电子地磅的称重单（含载货时的称重单和卸货后的称重单），相关费用由乙方承担。若供水厂自有地磅的，则只需在水厂内称重，并以供水厂地磅称重数量为入库及结算数量。

6、每次送货，乙方须随货提供生产厂家出具的产品出厂质量检验报告（包括但不限于有效成分含量指标）及送货单并经甲方确认后，视为交付货物，货物交付和接收验收前货物的所有损毁灭失的风险由乙方承担。
7、供货期间，未收到甲方正式通知前，乙方无需为合同履行做准备工作。否则甲方有权根据项目实际情况及有关法律法规、政策的规定对采购范围进行变更调整、或改变供货频率、或改变供货数量等，造成乙方已生产的产品过剩、过质保期无效等，甲方无需承担任何责任和费用。

8、乙方提供的 氢氧化钠 如不能通过甲方验收的，乙方应该按照甲方要求无条件予以退换货，并承担相应责任和费用。

第七条 储存

乙方应协助和指导甲方进行货物的储存，对甲方的储存方式、方法、储存数量、仓库的安全设施设备、安全生产规章制度等是否符合国家标准或者国家有关规定提出合理的建议，并进行技术指导。对货物的贮存装置、贮存条件等要求，乙方应详细告知甲方。
第八条 验收

1、验收分为货到交货地点的初步验收和货物检验合格后的最终验收。

（1）初步验收：

货物运抵交货地点，甲方运营项目、乙方共同验货。

每批次 氢氧化钠 到货时，乙方须将该批次货物的出厂证明、产品合格证、出厂检验报告等相关证明文件随供货单据一并提交，乙方提供的检验报告需包含《氢氧化钠技术指标表》中所有指标，并均满足技术指标要求，检验报告仅作为甲方参考。甲方运营项目按照合同对货物的数量、品种、随车产品出厂质量检验报告、供货单据等进行核对。

初步验收合格后，甲方运营项目、乙方双方进行相关验收手续。

（2）最终验收

1）每次货到现场时由双方共同取样，由甲方实验室检验，供货货物合格判定以甲方实验室检验结果为准。甲方根据需要可委托具有CMA认证资质的第三方检测机构检测，甲方委托的具有CMA认证资质的第三方检测机构的检验结果与甲方公司实验室不一致的，该次的供货货物质量判定以甲方委托的具有CMA认证资质的第三方检测机构的检验结果为准。

2）货物检验方法按《食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钠》（GB 1886.20-2016）中的检测方法进行。供货期间，如有发布最新的行业标准或国家标准，货物检验方法按发布的最新行业标准或国家标准执行。
3）如供货货物主要指标符合《氢氧化钠技术指标表》要求则验收合格。

2、若发现检验不合格，或因货物问题影响生产效果，乙方应按甲方要求对该批次供货量进行无条件退换，并承担该批货退换的费用，且在保证不影响甲方正常生产的前提下及时按甲方的供货需求以加急供货的方式补充供货，否则按加急供货的违约规定进行处理。

3、若乙方对甲方的检测结果有异议，在保证甲方正常生产的前提下，自乙方收到甲方检测结果通知后 48 小时内，由甲、乙双方共同取样送至具有CMA认证资质的第三方检测机构对乙方提出异议的双方共同所取样品进行质量鉴定，以该检测机构检验结果为准。若检验结果符合合同规定标准，检验费用及由此造成的其他费用由甲方承担；若检验结果不符合合同规定标准，检验费用及由此造成的其他费用由乙方承担。若乙方收到甲方书面通知后 48 小时内未到场取样送第三方机构复检的，视为乙方接受甲方的检测结果。
4、甲方在进行任何一次检验时发现货物不符合相关要求的，可拒绝收货或要求乙方承担退、换货责任，乙方应将该批货物自行装卸及运回，甲方不承担因验收造成的货物损耗费用且不对货物承担保管责任，因此产生的费用及风险由乙方承担。

5、甲方根据本条规定所做出的验收后，不视为对全部所供货物的质量确认。在使用过程中，货物出现质量问题的，乙方应按合同的约定承担相应的责任。

6、本合同货物在经验收合格并在甲方指定地点完成交付前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所提供的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求无条件予以退换货，给甲方造成损失的乙方须承担全部的赔偿责任。

第九条 技术资料

1、乙方需向甲方提供但不限于下述技术资料：

（1）每次供货需提供：产品出厂证明、出厂检验报告、产品合格证、过磅单、供货随车单（经甲方验收确认的送货单）等。

（2）与货物使用相关的其他文件。

（3）甲方要求提供的其他技术资料等。

2、乙方需将上述资料以及其他甲方在使用货物过程中所需的技术资料（若上述资料为复印件的，则须加盖乙方公章）在交货时交给甲方，有关资料的收集和整理由乙方负责，甲方予以配合。

第十条 权利保证

乙方应保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方任何权益（包括但不限于专利、商标、版权以及其他权利），否则乙方须承担因此产生的全部责任及费用，如因此造成甲方损失的，乙方应予以足额赔偿。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。由于乙方提供的货物或货物的任何一部分不符合知识产权规定，由乙方承担因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费、差旅费等）。
第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应以书面形式提供货物的质量保障承诺，该承诺不应低于本合同约定的标准。

2、乙方应具有相应的技术人员，具备供货及售前售后的服务能力，在接到质量问题通知后24小时内到达现场对问题进行处理，且不得另行收取任何费用。

3、乙方为甲方试验人员、操作人员以及仓储管理人员等免费提供培训，相关费用已计入综合单价，甲方无需另行支付任何费用。

4、培训地点、规模及时间由甲方指定，乙方应提前15个日历天提供完整的培训计划和方案，列明提供培训的技术人员名单及资质，以及培训完成后甲方人员可达到的水平等，培训所需全部费用均由乙方支付。

5、乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权要求限期改正，如逾期仍未改正的，甲方有权要求其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

6、乙方在合同签订前，须提供质量技术监督检测部门（地级市以上）或具有资质的第三方检测机构出具的、加盖实验室资质认定（CMA）章的  2025 年  1  月  1  日后出具的报价产品的质量检验报告复印件。

第十二条 付款方式

双方一致同意，甲方通过以下方式以人民币支付合同款项给乙方：

1、合同履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，甲方有权要求乙方向甲方支付完前述款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额，由此造成付款迟延的，甲方不承担任何违约责任；同时，甲方有权直接从未付合同款项中直接扣除上述款项，且乙方必须按照扣除前述费用前的合同价（销售额）开具合法、有效的符合甲方要求的增值税正式发票，保证增值税税额符合法律规定。

2、甲方每月在付款手续前对乙方的履约情况进行评价，填写《供应商履约评价表》（附件1）。考核评分满分100分，考核分数高于80分（含）时，甲方按该月验收合格货物含税价款的100%结算；考核评分分数在60分（含）至80分（不含）时，甲方按该月验收合格货物含税价款的80%结算；考核评分分数低于60分时，甲方按该月验收合格货物含税价款的70%结算。

3、供货款项按月支付，根据乙方该月实际验收合格供货量及考核情况进行结算。双方完成结算后，乙方应向甲方提交请款报告、对账单和请款金额等额的合法、有效的符合甲方要求的增值税正式发票，甲方在收到前述材料并确认无误后30个工作日内，向乙方支付该月货款。

4、甲方通过银行转账或银行承兑汇票方式支付相应款项至乙方银行账户中，汇票期限不超过三个月，每期款项支付方式由甲方决定。

5、乙方迟延提供请款资料、发票或提供的请款资料、发票不符合要求的，甲方的付款时间可相应顺延，且甲方不因此承担任何责任。因支付产生的相关银行手续费用，根据有关银行规定执行，如不能明确的，由乙方承担。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担全部的赔偿责任。

6、甲方按本合同约定单方解除合同的，乙方应在收到甲方单方解除合同书面通知之日起30日内与甲方共同确认已完成经甲方验收合格的供货量及对应的金额，前述期限届满后，未经甲乙双方共同确认的供货量不得再要求结算。

7、乙方账户信息：

开户银行： 
银行账户：
银行账号：
户名：
乙方变更账户信息的，应至少提前【5】日书面通知甲方予以确认，因乙方怠于通知而造成损失的，由乙方自行承担责任。

第十三条 不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在七日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。如因为遭受不可抗力一方迟延通知而给对方造成损失的，该方应当赔偿由于通知迟延而给对方造成的损失。同时，遭受不可抗力的一方应采取一切必要的措施减少损失，否则应就扩大的损失承担责任。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
第十四条 违约责任
1、日常供货（非加急供货）乙方未在约定的时间内完成交货的（包括但不限于不按时间不按地点交货），或未在规定的时间内承担相应的更换、退货责任的，每逾期4个小时，甲方有权要求乙方按该次货物含税应付货款的1%向甲方支付违约金，累计违约金不超过该次货物含税应付货款的20%。乙方逾期超过24小时的，甲方有权单方解除本合同。

2、加急供货时，乙方未在约定的时间内完成交货的（包括但不限于不按时间不按地点交货），或未在规定的时间内承担相应的更换、退货责任的，每逾期2个小时，甲方有权要求乙方按该次货物含税应付货款的3%向甲方支付违约金，累计违约金不超过该次货物含税应付货款的20%。乙方逾期超过8小时的，甲方有权单方解除本合同。

3、如乙方提供的货物严重影响甲方供水厂生产或造成甲方供水厂出水水质指标超标的情况，甲方有权追究乙方由此造成的损失，并有权单方面中止或解除合同，如甲方解除本合同的，乙方还应按本合同暂定含税总合同价的【10%】向甲方支付违约金。
4、乙方所交的货物最终认定结果不符合本合同中规定的相关标准，则视为不合格，甲方有权拒收并要求乙方予以退货，同时有权每次向乙方收取该次货物含税应付货款20%的违约金，合同期内前述约定的违约金累计不超过2万元；合同期内，乙方所交货物经最终检验认定出现3次及以上（含本数）的不合格情况时，甲方将有权单方中止或解除合同，如甲方解除本合同的，乙方还应按本合同暂定含税总合同价的【10%】向甲方支付违约金。

5、乙方自甲方通知货物不合格之时起，甲方有权要求乙方按照本合同约定的加急供货方式，将等量的合格货物送交甲方，否则按本条下加急供货的违约约定进行处理。

6、因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部法律责任及经济损失赔偿。

7、从合同生效之日起，若因乙方所提供的产品导致甲方生产运行出现异常或故障，妨碍甲方正常生产运行，甲方将根据需要通知乙方到指定地点提供技术服务，如乙方接到通知，应在24小时内自费派工程师到达现场，并在甲方要求的限期内排除故障，确保不影响甲方的生产运营，且乙方须承担由此给甲方造成的一切损失。
8、对于货物最终验收不合格且甲方已经开始使用或者使用完毕无法退换的，货款按照以下方式处理：①若甲方已支付该次货款的，则乙方应向甲方退还已支付的该次货款；②若甲方未支付该次货款的，则甲方无需支付该次货款。

9、在本合同履行过程中，乙方不得消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于按合同要求交货、换货、培训、技术支持、售后等），否则将视为乙方违约，甲方除可按本合同约定追究乙方违约责任外，甲方仍有权就违约事宜提出整改，如乙方在甲方限期内仍未完成整改或整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付本合同暂定含税总合同价的【10%】的违约金，并有权依法委托有资质的第三方继续履行本合同义务，由此造成的一切损失（包括但不限于再行采购的费用、委托第三人继续履行时超出本合同费用部分等）由乙方全部承担。

10、甲方每月对乙方的履约情况进行评价，填写《供应商履约评价表》，对于评审结论为不合格的，甲方有权暂停支付乙方该上月款项，待按甲方要求完成整改后支付；若出现三次评审结论为不合格的，甲方有权取消乙方的供货资格并单方解除合同，并向乙方收取3万元违约金。
11、乙方人员在甲方供水厂的安全由乙方自行负责。在进行卸货等工作时，必须严格遵守相关劳动安全规定，并按要求佩戴相关安全劳动防护用具。乙方须做好安全防护措施，合同履行过程中出现的安全事故引发的法律和经济责任应由乙方自行承担。乙方人员在甲方场所必须遵守甲方的一切规章制度和安全条例，服从甲方的监督。乙方在提供本合同项下所有服务的过程中，如因违反甲方相关规章制度、安全条例，或因不服从甲方监督而发生安全事故的，其法律和经济结果与责任均由乙方负责，甲方无须承担任何法律和经济结果与责任。

12、乙方车辆在甲方水厂厂区行驶时，必须严格遵守厂区道路限行，限速和限重要求，如因乙方未遵守前述要求，对厂区/甲方（含其人员）、乙方人员、第三方造成损失的，乙方须承担赔偿责任，如造成甲方对外赔付的，乙方应在甲方指定期限内支付给甲方，否则甲方除有权要求乙方支付对外偿付费用外，乙方还需向甲方支付该对外赔付款项20%的违约金。

13、在签署本合同前或合同履行过程中，甲方有权实地核查乙方的场地、生产/储存/运输设备设施及能力等材料的符合性，若发现材料与实际不符，甲方有权解除本合同。因此给甲方造成损失的，全部由乙方承担。

14、乙方无条件配合甲方接受安监局等政府管理部门的相关检查工作，提供各类资质证明材料，并对材料的真实性负责，协助甲方办理政府相关部门所要求各类手续、材料事宜。如乙方不配合或提供的资料不符合政府管理部门要求影响甲方业务正常开展的，乙方应向甲方支付本合同暂定含税总合同价的【10%】的违约金，违约金不够赔偿甲方损失的，乙方需另行补足赔偿，且甲方有权单方解除合同。
15、在合同的履行期间，乙方应当保持相应资质的有效性，并符合国家的相关规定。若乙方在合同期内有关资质不符合本合同要求及国家规定的，甲方有权委托第三方进行供货，并由乙方承担本合同暂定含税总合同价的【10%】的违约金。同时，造成甲方的经济损失（包括但不限于重新采购的差价、委托第三方的费用），由乙方承担全部赔偿责任。

16、合同履约期间，因乙方违约而支付违约金的，甲方有权在应付未付货款中扣除。违约金数额不足以赔偿甲方所有损失的，乙方还需另行支付。
第十五条 争议解决

双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，如不能通过友好协商解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
第十六条 其他

1、乙方必须清楚理解：本合同不具有排他性，甲方对本合同范围内的具体项目享有自主选择的权利。本合同仅作为乙方在本合同期限内取得向甲方供应氢氧化钠的资格，但并不代表乙方必然取得具体供水厂供货的权利。甲方根据乙方资质条件、履约能力和实际履约情况、项目实际需求仍有权另行采购其他第三方进行本合同范围内的氢氧化钠供货服务。

2、基于乙方的专业特长，甲方负责人（合同签字者）对关于产品质量指标的确认、变更等，仅是程序性行为，并非是对乙方产品质量责任的免除，乙方仍要对所供的产品承担全部责任。

3、乙方有义务接受甲方及使用方的监督、评价及考核，且同意甲方关于供货资格供应商的管理规则及要求。

4、乙方应确保所交货物不侵犯第三方任何权益，否则，由此引起的一切责任及损失都由乙方承担，造成甲方损失的，乙方还需予以足额赔偿。

5、合同履约过程中，若发现同一种货物或服务存在有选择性的报价或不是固定的报价的，或存在多种理解方式的情况发生时，按最有利甲方的方式解释。

6、乙方保证对其在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于甲方的且无法从公开渠道获得的文件资料及项目信息予以严格保密并应采取相应的保密措施，保证其自身及工作人员不私自使用或向任何第三方泄露，否则，视为乙方违约，甲方有权要求乙方支付本合同暂定含税总合同价的【10%】的违约金。乙方及其工作人员的保密义务不因本合同的终止而终止，直至相关保密信息被合法公开时止。
7、合同双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

8、本合同壹式    肆   份，甲乙双方各执    贰   份，均具有同等法律效力。

9、本合同自甲乙双方法定代表人或负责人签字并加盖公章之日起生效,有效期至全部合同义务履行完毕时终止。

10、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

（以下无正文内容）
甲方名称（盖章）：　　　　　　              乙方名称（盖章）：

甲方负责人：                                乙方法定代表人：

联系电话：                                  联系电话：

地址：                                      地址：
合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

合同签订时间： 2026 年      月      日

附件1：

供应商履约评价表

	合同名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年度供水厂氢氧化钠采购合同

	合同编号
	GS-02-2026-    

	甲方名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

	供应商名称
	               有限公司

	供应货物名称
	氢氧化钠

	交货地点
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司各运营单位

	序号
	履约评价项目
	评价标准
	评分说明
	分值
	实得分
	扣分情况说明

	1
	质量
	（1）货物未出现拒收或换货等质量问题；

（2）货物主要技术指标符合合同规定；

（3）每次货物质量稳定，投加效果良好，未出现由于每次货物质量参差不齐导致厂区药剂投加量增加或产生出水水质风险等情况。
	达到标准的得满分，每月每次货物有一项未达到标准的扣2分，每次货物最多扣4分。
	20
	
	

	2
	包装、运输
	货物的包装、运输符合合同规定及国家、行业有关标准规范；未出现由于包装、运输方式不当造成以下不良后果：

（1）影响货物输送或储存质量；

（2）货物质量下降；

（3）货物泄漏导致供货量不足；

（4）造成环境污染。
	达到标准的得满分，每月每次货物有一项未达到标准的扣1分，每次货物最多扣4分。
	15
	
	

	3
	货物交付
	（1）按合同要求的期限供货（包括加急供货）；

（2）每次供货配合提供电子地磅称重单；

（3）每次供货配合提供出厂检验报告或质量合格证等技术资料；

（4）交付人员专业性强，工作效率高，熟悉交付操作流程；

（5）未出现因库存、运力不足等原因影响供货量的情况。
	达到标准的得满分，每月每次货物有一项未达到标准的扣1分，每次货物最多扣4分。
	20
	
	

	4
	验收
	（1）及时提供货物的各项技术资料，技术资料齐全、规范；

（2）未出现因对检测结果存在异议而影响供货的情况；

（3）未出现因货物检验不合格，或因货物不合格影响厂区生产效果的情况。
	达到标准的得满分，每月每次货物有一项未达到标准的扣2分，每次货物最多扣4分。
	20
	
	

	5
	安全
	（1）运输服务商资质、运输人员、运输车辆符合合同规定及国家相关法律法规要求；

（2）未出现超载或非法运输等情况；

（3）未出现由于运输服务商资质不符、超载或非法运输、未按厂区指示行驶及停放造成第三方或厂区事故、损失的情况；

（4）未出现卸货安全事故。
	达到标准的得满分，每月每次货物有一项未达到标准的扣1分，每次货物最多扣3分。
	15
	
	

	6
	售后服务
	（1）人员：

①管理、技术及服务人员均符合申请文件的承诺，服务队伍稳定，人员充足、专业性强，充分配合甲方供货需求；

②对接人员与甲方沟通良好、理解到位、执行力强，能及时发现、解决问题，并未雨绸缪地因应各厂区实际情况提供合理化的供配货建议；

③未出现推诿，借故不肯签署合同规定的文件或者敷衍了事、置之不理等情况。

（2）配合：

①售后服务流程完善，跟踪到位，响应速度快；

②就货物储存保质方式、方法提出合理化建议并能提供专业技术指导；

③积极配合甲方进行试验、积极协助甲方接受政府管理部门的检查工作及提供各类资质证明材料；

④能根据甲方要求提供专业培训；

⑤高效处理退换货工作、态度良好。
	达到标准的得满分，每月每次货物有一项未达到标准的扣1分，每次货物最多扣2分。
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评审结论
	□合计分值不低于80的，评审结论合格
□评审结论不合格，说明：              

	履约评审供水厂其他意见及签署
	经办人
	

	
	运营项目负责人
	


阳光合作告知函

项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年度供水厂氢氧化钠采购合同
                公司：                          
为保证我公司人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务； 

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物； 

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷； 

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。 

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式： 

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。
特此致函。

 东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
2026 年   月   日  

阳光合作告知函回执
           合同编号：GS-02-2026-XXXX   

我单位于 2026 年     月    日收到东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司的《阳光合作告知函》（合同名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年度供水厂氢氧化钠采购合同，采购编号：GS-2026-XXXXXX-X），承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

                                              公司（盖章）

                                法定代表人： 

第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照复印件；

3.项目响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项氢氧化钠的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：氢氧化钠；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；

7.报价人须提供2025年1月1日以来的质量技术监督检测部门（地级市或以上）或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的所投产品的质量检测报告复印件（检测项目技术指标须满足“第二章 用户需求”中《表2 理化指标》的要求）。
三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。报价文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担；不足以造成报价文件可以从外包装内散出而导致报价文件泄密的，不认定为报价文件未密封。

如果密封封装未按本款规定密封和标记，采购人对报价文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的报价文件，采购人予以拒绝，并退回报价人。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.报价人未满足询价公告资格要求，按无效报价处理。

2.报价人对用户需求、合同条款无法响应的，按无效响应处理。
3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效，按无效报价处理。

5.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价。

本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的报价将不予接受，作为非实质性响应报价而予以拒绝。报价人不得以低于企业自身成本的价格竞投。
若报价人出现超低报价，有可能影响货物（或服务）质量和不能诚信履约的，询价小组将根据采购人公司内部制度要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定报价人是否以低于企业成本价报价。若报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，询价小组将认定其报价低于成本，同时否决其报价。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的报价文件，询价小组成员将以记名方式表决，根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的报价视为有效，否则将按无效报价处理。
6.（1）截至报价文件递交截止时间，若报价单位不足三家，采购人须重新进行采购；（2）在报价文件开封过程中，若有效报价文件不足三家，采购人应重新进行采购，但合格供应商只有两家，且采购文件没有不合理条款，采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

8.“第二章 用户需求”中所有列出的相关货物技术要求和推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本询价文件要求的证明材料，则视为合格，否则按无效报价处理。

9.本项目不接受联合体报价。分支机构报价的，除满足询价文件资格要求外，须提供总公司和分支机构营业执照复印件、总公司出具给分支机构的授权委托书。授权范围需明确参与项目报价及合同签订等相关活动，并承担相应法律责任。
特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。
第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年度供水厂氢氧化钠采购项目

	含税总报价
（单位：元）
	人民币（小写）：                    

	备注
	一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。

三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥421,200.00），否则视为无效报价。

四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。

八、分项报价表遵循以上要求执行。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

                                                报价人：（加盖报价人公章）
                                                日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

	食品添加剂液体氢氧化钠
	需求说明
	暂定
采购量
	含税综合单价
（含税，元/吨）
	含税总报价
（含税，元）

	
	指标名称
	要求
	
	
	

	
	总碱量（以NaOH计）(按氢氧化钠的标示值折算），ω/%                       
	98.0--103.5
	324吨
	
	

	
	碳酸钠（Na2CO3)，ω/%≤
	2.0
	
	
	

	
	砷（As)/(mg/kg)≤
	3.0
	
	
	

	
	重金属（以Pb计）/(mg/kg)≤
	5
	
	
	

	
	汞（Hg)/(mg/kg)≤
	0.1
	
	
	

	
	不溶物及有机杂质
	通过试验
	
	
	


报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

2.营业执照复印件
3.项目响应声明书
项目响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
我司已收到   东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年度供水厂氢氧化钠采购   项目的询价邀请，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：  
1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。
                                             单位名称：（加盖报价人公章） 

                                                 日期：    年   月   日

4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	总体要求
	
	

	2
	二
	供货要求
	
	

	3
	三
	应急供货要求
	
	

	4
	附件
	采购人供水厂相关信息
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	合同项目
	
	

	2
	二
	合同价款及销项税价
	
	

	3
	三
	合同组成
	
	

	4
	四
	技术要求及质量要求
	
	

	5
	五
	包装及运输要求
	
	

	6
	六
	货物的交付
	
	

	7
	七
	储存
	
	

	8
	八
	验收
	
	

	9
	九
	技术资料
	
	

	10
	十
	权利保证
	
	

	11
	十一
	质量保证及售后服务
	
	

	12
	十二
	付款方式
	
	

	13
	十三
	不可抗力
	
	

	14
	十四
	违约责任
	
	

	15
	十五
	争议解决
	
	

	16
	十六
	其他
	
	

	17
	附件1
	供应商履约评价表
	
	

	18
	附件2
	阳光合作告知函
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项氢氧化钠的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：氢氧化钠；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。

7.报价人须提供2025年1月1日以来的质量技术监督检测部门（地级市或以上）或具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的所投产品的质量检测报告复印件（检测项目技术指标须满足“第二章 用户需求”中《表2 理化指标》的要求）。


