东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年度空调维修服务项目
竞价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2026年3月19日

目   录
3第一章 竞价公告


4第二章 用户需求


5第三章 合同条款格式


18第四章 报价须知


22第五章 报价文件（格式）




第一章 竞价公告
我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年度空调维修服务项目”开展竞价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加竞价。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年度空调维修服务项目
二、采购预算：含税最高限价为折扣系数不超过1.00（含税暂定维修费用为25万元）
三、采购内容：制水分公司2026年度空调维修服务（具体详见用户需求书）

四、资格要求：

自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项空调安装（或维修）的服务业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）。
五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按折扣系数最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2026年3月24日16时00分。

七、报价文件递交地点：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦2单元第14层1404室（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部1室）。
八、报价文件开封时间：2026年3月24日16时00分。

九、开封地点：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦2单元第14层1402室。
十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713 / 19270034649
联系地址：广东省东莞市南城街道宏北路16号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2026年3月19日      

第二章 用户需求
一、基本情况

截至2025年12月，制水分公司下属32间供水厂在用空调约1110台，同时根据公司的工作部署，供水公司计划2026年迁入水业大厦，届时原办公场所中约60台空调需进行调配，合计2026年制水分公司约1170台空调。其中，1-1.5匹合计约498台、2-3匹合计约445台、5匹及以上合计约232台、中央空调2套。为做好供水厂在用空调维修工作，拟采购空调检修、安装或移机等工作的服务单位。

二、空调维修服务

（一）服务期限

服务期限为1年，自合同签订之日起。

（二）服务内容

及时处理空调的各种故障，积极响应我司需求，进行维修、安装、调试、移机等服务，以使空调尽快恢复正常运行的状态。

（三）服务费用

根据2024年6月至2025年6月供水厂实际发生的空调维修318次，其中1-1.5匹维修105次，2-3匹维修107次，5匹维修95次，中央空调维修11次，总维修费用为23.72万元。预估2026年发生1-1.5匹空调的维修数量约120次、2-3匹空调的维修数量约130次、5匹空调的维修数量约100次、中央空调的维修数量约15次。根据《空调维修价目清单》及《空调拆装价目表》提供空调安装、调试、移机、维修等服务，预估维修费用约25万元，具体费用按实结算。

三、其他说明

（一）上述单价为综合单价，已包含为完成本次服务所需的一切费用（包括但不限于人工、材料、机械、工具、税费等）。

（二）最终结算价款以《空调维修价目清单》及《空调拆装价目表》的实际报价（单价*折扣系数）为准，根据实际检修的空调数量、型号、检修项目按季度进行结算。当合同约定的成交价款达到25万元，或合同期限届满时，本合同即自动终止。
第三章 合同条款格式
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年度空调维修服务合同
甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
乙方：                       
甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律的规定，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、服务地点及期限 

1.1服务地点：甲方指定地点。

1.2服务期：自合同签订之日起1年。当合同约定的成交价款达到25万元，或合同期限届满时，本合同即自动终止，以先发生者为准。

二、服务内容

甲方根据自身需求以传真、邮件、微信或电话等方式通知乙方所需服务的空调型号、数量、地点、时间及服务类型，乙方应按照甲方的要求完成维修服务。

三、服务费用

空调维修服务费用最终结算价款以《空调维修价目清单》与《空调拆装价目表》（详见附件1-2）的单价为准，根据实际维修的空调数量、型号进行结算，上述单价包括（但不限于）人工、耗材、器材工具、税费等。

四、结算方式
4.1半年结算一次，空调维修项目按照《空调维修价目清单》与《空调拆装价目表》的单价每半年按实结算。服务期满半年，乙方向甲方提交半年的维修服务清单，经甲方核对无误后，开具等额有效的发票。
4.2乙方正确提交请款报告，并开具相应金额的有效发票后，甲方在30个工作日内向乙方支付半年的服务费。
五、服务实施标准及维修质量保证

5.1空调维修：

5.1.1乙方需及时处理包括空调的各种故障，提供空调安装、调试、移机、维修及维护等服务。乙方需积极响应甲方需求，及时进行检修、安装等，以使空调尽快恢复正常运行的状态。如需进行空调检修、换件、安装或移机等，维护单位需提供处理建议及项目报价，经甲方确认后实施。

5.1.2乙方提供的产品为合格产品，货物符合来源国或生产国的国家标准或行业标准，技术性能指标与说明书相吻合，实物与原包装内的配置清单相符。乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的。

5.1.3乙方应提供产品运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 

5.1.4在保质期限内如产品出现问题，乙方将在甲方提出请求后及时响应。如问题未能解决，乙方应在三天内赶到现场进行维修更换和相关的技术服务，由此所发生的费用由乙方负责。质保期为空调维修完毕，经甲方验收验收合格之日起3个月。

5.1.5设备经维修后未能达到正常使用要求，乙方应无条件更换。

六、甲方责任

6.1甲方应向乙方提供所需维修的空调型号、数量、地点、时间。

6.2甲方应按合同约定支付服务费。

七、乙方责任

7.1乙方不得将本合同项目全部或部分转包、分包。
7.2乙方在维修过程中，应注意保护甲方现场的相关设备、物品不被破坏，应严格按照操作规程作业。乙方在服务过程损坏甲方相关设备、物品的，应负责修复并承担相应费用。

7.3乙方应当及时对维修过程中产生的污水、废弃物、一次性消耗品、有毒有害物质的包装物等进行统一回收和集中处理，维修完毕后负责清洁现场。

7.4乙方在维修过程中应当做好安全防范措施，如因措施不当、管理疏漏等各种原因造成其职工雇员或任何其他人人身或财产损害的，由乙方自行负责，并承担由此给甲方造成的损失。

7.5服务过程中，乙方应服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方负责。
7.6乙方应具备实施本合同项目工作的资质，乙方人员应持证上岗。

7.7乙方向甲方交付产品时，应该由乙方或实际承运人向甲方提供服务的产品清单并留存一份给甲方保存。甲方接收人员在服务单上的签字或甲方在该服务清单上的盖章行为，视为乙方完成交付义务。服务完成后由甲乙双方按相关   技术标准进行验收。

7.8甲方在验收过程中，如果发现产品运行不正常，或质量效果不符合规定，应当在48小时内向乙方提出异议。乙方在接到甲方异议后，应在24小时内处理。

7.9乙方应采取必要的安全防范措施、消除安全隐患。乙方在作业过程中必须自觉做好一切安全措施，确保安全，维修服务中的一切安全事故由乙方负责，与甲方无关。乙方必须为从事危险作业的人员办理社保及意外伤害保险，涉及到高空作业的，乙方必须安排具备高空作业证的人员进行服务。乙方同意，若因发生安全事故导致甲方承担赔偿责任的，由甲方直接从应付服务款中扣除前述赔偿费用，不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

八、违约责任

8.1乙方必须严格按合同约定及甲方要求按时按质服务，迟延服务达72小时以上时，甲方有权解除合同并要求乙方   5000元的违约金。 

8.2乙方人员违规作业的，甲方有权要求乙方支付5000元的违约金。

九、合同生效

9.1本合同在双方法定代表人或负责人签名并加盖公章之日起生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

9.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。

十、争端的解决

执行本合同发生争议，当事人双方应尽力协商解决；若协商不能解决，甲乙双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、附件

1.空调维修价目清单；

2.空调拆装价目表
3.安全协议书。

（以下无正文内容）

甲方名称（盖章）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
甲方负责人：     

乙方名称（盖章）：

乙方法定代表人：

乙方开户银行：

乙方开户名称：

乙方银行账号：

合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 
合同签订时间：     年    月    日

附件1：
	空调维修价目清单

	序号
	项目
	单位
	1-1.5匹（元/含税）
	2匹（元/含税）
	3匹（元/含税）
	5匹（元/含税）
	10匹（元/含税）
	中央空调（元/含税）
	备注说明

	1
	基本检修费
	次
	
	
	
	
	
	
	含上门费及故障检修费

	2
	更换压缩机
	个
	
	
	
	
	
	
	

	3
	更换变频压缩机
	个
	
	
	
	
	
	
	

	4
	更换直流外风机
	个
	
	
	
	
	
	
	零件维修情况下在更换实际成交价基础上加收20%

	5
	更换外风机
	个
	
	
	
	
	
	
	在零件更换实际成交价基础上修复电机加收20%

	6
	更换内风机
	个
	
	
	
	
	
	
	在零件更换实际成交价基础上修复电机加收20%

	7
	更换直流内风机
	个
	
	
	
	
	
	
	在零件更换实际成交价基础上修复电机加收20%

	8
	更换外风机电容
	个
	
	
	
	
	
	
	

	9
	更换内风机电容
	个
	
	
	
	
	
	
	

	10
	更换压缩机电容
	个
	
	
	
	
	
	
	

	11
	更换过热保护器
	个
	
	
	
	
	
	
	在零件更换实际成交价基础上改动线路加收30%

	12
	更换冷凝器
	个
	
	
	
	
	
	
	在零件更换实际成交价基础上补焊维修加收20%

	13
	更换蒸发器
	个
	
	
	
	
	
	
	在零件更换实际成交价基础上补焊维修加收20%

	14
	更换外电路板
	块
	
	
	
	
	
	
	零件维修情况下在更换实际成交价基础上加收20%

	15
	更换变频模块
	块
	
	
	
	
	
	
	零件维修情况下在更换实际成交价基础上加收20%

	16
	更换变频主板
	块
	
	
	
	
	
	
	零件维修情况下在更换实际成交价基础上加收20%

	17
	更换膨胀阀
	个
	
	
	
	
	
	
	

	18
	更换四通阀
	个
	
	
	
	
	
	
	

	19
	更换单向阀
	个
	
	
	
	
	
	
	

	20
	空调加氟
	压
	
	
	
	
	
	
	

	21
	抽真空
	次
	
	
	
	
	
	
	

	22
	更换变频机内机板
	块
	
	
	
	
	
	
	零件维修情况下在更换实际成交价基础上加收20%

	23
	更换内机主板
	块
	
	
	
	
	
	
	零件维修情况下在更换实际成交价基础上加收20%

	24
	更换遥控器
	个
	
	
	
	
	
	
	

	25
	更换遥控接收板
	块
	
	
	
	
	
	
	

	26
	更换内风轮
	个
	
	
	
	
	
	
	

	27
	更换外风叶
	个
	
	
	
	
	
	
	

	28
	更换喇叭口
	个
	
	
	
	
	
	
	

	29
	更换螺帽
	个
	
	
	
	
	
	
	

	30
	更换导风板
	块
	
	
	
	
	
	
	

	31
	更换摆风电机
	个
	
	
	
	
	
	
	零件维修情况下在更换实际成交价基础上加收20%

	32
	杀菌消毒
	次
	
	
	
	
	
	
	包括工时费

	33
	清洗内机
	台
	
	
	
	
	
	
	

	34
	清洗外机
	台
	
	
	
	
	
	
	

	35
	铜管
	米
	
	
	
	
	
	
	

	36
	电源线
	米
	
	
	
	
	
	
	

	37
	电源安装
	次
	
	
	
	
	
	
	

	38
	排水软管
	米
	
	
	
	
	
	
	

	40
	水台清洗
	次
	
	
	
	
	
	
	

	41
	更换水泵联轴器
	个
	
	
	
	
	
	
	

	42
	更换冷却塔减速器
	个
	
	
	
	
	
	
	

	43
	漏电保护开关
	个
	
	含安装费

	44
	高空作业费
	台
	
	4楼（含）以上即为高空作业

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.以上费用已包含人工服务费及配件费用。需更换或维修配件，其品质将不低于现有材料的标准；
    2.基本检修费：是指供应商技术人员每次上门对单台空调设备进行基本性检查、诊断及提供解决方案的一次性综合服务费用；
    3.高空作业费（高空作业人员具备高空作业证）：（1）若施工点在阳台内作业，免收高空作业费；（2）在同一层的拆装机，只允许收取一次高空作业费；


附件2：

	空调拆装价目表

	序号
	项目名称
	单位
	1-1.5匹
（元/含税）
	2匹
（元/含税）
	3匹
(元/含税)
	5匹
(元/含税)
	风管机
(元/含税)
	备注

	1
	单拆设备
	内机
	台
	
	
	
	
	
	

	2
	
	外机
	台
	
	
	
	
	
	

	3
	
	整机
	台
	
	
	
	
	
	

	4
	单装设备
	内机
	台
	
	
	
	
	
	

	5
	
	外机
	台
	
	
	
	
	
	

	6
	
	整机
	台
	
	
	
	
	
	

	7
	拆装防盗网收费
	个
	
	安装位置特殊需拆防盗网前需与服务点确认同意后才可拆除，此费用包含拆卸/安装费用

	8
	拆装百叶窗收费
	个
	
	

	9
	不锈钢支架
	副
	
	费用包含支架安装人工费、膨胀螺栓费用，如需使用加长螺栓的，按加长膨胀螺栓收费标准收费。

	10
	普通支架
	副
	
	

	11
	加长膨胀螺栓
	个
	
	

	12
	设备运输费
	/
	超过20公里（含）以上里程按1.5元/公里，收取单程费用。
	

	注：1.拆装包含迁移设备运输费（只计取单程费用）及拆除防盗网费用，不含维修费用。
    2.如涉及高空作业，费用按照附件3的计费标准收取。


附件3：

安全协议书

甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
乙方：                

工程项目：空调维修服务
为加强相关方安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保工程期间甲方委托乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全协议，并作为合同的必要补充条件：

一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

二、甲方承担的安全责任、权利

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业。

（三）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

三、乙方承担的安全责任、权利

（一）乙方是该服务工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行国家及甲方有关安全生产的相关规定、制度。

（二）在往返服务路途及服务过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责。

（三）乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。

（四）乙方在现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全需要时，人员不得进入现场。

（五）乙方根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险。

（六）本协议约定期间，由于乙方或乙方工作人员过错造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和法律责任。

（七）本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方服务款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

四、乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在现场必须做到：

（一）高空悬空作业必须系好安全带。

（二）班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟。

（三）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋。

（四）未经甲方负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌。

（五）不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全。

（六）不得在工程现场烧火。

（七）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不超过限重标准。

（八）不得在高处临边一米范围内堆放活动材料。

（九）不得在操作面上及高处临边竖立放置工具。

（十）使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品。

（十一）服务过程中必须严格遵守安全操作规程。

五、本协议自签订之日起生效，一式肆份，甲乙双方各执贰份。

（以下无正文内容）

甲方（盖章）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

甲方负责人：
乙方（盖章）：

法定代表人：

签订日期：     年    月    日

阳光合作告知函

项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年度空调维修服务合同（采购编号：）                ：
为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务； 

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物； 

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷； 

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。 

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式： 

1.投诉举报受理部门：东莞市水务环境投资控股集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。
特此致函。

 东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
  年   月  日  

阳光合作告知函回执

                          合同编号：   

我单位于   年  月  日收到东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司的《阳光合作告知函》（合同名称：《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年度空调维修服务合同》采购编号：），承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

                                                            XX公司
（盖章）         
                                                    法定代表人：
第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按竞价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成竞价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照复印件；

3.项目响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项空调安装（或维修）的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：空调安装（或维修）；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；

7.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。报价文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担；不足以造成报价文件可以从外包装内散出而导致报价文件泄密的，不认定为报价文件未密封。

如果密封封装未按本款规定密封和标记，采购人对报价文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的报价文件，采购人予以拒绝，并退回报价人。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于竞价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.报价人未满足竞价公告资格要求，按无效报价处理。

2.报价人对用户需求、合同条款无法响应的，按无效响应处理。
3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效，按无效报价处理。

5.报价人的折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，折扣系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按竞价文件要求进行折扣系数报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的报价将不予接受，作为非实质性响应报价而予以拒绝。报价人不得以低于企业自身成本的价格竞投。
若报价人出现超低报价，有可能影响货物（或服务）质量和不能诚信履约的，竞价小组将根据采购人公司内部制度要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定报价人是否以低于企业成本价报价。若报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，竞价小组将认定其报价低于成本，同时否决其报价。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的报价文件，竞价小组成员将以记名方式表决，根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的报价视为有效，否则将按无效报价处理。
6.（1）截至报价文件递交截止时间，若报价单位不足三家，采购人须重新进行采购；（2）在报价文件开封过程中，若合格供应商不足三家，采购人应重新进行采购，但合格供应商只有两家，且采购文件没有不合理条款，采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。
8.“第二章 用户需求”中所有列出的相关货物技术要求和推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本竞价文件要求的证明材料，则视为合格。经竞价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。

9.本项目不接受联合体报价。
五、竞价程序
1.现场开封报价文件，对报价文件进行有效性检查，对未能通过有效性检查的报价文件，不再进入下一阶段竞价。

2.通过有效性检查的报价人，现场再进行第二阶段报价，且第二阶段报价不得高于首次报价。

3.在第二阶段报价中，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。
注：（1）报价人法定代表人或授权人员需到现场进行第二阶段报价；（2）因需第二阶段报价，报价人在第二阶段报价时需知道自身首次报价的情况，便于填写第二阶段报价。
六、特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。
第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年度空调维修服务项目

	折扣系数

【报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数】
	

	备注
	一、已详细审查全部竞价文件要求，并响应竞价文件全部要求。

二、本项目报价采用统一折扣系数报价，合同履约过程中以实际供货数量进行结算，成交单价按以下方式计算：成交单价=预算单价×成交折扣系数，以实际供货数量进行结算，成交单价出现小数点，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。
三、报价人的折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，折扣系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按竞价文件要求进行折扣系数报价的，将被视为无效报价。
四、从实质性满足采购需求的供应商中，按折扣系数最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

五、修正原则：当以数字表示的折扣系数与以文字表示的折扣系数不一致时，以文字表示的折扣系数为准。经双方确认后，作为报价人的报价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的折扣系数，调整后的折扣系数对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的折扣系数，则其报价将被拒绝，作为无效报价处理。

六、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

2.营业执照复印件

3.项目响应声明书
项目响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
我司已收到   东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年度空调维护维修服务   项目的竞价邀请，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：  

1、按竞价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部竞价文件要求、服务要求、合同条款并响应竞价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其竞价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于竞价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                                             单位名称：（加盖报价人公章） 

                                                 日期：    年   月   日

4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	基本情况
	
	

	2
	二
	空调维修服务
	
	

	3
	三
	其他说明
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	服务地点及期限
	
	

	2
	二
	服务内容
	
	

	3
	三
	服务费用
	
	

	4
	四
	结算方式
	
	

	5
	五
	服务实施标准及维修质量保证
	
	

	6
	六
	甲方责任
	
	

	7
	七
	乙方责任
	
	

	8
	八
	违约责任
	
	

	9
	九
	合同生效
	
	

	10
	十
	争端的解决
	
	

	11
	十一
	附件
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
 日  期：     年   月   日
6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项空调安装（或维修）的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：空调安装（或维修）；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。

7.法定代表人身份证明书和法定代表人授权书原件（法定代表人报价时只提供法定代表人身份证明书，委托他人为报价代表时同时提供法定代表人授权书）
法定代表人身份证明书
            先生／女士：为我单位法定代表人，特此证明。

报价人：（加盖报价人公章）
日期：  年   月  日

附：法定代表人身份证正反面复印件（法定代表人身份证须在有效期限内）。
法定代表人授权书
致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
本授权书声明：               （报价人公司名称）在下面签字或盖私章的               （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字或盖私章的               （被授权人姓名）为本公司的授权代表人，签署东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026年度空调维修服务项目的报价文件，代表我公司递交报价文件、报价、签订合同和处理有关事宜，我承认代理人全权代表我所签署的本项目报价文件的内容及所进行的上述活动。
本授权书自签发日期之日起生效，有效期至采购项目签订采购合同之日止，代理人无转委托权，特此声明。

报价人（加盖报价人公章）： 
法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

被授权人联系手机：

签发日期：   年   月   日

附 法定代表人、被授权人身份证复印件（法定代表人、被授权人身份证须在有效期限内）。


