东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购项目
询价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2026年4月2日

目   录
3第一章 询价公告


4第二章 用户需求


5第三章 合同条款格式


6第四章 报价须知


9第五章 报价文件（格式）




第一章 询价公告
我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购项目”开展询价采购，欢迎符合条件的合格报价人参加询价。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购项目
二、采购预算：含税最高限价为¥477,986.00（详见《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购项目采购清单及预算表》）
三、采购内容：制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项监控（或网络设备）的供货业绩（合同签订日期为2023年1月1日或以后）；

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按折扣系数最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2026年4月7日15时30分。

七、报价文件递交地点：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）。
八、报价文件开封时间：2026年4月7日15时30分。
九、开封地点：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）。
十、采购人联系方式：
采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713 / 19270034649
联系地址：广东省东莞市南城街道宏北路16号水业大厦（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2026年4月2日      

第二章 用户需求
详见附件一：制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购项目用户需求书
第三章 合同条款格式
详见附件二：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资协议供货采购合同
第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照复印件；

3.项目响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项监控（或网络设备）的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：监控（或网络设备）；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。
三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。报价文件已密封但不按前述标志封包，由此而引起的提前开封或错放责任由报价人承担；不足以造成报价文件可以从外包装内散出而导致报价文件泄密的，不认定为报价文件未密封。

如果密封封装未按本款规定密封和标记，采购人对报价文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的报价文件，采购人予以拒绝，并退回报价人。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价公告中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.报价人未满足询价公告资格要求，按无效报价处理。

2.报价人对用户需求、合同条款无法响应的，按无效响应处理。
3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理。

4.报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效，按无效报价处理。

5.报价人的折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，折扣系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行折扣系数报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

本项目只允许有一个报价价格，任何有选择的或不是固定价的报价将不予接受，作为非实质性响应报价而予以拒绝。报价人不得以低于企业自身成本的价格竞投。
若报价人出现超低报价，有可能影响货物（或服务）质量和不能诚信履约的，询价小组将根据采购人公司内部制度要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定报价人是否以低于企业成本价报价。若报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，询价小组将认定其报价低于成本，同时否决其报价。

对是否低于企业成本价报价的事宜有争议的报价文件，询价小组成员将以记名方式表决，根据少数服从多数的原则，获多数表决通过的报价视为有效，否则将按无效报价处理。
6.（1）截至报价文件递交截止时间，若报价单位不足三家，采购人须重新进行采购；（2）在报价文件开封过程中，若合格供应商不足三家，采购人应重新进行采购，但合格供应商只有两家，且采购文件没有不合理条款，采购程序符合规定的，可以继续开展采购活动。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

7.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

8.“第二章 用户需求”中所有列出的相关货物技术要求和推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本询价文件要求的证明材料，则视为合格。经询价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。

9.本项目不接受联合体报价。
特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。
第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购项目

	折扣系数

【报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数】
	

	备注
	一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

二、本项目报价采用统一折扣系数报价，合同履约过程中以实际供货数量进行结算，成交单价按以下方式计算：成交单价=预算单价×成交折扣系数，以实际供货数量进行结算，成交单价出现小数点，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。
三、报价人的折扣系数报价不得超过1.00，且不能为0.00或负数，折扣系数报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行折扣系数报价的，将被视为无效报价。
四、从实质性满足采购需求的供应商中，按折扣系数最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

五、修正原则：当以数字表示的折扣系数与以文字表示的折扣系数不一致时，以文字表示的折扣系数为准。经双方确认后，作为报价人的报价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的折扣系数，调整后的折扣系数对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的折扣系数，则其报价将被拒绝，作为无效报价处理。

六、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

1-1.供货货物清单表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	推荐品牌
	供应品牌
（供应商填写）

	1
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：200万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	5
	海康威视、大华、华为
	

	2
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：400万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	10
	海康威视、大华、华为
	

	3
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：600万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	10
	海康威视、大华、华为
	

	4
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：800万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	5
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：200万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	6
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：400万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	10
	海康威视、大华、华为
	

	7
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：600万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	8
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：800万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	9
	半球网络摄像机
	网络摄像机，广角；带红外夜视功能；传感器：200万像素，焦距：2.8/4/6mm；水平视场角180°，垂直视场角90°；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	10
	半球网络摄像机
	网络摄像机，广角；带红外夜视功能；传感器：400万像素，焦距：2.8/4/6mm；水平视场角180°，垂直视场角90°；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	11
	变焦筒型网络摄像机
	网络筒型一体机；400万像素；电动变焦；镜头焦距：2.7～12m，支持白光/红外双补光，红外光最远50m，白光最远30m；支持ONVIF协议，支持Smart265/264编码，PoE供电，防护等级不低于IP66
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	12
	变焦筒型网络摄像机
	网络筒型一体机；400万像素；电动变焦；镜头焦距：7～35m，支持白光/红外双补光，红外光最远50m，白光最远40m；支持ONVIF协议，支持Smart265/264编码，PoE供电，防护等级不低于IP66
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	13
	网络高清智能球机
	200万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离100米，23倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 4000V防雷
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	14
	网络高清智能球机
	400万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离150米，23倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 6000V防雷
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	15
	网络高清智能球机
	500万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离150米，33倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 6000V防雷
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	16
	网络高清智能球机
	600万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离150米，23倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 6000V防雷
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	17
	网络高清智能球机
	6寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：200万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～158.4mm、32倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	18
	网络高清智能球机
	6寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：400万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～158.4mm、32倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	19
	网络高清智能球机
	7寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：200万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～110mm、23倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	20
	网络高清智能球机
	7寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：400万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～110mm、23倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	21
	人脸抓拍枪机
	筒型网络摄像机，带红外夜视功能，室外使用，支持人脸抓拍、车辆抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：2.7-12mm，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	22
	人脸抓拍枪机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用，支持人脸抓拍、车辆抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：7-35mm，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	23
	人脸抓拍半球机
	网络摄像机，带红外夜视功能；支持人脸抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：2.7-12mm，水平视场角180°，垂直视场角90°，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	24
	人脸抓拍半球机
	网络摄像机，带红外夜视功能；支持人脸抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：7-35mm，水平视场角180°，垂直视场角90°，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	25
	全彩双目广角摄像机
	日夜全彩，广角600万像素，PT400万像素，F1.0超大光圈镜头，支持双镜头拼接，水平视场角180度，画面比例20:9，设备支持上下双通道镜头，上通道为全景画面，下通道为细节画面，下通道支持通过云台控制调节角度，支持柔光补光，照射距离最远可达20米，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，RJ45 10M/100Mbps自适应以太网口；DC12V 5.5mm电源接口；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	26
	防爆摄像机
	400万像素；最大补光距离：30m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；最低照度：彩色0.005Lux；靶面尺寸不小于1/3＂;IP66，POE供电，带入侵检测、区域入侵、越界侦测，支持H.265，防爆，防腐蚀
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	27
	枪机吊装支架
	材质：铝合金，尺寸：φ77*198mm
	个
	10
	/
	

	28
	球机吊装支架
	材质：铝合金，尺寸：φ116.5*200mm
	个
	10
	/
	

	29
	立杆
	材质：镀锌钢管烤漆，长度：3米，支持4个支架
	个
	2
	/
	

	30
	立杆
	材质：镀锌钢管烤漆，长度：4米，支持5个支架
	个
	2
	/
	

	31
	立杆枪机支架
	材质：铝合金，长度：300mm，配合立杆使用
	个
	10
	/
	

	32
	立杆枪机支架
	材质：铝合金，长度：500mm，配合立杆使用
	个
	10
	/
	

	33
	立杆球机支架
	材质：铝合金，长度：300mm，配合立杆使用
	个
	10
	/
	

	34
	立杆球机支架
	材质：铝合金，长度：500mm，配合立杆使用
	个
	10
	/
	

	35
	摄像机伸缩支架
	L型监控枪机伸缩支架，加长杆横臂，壁装，室内外通用，加粗铝合金，伸缩范围60至120cm，摄像机可180度上下，360度水平调节。
	个
	10
	/
	

	36
	半球型摄像机支架
	铝合金，室外防雨，壁装通用L型半球支架，臂长200mm。
	个
	10
	/
	

	37
	万向节
	配套球机/枪机支架使用
	个
	10
	/
	

	38
	电源适配器
	输入：AC 220V；输出：DC 12V 1A；输出接口：5.5*2.1mm，输入线加输出线不小于1米
	个
	10
	TP-LINK、海康威视、小耳朵
	

	39
	电源适配器
	输入：AC 220V；输出：DC 12V 2A；输出接口：5.5*2.1mm，输入线加输出线不小于1米
	个
	10
	TP-LINK、海康威视、小耳朵
	

	40
	电源适配器
	输入：AC 220V，输出：DC 5V 2A，双线总长约1.8米，输出接口：DC 5.5mmX2.5mm接口
	个
	10
	TP-LINK、海康威视、小耳朵
	

	41
	电源适配器
	输入：AC 220V，输出：DC 9V 2A，输出接口：5.5*2.1mm
	个
	10
	TP-LINK、海康威视、小耳朵
	

	42
	电源适配器
	输入：AC220V/50Hz，输出：DC53.5V、2.4A,个
	个
	10
	TP-LINK、海康威视、小耳朵
	

	43
	电源适配器
	输入：AC 220V，输入接口：IEC320-C8 AC插口，输出：DC 12V 3A，输出接口：5.5*2.5mmDC插头，音叉式
	个
	10
	TP-LINK、海康威视、小耳朵
	

	44
	视频编码服务器
	模拟视频输入：4路、BNC接口、制式自适应，视频分辨率：QCIF、CIF、D1，网络接口：1个RJ45 10M/100Mbps自适应以太网口，电源:DC12V，台
	台
	1
	/
	

	45
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，4个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，16路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	46
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，4个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	47
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，16路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	48
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	49
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，64路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	50
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，16个SATA接口硬盘位，支持最大10TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	51
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，16个SATA接口硬盘位，支持最大10TB容量硬盘，64路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	海康威视、大华、华为
	

	52
	录像机挂耳
	录像机安装机柜挂耳，高度1U（4.45cm），标准机柜用
	对
	5
	/
	

	53
	录像机挂耳
	录像机安装机柜挂耳，高度1.5U（6.68cm），标准机柜用
	对
	5
	/
	

	54
	录像机挂耳
	录像机安装机柜挂耳，高度2U（8.9cm），标准机柜用
	对
	5
	/
	

	55
	视频监控网络控制键盘
	支持网络方式接入DVR、NVR、网络摄像机、网络球机、视频综合平台、多屏控制器、解码器、IVMS平台软件，支持模拟矩阵和模拟球；7英寸触控式液晶屏，四维摇杆，1个RJ45以太网口，1个RS-232串行接口，1个RS-485串行接口，1个USB2.0接口，DC12V电源
	台
	1
	/
	

	56
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量2T；SATA3.0接口
	个
	5
	海康威视、大华、希捷、西数
	

	57
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量4T；SATA3.0接口
	个
	5
	海康威视、大华、希捷、西数
	

	58
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量6T；SATA3.0接口
	个
	5
	海康威视、大华、希捷、西数
	

	59
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量8T；SATA3.0接口
	个
	12
	海康威视、大华、希捷、西数
	

	60
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量10T；SATA3.0接口
	个
	12
	海康威视、大华、希捷、西数
	

	61
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量16T；SATA3.0接口
	个
	1
	海康威视、大华、希捷、西数
	

	62
	PoE交换机
	5口，4个百兆POE网络接口，1个百兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	63
	PoE交换机
	5口，4个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	64
	PoE交换机
	8口，8个百兆POE网络接口，整机功耗≥57w
	个
	5
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	65
	PoE交换机
	9口，8个百兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	66
	PoE交换机
	9口，8个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	67
	PoE交换机
	10口，8个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，1个千兆SPF光纤接口，整机功率≥120W
	个
	2
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	68
	PoE交换机
	18口，16个千兆POE网络接口，2个千兆网络接口，整机功率≥180W
	个
	2
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	69
	POE交换机
	24个千兆POE网络接口，2个千兆光模块接口，整机功率≥370W，
	台
	2
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	70
	SPF电模块
	2.5G SFP电口模块，超五类网线接口
	个
	2
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	71
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，SC接口，传输距离3km
	对
	2
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	72
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，SC接口，传输距离20km
	对
	2
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	73
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，LC接口，传输距离3km
	对
	2
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	74
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，LC接口，传输距离20km
	对
	2
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	75
	SFP光模块
	千兆，单模双纤，双纤LC光口，传输距离20km
	个
	2
	华为、华三、锐捷、TP-Link
	

	76
	POE分离器
	百兆，防水，带隔离功能
	个
	3
	/
	

	77
	POE分离器
	千兆，防水，带隔离功能
	个
	3
	/
	

	78
	POE中继器
	百兆，防水，1进2出
	个
	3
	/
	

	79
	POE中继器
	百兆，防水，1进4出
	个
	3
	/
	

	80
	POE中继器
	千兆，防水，1进2出
	个
	3
	/
	

	81
	POE中继器
	千兆，防水，1进4出
	个
	3
	/
	

	82
	POE延长器
	百兆，防水，1进1出，延长距离500米
	个
	3
	/
	

	83
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离3km，1个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口；一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	TP-LINK、锐捷、慧谷、
	

	84
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km，1个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口；一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	TP-LINK、锐捷、慧谷、
	

	85
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km，1个百兆/千兆自适应网络接口，2个SC光纤口；一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	TP-LINK、锐捷、慧谷、
	

	86
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离3km；2个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	TP-LINK、锐捷、慧谷、
	

	87
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离：3km；4个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	TP-LINK、锐捷、慧谷、
	

	88
	POE光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km；1个千兆网络接口，1个SC光纤口，整机功率≥30W，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	3
	TP-LINK、锐捷、慧谷、
	

	89
	POE光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km；2个千兆网络接口，1个SC光纤口，整机功率≥30W，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	3
	TP-LINK、锐捷、慧谷、
	

	90
	POE光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km；4个千兆网络接口，1个SC光纤口，整机功率≥30W，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	3
	TP-LINK、锐捷、慧谷、
	

	91
	光纤收发器机架
	14槽，电信级，内置2个DC5V开关电源，标准19英寸2U的机架，电源AC220V。
	个
	2
	/
	

	92
	电话光端机
	电接口：1路电话+1路网络；光接口：单芯SC接口，适用于单模/多模光纤，传输距离不少于10km；配套电源适配器
	套
	2
	/
	

	93
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度1米
	条
	5
	/
	

	94
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度2米
	条
	5
	/
	

	95
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度3米
	条
	5
	/
	

	96
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度5米
	条
	5
	/
	

	97
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度200米
	条
	2
	/
	

	98
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度1米
	条
	5
	/
	

	99
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度2米
	条
	5
	/
	

	100
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度3米
	条
	5
	/
	

	101
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度5米
	条
	5
	/
	

	102
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度1米
	条
	5
	/
	

	103
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度2米
	条
	5
	/
	

	104
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度3米
	条
	5
	/
	

	105
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度5米
	条
	5
	/
	

	106
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-FC，长度3米
	条
	5
	/
	

	107
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-SC，长度3米
	条
	5
	/
	

	108
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-LC，长度3米
	条
	5
	/
	

	109
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-ST，长度3米
	条
	5
	/
	

	110
	光纤跳线
	单模单芯，接口FC-FC，长度3米
	条
	5
	/
	

	111
	光纤跳线
	单模单芯，接口FC-LC，长度3米
	条
	5
	/
	

	112
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-LC，长度3米
	条
	5
	/
	

	113
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-SC，长度3米
	条
	5
	/
	

	114
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-SC，长度10米
	条
	5
	/
	

	115
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-ST，长度3米
	条
	5
	/
	

	116
	4口光缆终端盒
	可以用于两进光缆,设有光缆加强芯固定架,并在固定光缆外护套坐设有保护接地线,集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容功能为一体
	个
	3
	/
	

	117
	IP网络同轴传输延长器
	电源DC12V，带一个RJ45网络接口，一个BNC接口，同轴线传输距离500米
	对
	3
	/
	

	118
	无线网桥
	室外监控专用无线网桥，录像机端及摄像头端套装，2.4GHz频段，速率300M，传输距离1km，支持录像机端/摄像头端模式切换开关切换工作模式，支持一键配对，一对多扩展。
	对
	3
	TP-LINK、锐捷、水星
	

	119
	监控液晶显示器
	17寸，显示比例4:3，分辨率：1280*1024，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	1
	三星、飞利浦、HKC、AOC
	

	120
	监控液晶显示器
	19寸，显示比例4:3，分辨率：1280*1024，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	三星、飞利浦、HKC、AOC
	

	121
	监控液晶显示器
	21.5寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	三星、飞利浦、HKC、AOC
	

	122
	监控液晶显示器
	24寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	3
	三星、飞利浦、HKC、AOC
	

	123
	监控液晶显示器
	27寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	5
	三星、飞利浦、HKC、AOC
	

	124
	监控液晶显示器
	32寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	三星、飞利浦、HKC、AOC
	

	125
	监控液晶显示器
	43寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	三星、飞利浦、HKC、AOC
	

	126
	液晶拼接显示单元
	55寸，显示比例：16:9，分辨率：1920×1080，视频接口：BNC、VGA、HDMI，电源：AC 220V，模块式安装
	块
	1
	大华液晶大屏专属配件
	

	127
	视频转换器
	输入:BNC接口模拟信号，输出：VGA和HDMI数字信号
	台
	5
	/
	

	128
	VGA转HDMI转换头
	VGA（公头）转HDMI（母头）,音视频同步，支持1080P，带电源线
	个
	5
	/
	

	129
	门禁主机
	工作电压：AC220V，4门门禁，可接读卡器4个，开门按钮4个，门锁控制4个，门磁输入4个，下行通讯：韦根，上行通讯：TCP/IP，事件记录容量5万条，支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能
	台
	2
	海康威视门禁系统专属设备
	

	130
	门禁主机
	工作电压：AC220V，2门门禁，可接读卡器4个，开门按钮2个，门锁控制2个，门磁输入2个，下行通讯：韦根，上行通讯：TCP/IP，事件记录容量5万条，支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能
	台
	2
	海康威视门禁系统专属设备
	

	131
	门禁主机
	4路继电器控制四门、断电开门，读IC卡进入、按钮出门，单卡或密码、远程开门，可设置开门时段、门常开或常闭，脱机授权用户大于1000个、刷卡记录保存大于3万条、刷卡记录可上传到电脑、可脱机工作，读卡器与主机之间通信距离大于100米,主机为TCP/IP通讯，电源：220VAC50Hz
	台
	2
	西可门禁系统专属设备
	

	132
	中心管理机
	10.1寸触摸屏，内置麦克风、扩音器，支持海康威视 DS-KV8102-1C门口机的门禁锁远程开门，门口机防拆等异常信息的报警提示及与门口机之间的双向可视对讲
	台
	2
	海康威视门禁系统专属设备
	

	133
	门口机
	摄像头720p分辨率，智能红外补光，内置麦克风、扩音器，自带门禁功能，内置IC卡读头，带门锁状态接入、防拆报警，DC12V工作电压，IP65以上防护等级，与海康威视 DS-KM8301中心管理机配套使用
	台
	2
	海康威视门禁系统专属设备
	

	134
	人脸门禁一体机
	≥4寸触摸屏，200万像素双目摄像头，设备卡片存储容量不小于1000枚，人脸容量不少于500枚；识别方式：支持密码、IC卡、人脸、手机NFC，主机支持TCP/IP有线联网；防护等级不低于IP65；断网可单机运行；人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%
	台
	2
	海康威视门禁系统专属设备
	

	135
	人脸门禁一体机
	7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；设备卡片存储容量不小于5000枚，人脸容量不少于5000枚；识别方式：支持密码、IC卡、人脸、手机NFC，主机支持TCP/IP有线联网；防护等级不低于IP65；断网可单机运行；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%
	台
	2
	海康威视门禁系统专属设备
	

	136
	读卡器
	IC卡读卡头，带数字按键，防护等级IP67
	个
	2
	西可门禁系统专属设备
	

	137
	门禁读卡器
	通讯协议：RS-485/韦根，带键盘，防拆报警，电源指示灯和状态指示灯，DC 12V供电，防护等级：IP65
	个
	2
	海康威视门禁系统专属设备
	

	138
	磁力锁
	单门，明装，280公斤，DC12V,通电上锁断电开锁，带锁状态反馈常开/常闭接点输出
	个
	10
	/
	

	139
	红外入侵报警器
	红外光束数：两光束（对射式），探测方式：两光束同时遮断检知，探测距离：室外40m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	/
	

	140
	红外入侵报警器
	红外光束数：两光束（对射式），探测方式：两光束同时遮断检知，探测距离：室外60m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	/
	

	141
	红外入侵报警器
	红外光束数：四光束（对射式），探测方式：四光束同时遮断检知，探测距离：室外150m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	/
	

	142
	红外入侵报警器
	红外光束数：四光束（对射式），探测方式：四光束同时遮断检知，探测距离：室外200m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	/
	

	143
	红外入侵报警器
	红外光束数：四光束（对射式），探测方式：四光束同时遮断检知，探测距离：室外250m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	/
	

	144
	红外光栅入侵报警器
	红外光束数：六光束（对射式），探测方式：免同步、相邻两光束同时遮断检知，探测距离：室外100m,光栅可360度旋转校准，报警输出：1常闭继电器接点输出,电源电压：DC12V,一套包含报警器一对+180度可调整安装支架4个
	对
	2
	/
	

	145
	边界报警接口
	单防区，12V DC供电，R485总线接口，自带拨码卡关
	个
	2
	时刻品牌红外对射系统的专属配件
	

	146
	报警系统主机
	1、报警通讯方式:PSTN&Internet双网传输
2、报警通讯协议:SHIKE、ContactID
3、防区数量:8有线+32总线制防区
4、编程方式：分体键盘编程、远程编程
5、报警响应时间:200~800ms
6、存储报警电话:大于6组报警电话号码
7、布/撤防方式:遥控器、分体键盘、电话遥控、定时，APP远程
8、报警联动输出:常开/常闭、负载1A 120VAC/24VDC
9、电源：220VAC50Hz
10、备用电源：DC12V 7Ah免维护电池
	台
	2
	时刻品牌红外对射系统的专属设备
	

	147
	网络地址模块
	双防区地址模块，可将两路开关量报警信号转换成TCP/IP网络信号，电源：DC12V 1.2A
	个
	2
	兰星品牌红外对射系统的专属配件
	

	148
	防区控制主机（双防区）
	1、主机类型：双防区，6线制；
2、主机应具有短路（短路相邻两线）报警、断线报警、防拆报警、故障报警、150m周界触网（单线触摸）报警、防剪（防旁路）报警、状态指示、通讯功能,且能输出相应的报警信号。
3、主机应具有防拆探测及锁定装置。
4、可设置防区号、分区号、报警延时、触网灵敏度、防剪灵敏度、警号时间；可设置运行模式为高压模式、电压模式或撤防模式；可设置本机时间及输出电压大小，0.1KV连续可调。
5、带报警记录查询功能，可记录≥20条报警信息。
6、带蓄电池接口，可直接给蓄电池充电并有过充和低电保护功能
	台
	1
	兰星品牌电子围栏系统的专属设备
	

	149
	智能控制键盘
	1、供电电源：DC 12V；
2、液晶显示屏：4英寸超大TFT16位彩色LCD；
3、总线控制容量：同时可连接并管理≤64个防区；
4、报警类型：触网、防剪、短路、断线、防拆等；
5、常规功能：布/撤防、显示防区状态、系统异常蜂鸣报警、报警记录存储（最近255条记录），报警记录打印功能（RS232接口连接打印机）等；
6、通讯方式：TCP/IP
	个
	1
	兰星品牌电子围栏系统的专属设备
	

	150
	报警电子地图显示屏
	1、电子地图是指所要防范之内的平面图，当防区报警时，电子地图上的防区灯（LED）灯会闪亮。适用周界报警、电子围栏的警区显示,便于保安人员巡查。
2、DC 12V电源，配合联动器使用
	个
	2
	兰星品牌电子围栏系统的专属设备
	

	151
	合金线
	1、规格：多股外径Φ2.0mm（Φ0.66mm×7)
2、特性：镁铝合金，抗氧化，导电性好
	米
	1000
	电子围栏系统配件
	

	152
	高压线
	1、规格：Φ2.5mm铝合金导电内芯；
2、单线长度：50米/盘；
3、特性：双层高压绝缘，脉冲耐压≥20KV
	米
	1000
	电子围栏系统配件
	

	153
	16路网络联动器
	1、供电电源：DC12V/2A；
2、额定功率：3W；
3、使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度：≤95%；
4、报警输出路数：16路（可扩展≤96个防区）；
5、报警输出形式：开关量、DC12V；
6、开关触点承载电流：（DC12-30V）1A，AC265V/1A；
7、DC12V输出电流：单个输出口≤500ma，16路总输出≤1000ma；
8、通讯接口：RJ45(TCP/IP网络通信)
	个
	2
	兰星品牌电子围栏系统的专属配件
	

	154
	直型铝合金终端杆
	1、规格：Φ32mm*2.0mm*850mm；
2、颜色：灰白色；
3、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)
	根
	10
	电子围栏系统配件
	

	155
	终端杆防雨帽
	1、规格：Φ32mm*29mm；
2、材料：聚丙烯（俗称PP）；
3、特性：抗老化，耐腐蚀；
4、颜色：灰白色
	个
	10
	电子围栏系统配件
	

	156
	复合型终端绝缘子
	1、材质：POM工程材料；
2、耐压：脉冲高压＞15KV；
3、颜色：灰白色；
4、特性：自带收紧器功能；
5、固定方式：螺丝
	个
	100
	电子围栏系统配件
	

	157
	直型铝合金中间杆
	1、规格：Φ21mm*1.5mm*850mm；
2、颜色：灰白色；
3、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)
	根
	10
	电子围栏系统配件
	

	158
	中间杆防雨帽
	1、规格：Φ21mm*25mm；
2、材料：聚丙烯（俗称PP）；
3、特性：抗老化，耐腐蚀；
4、颜色：灰白色；
	个
	100
	电子围栏系统配件
	

	159
	中间杆绝缘子
	1、材质：聚丙烯（俗称PP）；
2、耐压：脉冲高压＞15KV；
3、颜色：灰白色；
4、固定方式：螺丝
	个
	100
	电子围栏系统配件
	

	160
	铝型材万向底座
	1、材质：铝合金型材；
2、特性：强度高，质量轻，造型美观，耐腐蚀，安装快捷
	根
	10
	电子围栏系统配件
	

	161
	高压避雷器
	1、放电电压：8KV；
2、作用：在围栏系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用
	个
	10
	电子围栏系统配件
	

	162
	电源防雷器
	1、最大放电电流：40kA；
2、最大持续工作电压：275VAC；
3、极数：2P；
4、防护等级IP20；
5、安装方式：导轨安装；
6、连接导线：≤16mm²
	个
	10
	电子围栏系统配件
	

	163
	网络防雷保护器
	1.标称工作电压：48V；
2.最大持续电压：75V;
3.最大通电容量（8/20μs)Inmax:10KV
4.限制电压：≤250V；
5.传输速率Vs:100Mbps.
	个
	10
	电子围栏系统配件
	

	164
	避雷器固定件
	1.用途：用于铝合金支撑杆配置的避雷器固定；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：199*40*55*1.8mm(长宽高厚)；
	个
	10
	电子围栏系统配件
	

	165
	斜撑杆（成品）
	1.材质：Φ9.5×250玻璃纤维杆 + 50mm²镀锡铜鸭嘴插针及接线鼻子；
2.特性：强度高、耐腐蚀；
3.作用：支撑终端杆，缓解终端杆受力过大后歪斜的现象；
	个
	10
	电子围栏系统配件
	

	166
	线－线连接器
	1.规格：直径16，总长21，螺纹M10，厚度5mm双螺母；
2.材质：铝镁合金；
	个
	10
	电子围栏系统配件
	

	167
	报警主机
	八防区有线防盗报警主机，防拆保护，可同时支持4个接警中心，内置电平触发输出、可驱动外部继电器，内置电话线检测功能，支持钥匙开关布撤防，110报警系统配套使用。
	个
	2
	霍尼韦尔安防系统的专属配设备，110报警系统配套使用
	

	168
	键盘
	与霍尼韦尔238 SUPER报警主机匹配使用，110报警系统配套使用。
	个
	2
	霍尼韦尔安防系统的专属设备
	

	169
	电子围栏主机
	双防区4线制电子围栏主机，LED显示，可切换电压（含防拆、短路、断线报警），性能满足GB/T7946-2015标准，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	兰星品牌电子围栏系统的专属设备
	

	170
	控制键盘
	可接1～64路电子围栏主机，中文显示，可接入开关量信号，可实现防区的布防、撤防功能，与电子围栏主机匹配，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	兰星品牌电子围栏系统的专属设备
	

	171
	联动模块
	可联动64路报警，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	兰星品牌电子围栏系统的专属配件
	

	172
	光缆
	单模，24芯，国标纤芯：9/125um，室外型，带铠装保护套
	米
	1000
	/
	

	173
	光纤熔接热缩管
	内径1.5mm
	根
	500
	/
	

	174
	熔纤机
	规格:适用光纤:SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)、NZDS(非零色散位移)，光纤直径:包层80~150μm、涂覆层0.1~3mm，持续损耗:0.02dB(SM)、0.01dB（MM)、0.04dB（DS、NZDS)，回波损耗:>60dB，操作方式:手动、自动，对准方式:纤芯、包层，对焦方式:自动聚焦，典型熔接时间:8秒，典型加热时间:18秒，接力测试:1.96~2.25N，图像显示:电容式5.5寸触摸液晶屏，放大倍数:300(X/Y)、150(X/Y同步)，热缩套管:20~60mm，内置红光源、功率计、锂电池，配件包含切割刀、电极棒、工具箱、电源适配器、三口米勒钳、开剥器、热缩管、手刷等
	台
	1
	藤仓、吉隆、澳妥威
	

	175
	4G DTU模块
	工业级 4G DTU；支持DNS解析；支持TCP/UDP协议；支持宏电DDP协议；4G 全网通 Cat4；接口RS485，RS232；电源5-36VDC，1.5A
	个
	5
	/
	

	176
	网线
	超五类非屏蔽，305米/箱。
	米
	5000
	康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
	

	177
	网线
	超五类屏蔽，305米/箱。
	米
	5000
	康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
	

	178
	网线
	六类非屏蔽，305米/箱。
	米
	5000
	康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
	

	179
	电话线
	4芯，100米/卷
	米
	500
	/
	

	180
	网线水晶头
	超五类网线水晶头，RJ45接口，100个/盒
	个
	2000
	康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
	

	181
	网线水晶头
	六类网线水晶头，RJ45接口，100个/盒
	个
	2000
	康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
	

	182
	电话线水晶头
	超五类电话线水晶头，RJ11接口，100个/盒
	个
	500
	/
	

	183
	网线钳
	适用于网线、电话线接口，带剥线刀口，带剪线钳
	把
	10
	/
	

	184
	网线直通
	接口：RJ45，外壳：ABS塑料
	个
	50
	/
	

	185
	防水网线直通
	接口：RJ45，外壳：ABS塑料，防水等级：IP68
	个
	20
	/
	

	186
	多功能线缆寻线仪
	功能：网线、金属线寻线，网线线序校对，交换机对线，通断导线检测，线路电瓶检测，电话线状态检测
	台
	5
	/
	

	187
	4路百兆POE网络信号防雷器
	标称工作电压：48V，最大通电容量（8/20μs)Inmax:10KA，传输速率Vs:100Mbps，RJ45网络接口，支持4路进线4路出线
	个
	5
	/
	

	188
	四合一光纤网线测试仪
	支持FC、SC、ST光纤接口，支持发送10mw红光光源；支持光功率计算；支持RJ45网络测试；支持网线压线；彩色屏幕，内置电池不低于700毫安，充电接口Type-C
	台
	3
	/
	

	189
	工程宝
	显示屏：7寸，高清全视角IPS电容式触摸屏，分辨率：1920*1200，外接电源：DC12V/2A，内置锂电池容量不低于7000mAh，支持智能快充，主要功能：同轴、网络摄像机测试、光纤测试、网线测试、网络测试。
	台
	3
	海康威视、精明鼠、网路通
	

	190
	解码板卡
	1路HDMI信号输入，2路HDMI信号输出，2路3.5mm音频接口，支持4路4K/16路1080P/32路720P 视频解码，支持海康H264/H265网络摄像机解码，单屏可实现最大32屏分割。
	块
	1
	维康PK3000视频解码平台专用配件
	

	191
	拼接屏驱动板
	液晶拼接驱动主板，液晶 拼接墙图像处理器 型号：CT53P-V1.7-20200106，
	块
	2
	京东方DV550FHM-NV8监控屏幕专用配件
	

	192
	液晶拼接显示单元
	46寸，显示比例：16:9，分辨率：1920×1080，视频接口：VGA、HDMI，系统集中控制输入输出接口均为RJ45(RS232)，电源：AC 220V，模块式安装
	块
	2
	维康国际品牌型号：PJ2000-46LE(G)专属配件
	

	193
	交换机
	工业级，5个百兆网口，卡轨式安装
	个
	3
	/
	

	194
	交换机
	工业级，8个百兆网口，卡轨式安装
	个
	3
	/
	

	195
	光缆
	单模，铠装，4芯，两端带SC接头，150米/条
	条
	3
	/
	

	196
	光缆终端盒
	4口4芯SC单模，外壳：烤漆钢板
	个
	2
	/
	

	197
	光缆接续盒
	两进两出，12芯，室外防水密封
	个
	2
	/
	

	198
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，LC-LC，单工
	个
	5
	/
	

	199
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，LC-LC，双工
	个
	5
	/
	

	200
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，SC-SC，单工
	个
	5
	/
	

	201
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，SC-SC，双工
	个
	5
	/
	

	202
	光纤测试仪
	OTDR光纤测试仪,在线式1610单波长20db，支持1577nm带光测试，最大测距80km，事件盲区<3m，智能光链路分析，多点触控彩屏，充电锂电池供电。
	台
	1
	吉隆，藤仓，TFN
	

	203
	电话光端机
	单模单纤，4路电话+1路网络，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	台
	1
	烽火，中科光电，慧谷
	

	204
	电话光端机
	单模单纤，2路电话+1路网络，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	台
	1
	烽火，中科光电，慧谷
	

	205
	HDMI高清光端机
	不少于1路HMI高清视频传输，单纤单模SC，传输距离不少于20Km,
	台
	1
	烽火，中科光电，慧谷
	

	206
	枪机壁装支架
	材质：铝合金，尺寸：197mm
	个
	10
	/
	

	207
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），L型，长度：37cm,加粗管径：38mm，壁装，预制20*20mm出入线孔，安装底座:77mm*77mm,
	个
	2
	/
	

	208
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），L型，长度：57cm,加粗管径：38mm，壁装，预制20*20mm出入线孔，安装底座:77mm*77mm,
	个
	3
	/
	

	209
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），I型，长度：30cm,加粗管径：38mm，立装，出入线孔:20*20mm，安装底座:77mm*77mm,
	个
	4
	/
	

	210
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），I型，长度：50cm,加粗管径：38mm，立装，出入线孔:20*20mm，安装底座:77mm*77mm,
	个
	5
	/
	

	211
	网桥支架
	材质：铝合金（表面喷漆），I型，总长度：250cm,管径：35mm，角度：180度可调节，安装方式：壁装、抱柱。
	个
	6
	/
	

	212
	POE电源模块
	每套包含发射端、接收端、电源适配器等
	块
	5
	/
	

	213
	声光报警器
	材质：ABS阻燃材料，工作电压：12V（DC），报警音量：110±10dB，尺寸约高121mm*宽73mm*厚49mm，
	个
	2
	/
	

	214
	智能录像机
	电源AC220V，2U机架式，9个SATA接口硬盘位，支持最大16TB容量硬盘，64路H.264、H.265格式高清码流接入，16路报警输入，4路报警输出，2路RJ45以太网接口，2路VGA、HDMI输出接口，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、以文搜图，以图搜图引擎模式
	台
	1
	/
	

	215
	无线半球摄像机
	无线网络半球摄像机，带云台可旋转；带红外夜视、智能补光、人形侦测功能；传感器：400万像素，焦距：4mm；DC12V 5.5mm电源接口，WiFi数据连接
	台
	3
	海康威视、大华、小米、萤石云
	

	216
	网络摄像机
	400万像素，自动光圈，手动调焦镜头，调焦范围2.8mm至12mm，支持ONVIF协议，H.265编码，POE供电，不含镜头尺寸约：40mm*40mm*35mm
	个
	2
	海康威视、大华、宇视
	

	217
	TF卡
	U3，Class10，内存容量: 256GB，读写速度：不低于90MB/S。
	个
	5
	/
	

	218
	巡更棒
	4G网络模块，内置4G流量卡，含至少一年流量费；高亮LED照明，LED高清屏；充电方式：磁吸式触点USB通讯口，配套充电器；
含管理软件平台。
	套
	10
	真地，科密，兰德华
	

	219
	巡更点
	感应式，带夜光贴
	个
	10
	/
	

	220
	磁力锁
	双开门用，明装，承受拉力280公斤，电源DC12V，通电上锁断电开锁，带锁状态反馈常开/常闭接点输出
	个
	2
	/
	

	221
	电子围栏主机
	双防区6线制电子围栏主机，LED显示，可切换电压（含防拆、短路、断线报警），性能满足GB/T7946-2015标准，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	兰星品牌电子围栏系统的专属设备
	


备注：

（1）报价人须根据“第二章 用户需求”及本表中“推荐品牌”要求填写每项货物的“供应品牌”，每项货物须填写至少1个报价人成交后能提供的品牌。推荐品牌不是唯一指定，仅作参考，即报价人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足本询价文件要求的证明材料，则视为合格。经询价小组审核无法满足规定的货物品质和性能等技术参数要求的，按无效报价处理。
（2）若发现本表未填写“供应品牌”的货物项目，视为完全响应“第二章 用户需求”及本表中“推荐品牌”要求。
报价人：（加盖报价人公章）       

日期：   年    月   日

2.营业执照复印件
3.项目响应声明书
项目响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
我司已收到   东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购   项目的询价邀请，并完全清楚了解采购文件的所有条款要求，现重申如下：  

1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                                             单位名称：（加盖报价人公章） 

                                                 日期：    年   月   日

4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	项目信息
	
	

	2
	二
	物资情况
	
	

	3
	三
	交货要求
	
	

	4
	四
	质量要求
	
	

	5
	五
	验收要求
	
	

	6
	六
	质保及售后要求
	
	

	7
	七
	履约要求
	
	

	8
	八
	价款要求
	
	

	9
	附件1
	制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单
	
	

	10
	附件2
	送货地址汇总表
	
	

	11
	附件3
	供应商履约评价表
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	货物及服务的总金额
	
	

	2
	二
	合同期限
	
	

	3
	三
	交货期
	
	

	4
	四
	付款方式
	
	

	5
	五
	质量保证和保质期限内的售后服务
	
	

	6
	六
	检查与验收
	
	

	7
	七
	违约责任
	
	

	8
	八
	合同的变更及终止
	
	

	9
	九
	弃权
	
	

	10
	十
	争议解决
	
	

	11
	十一
	知识产权
	
	

	12
	十二
	保密责任
	
	

	13
	十三
	送达
	
	

	14
	十四
	其他
	
	

	15
	十五
	附件
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
 日  期：     年   月   日
6.自2023年1月1日以来，报价人具有至少一项监控（或网络设备）的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：监控（或网络设备）；（2）合同签订日期为2023年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。


