制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购项目用户需求书
一、项目信息

采购人：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司

采购内容：制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购

二、物资情况

（一）采购清单：详见附件1《制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单》

（二）本次采购数量为暂定数量，仅为便于计算暂定价使用，不作为采购人最终采购数量的保证。实际需求数量以采购人各项目/厂区具体供货通知为准，按实结算。综合单价不随数量的变化而增减。供货单位不得因采购人实际采购量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿，或者要求采购人按暂定数量采购相应货物。合同履约期间，如采购人有新增的水厂及提标项目需要供货的，按合同综合单价按实结算。

三、交货要求

（一）供货期：自合同签订之日起至2027年6月30日

（二）交货期：

1、月度配送。每月采购人按需发出供货通知，供货单位自接到供货通知后，需在10个工作日内按采购人各水厂该次供货清单备货及送达，所供监控及生产网络设备经采购人各水厂到货验收合格后，由双方签字确认。

2、临时配送。如遇临时紧急配送，供货单位自接到采购人各水厂供货通知后，需在1个工作日内按采购人各水厂该次供货清单送达并经采购人各水厂到货验收合格，由双方签字确认。

3、交货延期要求：供货单位出现货源不充足需要订购监控及生产网络设备的，供货单位需在收到采购人各水厂的供货通知后24小时内，与上述各水厂进行沟通并经采购人各水厂书面同意后，才可延长交货期。

（三）交货地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司下属水厂，33间水厂的地址详见附件2《送货地址汇总表》。

（四）交货方式与风险承担：在监控及生产网络设备移交给采购人并经采购人到货验收合格前，监控及生产网络设备的损毁、灭失的风险和责任均由供货单位承担。

四、质量要求

（一）供货单位所提供监控及生产网络设备的生产质量必须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关质量标准的要求，满足采购人的使用需求。

（二）供货单位所供监控及生产网络设备应满足附件1《制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单》所列的监控及生产网络设备型号、类型和规格型号要求。

（三）如附件1《制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单》》的备注栏内有推荐品牌的，供货单位应参考推荐品牌进行监控及生产网络设备供货，或质量同等或优于推荐品牌。供货单位所供监控及生产网络设备品牌的质量同等或优于推荐品牌的，综合单价不作出变更。

（四）如在监控及生产网络设备到货时发现破损，采购人将不予验收，供货单位应在3日内重新供货。

（五）供货单位提供的监控及生产网络设备必须是原厂生产的、非厂外组装的、全新的、未使用过的产品（含配件）。如因供货单位提供的监控及生产网络设备出现质量问题，导致相关设备在后续使用过程中出现损坏，供货单位需负责对该设备进行维修，因此产生的费用由供货单位承担。

五、验收要求

（一）供货单位应当按照采购人的要求，将监控及生产网络设备送到《供货地址汇总表》上的指定地点，才能进行到货验收。如供货单位委托第三方送货服务的，需由供货单位自行接收第三方送货后，亲自将监控及生产网络设备送达《供货地址汇总表》上的指定地点，采购人不与非供货单位的第三方单位进行对接。

未经采购人同意，供货单位或供货单位委托的第三方送货服务仅将监控及生产网络设备放置在门口/门卫室，而没有送货至采购人指定的地点的，视为供货单位未履行送货义务，采购人有权拒绝接受且不予支付货款，并不负保管责任，监控及生产网络设备未按照采购人要求放置而造成的损毁、灭失风险概由供货单位承担。

（二）供货单位每次供应监控及生产网络设备前需与采购人各水厂核对供货清单上的监控及生产网络设备参数要求，如供货单位供应的监控及生产网络设备不符合供货清单上的监控及生产网络设备参数，采购人有权拒绝收货。

每次监控及生产网络设备到达交货地点后，采购人各水厂人员（可含采购人委托的第三方人员）、供货单位代表共同清点及验货。采购人各水厂人员按照合同、供货清单、国家相关法律法规以及规范的的规定，对监控及生产网络设备的品牌、产地、规格型号、数量、外观质量、资料等，进行全面检查。

如发现监控及生产网络设备的品牌、产地、规格型号、数量、外观质量、资料等与供货清单不符，或出现短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，且采购人有权拒绝收货及拒绝付款，供货单位应在收到采购人通知后3日内、无条件免费更换、补齐或无条件退货。若所需监控及生产网络设备为急需使用的，供货单位需按清单要求的时间重新供货，未能按时供货所造成的所有损失，均由供货单位负责。更换监控及生产网络设备或补齐资料后，采购人有权按照本条有关验收的约定重新进行到货验收，供货单位因为更换监控及生产网络设备或补齐资料产生的任何费用，均由供货单位负担，与采购人无关。

（三）供货期内，供货单位需安排固定的代表人员与采购人进行相关到货验收，并在本项目合同中提供代表人员的姓名、职务、联系方式信息。供货期间供货单位不得随意变更其代表人员，如供货单位需变更其代表人员的，应当在下一次供货前3日内将书面的变更申请提交至采购人；否则采购人有权依据本合同项下供货单位代表人员名单对相关货物进行检验或确认，由此产生的责任均由供货单位自行承担。

（四）若供货单位所提供的监控及生产网络设备是国外制造的，应提供原产地证书、报关资料等必备证明资料。根据法律法规的规定，在货物入境过程中需要实施检验检疫的入境商品，经入境管理部门检验后，如有相关证明的，供货单位应提供入境货物检验检疫证明。

（五）监控及生产网络设备经到货验收合格后，供货单位仍应在质保期内对监控及生产网络设备质量承担保证责任。所有监控及生产网络设备的到货验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为采购人对于货物质量的最终认定。

（六）监控及生产网络设备在未经采购人各水厂到货验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由供货单位承担，如因发生前述情形，导致所供应的监控及生产网络设备不能通过采购人验收的，供货单位应按采购人各水厂要求予以免费无条件重新供货。

（七）验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地有资质权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

六、质保及售后要求

（一）所有监控及生产网络设备经到货验收后，如1年内没有投入使用的，到货验收之日起1年为质保期；如监控及生产网络设备在到货验收之日起1年内进行安装使用，由安装使用之日起计算1年为质保期；若监控及生产网络设备生产厂家承诺更长的质保期限或更高标准的质保义务的，供货单位需按厂家承诺提供质保服务。

（二）在合同规定的质保期内，当监控及生产网络设备出现质量问题时，供货单位接到采购人质保通知后，需在4小时内响应，24小时内赶到现场处理，保证设备的正常使用（该费用已包含在货款内）。若供货单位逾期提供质保服务或未能对具有质量问题的监控及生产网络设备进行处理的，采购人有权另行委托第三方对上述监控及生产网络设备及进行处理，因此产生的所有费用均由供货单位承担。

（三）质保期内，若监控及生产网络设备出现质量问题不能正常使用的，供货单位应免费给予更换新监控及生产网络设备，新设备到货后，重新进行到货验收并重新计算质保期。

七、履约要求

（一）供货单位有义务接受采购人的监督、评价及考核。

（二）供货单位必须清楚理解：本项目不具排他性，本采购结果仅作为供货单位在合同期限内取得向采购人各水厂供货监控及生产网络设备的资格，但并不代表供货单位必然取得各水厂供货的权利。采购人根据供货单位资质条件、履约能力和实际履约情况，及采购人的实际需求，仍有权另行采购其他第三方进行本次合同范围内的监控及生产网络设备供货服务。

（三）采购人每月在付款手续前对供货单位的履约情况进行评价，填写《供应商履约评价表》，供货单位履约评价表满分为100分，评价分数在80分或以上的为合格；评价分数低于80分为不及格，对于评审结论为不合格的，采购人有权暂停向供货单位采购一个月；若出现第二次评审结论为不合格的，采购人有权取消供货单位的供货资格并单方解除本合同、没收履约担保。

八、价款要求
（一）本项目的采购报价为含税综合单价，以实际供货数量进行结算，含税综合单价出现小数点的，保留小数点后两位，从小数点后第3位四舍五入。

含税综合单价包含完成供货的全部费用，包括但不限于用户需求书采购清单中监控及生产网络设备的检测、试验、送货、搬运（含二次搬运至采购人指定仓储地点）、包装费、运费、保险、现场仓储、质保、供货单位销项税额以外的税费、服务费等相关服务的全部费用。

（二）货物供货的款项按采购人的要求进行支付、结算。采购人收到每批货物并经到货验收合格后，每月中旬办理支付上月实际供货量的款项，供货单位向采购人提交请款报告和等额的合法、有效的增值税普通发票， 采购人在收到前述材料并确认无误后 15 个工作日内，支付结算上月实际供货量总价的100%及对应税额。

（三）供货单位按相应的水厂采购需求清单提供货物价款等额合法的增值税普通发票、请款报告等请款资料，逾期提交请款资料及发票或提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于供货单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由供货单位承担赔偿责任。
附件1：制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：200万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	5
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	2
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：400万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	10
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	3
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：600万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	10
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	4
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：800万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	5
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：200万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	6
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：400万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	10
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	7
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：600万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	8
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：800万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	9
	半球网络摄像机
	网络摄像机，广角；带红外夜视功能；传感器：200万像素，焦距：2.8/4/6mm；水平视场角180°，垂直视场角90°；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	10
	半球网络摄像机
	网络摄像机，广角；带红外夜视功能；传感器：400万像素，焦距：2.8/4/6mm；水平视场角180°，垂直视场角90°；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	11
	变焦筒型网络摄像机
	网络筒型一体机；400万像素；电动变焦；镜头焦距：2.7～12m，支持白光/红外双补光，红外光最远50m，白光最远30m；支持ONVIF协议，支持Smart265/264编码，PoE供电，防护等级不低于IP66
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	12
	变焦筒型网络摄像机
	网络筒型一体机；400万像素；电动变焦；镜头焦距：7～35m，支持白光/红外双补光，红外光最远50m，白光最远40m；支持ONVIF协议，支持Smart265/264编码，PoE供电，防护等级不低于IP66
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	13
	网络高清智能球机
	200万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离100米，23倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 4000V防雷
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	14
	网络高清智能球机
	400万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离150米，23倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 6000V防雷
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	15
	网络高清智能球机
	500万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离150米，33倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 6000V防雷
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	16
	网络高清智能球机
	600万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离150米，23倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 6000V防雷
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	17
	网络高清智能球机
	6寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：200万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～158.4mm、32倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	18
	网络高清智能球机
	6寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：400万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～158.4mm、32倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	19
	网络高清智能球机
	7寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：200万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～110mm、23倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	20
	网络高清智能球机
	7寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：400万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～110mm、23倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	21
	人脸抓拍枪机
	筒型网络摄像机，带红外夜视功能，室外使用，支持人脸抓拍、车辆抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：2.7-12mm，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	22
	人脸抓拍枪机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用，支持人脸抓拍、车辆抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：7-35mm，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	23
	人脸抓拍半球机
	网络摄像机，带红外夜视功能；支持人脸抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：2.7-12mm，水平视场角180°，垂直视场角90°，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	24
	人脸抓拍半球机
	网络摄像机，带红外夜视功能；支持人脸抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：7-35mm，水平视场角180°，垂直视场角90°，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	25
	全彩双目广角摄像机
	日夜全彩，广角600万像素，PT400万像素，F1.0超大光圈镜头，支持双镜头拼接，水平视场角180度，画面比例20:9，设备支持上下双通道镜头，上通道为全景画面，下通道为细节画面，下通道支持通过云台控制调节角度，支持柔光补光，照射距离最远可达20米，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，RJ45 10M/100Mbps自适应以太网口；DC12V 5.5mm电源接口；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	26
	防爆摄像机
	400万像素；最大补光距离：30m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；最低照度：彩色0.005Lux；靶面尺寸不小于1/3＂;IP66，POE供电，带入侵检测、区域入侵、越界侦测，支持H.265，防爆，防腐蚀
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	27
	枪机吊装支架
	材质：铝合金，尺寸：φ77*198mm
	个
	10
	

	28
	球机吊装支架
	材质：铝合金，尺寸：φ116.5*200mm
	个
	10
	

	29
	立杆
	材质：镀锌钢管烤漆，长度：3米，支持4个支架
	个
	2
	

	30
	立杆
	材质：镀锌钢管烤漆，长度：4米，支持5个支架
	个
	2
	

	31
	立杆枪机支架
	材质：铝合金，长度：300mm，配合立杆使用
	个
	10
	

	32
	立杆枪机支架
	材质：铝合金，长度：500mm，配合立杆使用
	个
	10
	

	33
	立杆球机支架
	材质：铝合金，长度：300mm，配合立杆使用
	个
	10
	

	34
	立杆球机支架
	材质：铝合金，长度：500mm，配合立杆使用
	个
	10
	

	35
	摄像机伸缩支架
	L型监控枪机伸缩支架，加长杆横臂，壁装，室内外通用，加粗铝合金，伸缩范围60至120cm，摄像机可180度上下，360度水平调节。
	个
	10
	

	36
	半球型摄像机支架
	铝合金，室外防雨，壁装通用L型半球支架，臂长200mm。
	个
	10
	

	37
	万向节
	配套球机/枪机支架使用
	个
	10
	

	38
	电源适配器
	输入：AC 220V；输出：DC 12V 1A；输出接口：5.5*2.1mm，输入线加输出线不小于1米
	个
	10
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	39
	电源适配器
	输入：AC 220V；输出：DC 12V 2A；输出接口：5.5*2.1mm，输入线加输出线不小于1米
	个
	10
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	40
	电源适配器
	输入：AC 220V，输出：DC 5V 2A，双线总长约1.8米，输出接口：DC 5.5mmX2.5mm接口
	个
	10
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	41
	电源适配器
	输入：AC 220V，输出：DC 9V 2A，输出接口：5.5*2.1mm
	个
	10
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	42
	电源适配器
	输入：AC220V/50Hz，输出：DC53.5V、2.4A,个
	个
	10
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	43
	电源适配器
	输入：AC 220V，输入接口：IEC320-C8 AC插口，输出：DC 12V 3A，输出接口：5.5*2.5mmDC插头，音叉式
	个
	10
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	44
	视频编码服务器
	模拟视频输入：4路、BNC接口、制式自适应，视频分辨率：QCIF、CIF、D1，网络接口：1个RJ45 10M/100Mbps自适应以太网口，电源:DC12V，台
	台
	1
	

	45
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，4个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，16路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	46
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，4个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	47
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，16路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	48
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	49
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，64路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	50
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，16个SATA接口硬盘位，支持最大10TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	51
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，16个SATA接口硬盘位，支持最大10TB容量硬盘，64路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	52
	录像机挂耳
	录像机安装机柜挂耳，高度1U（4.45cm），标准机柜用
	对
	5
	

	53
	录像机挂耳
	录像机安装机柜挂耳，高度1.5U（6.68cm），标准机柜用
	对
	5
	

	54
	录像机挂耳
	录像机安装机柜挂耳，高度2U（8.9cm），标准机柜用
	对
	5
	

	55
	视频监控网络控制键盘
	支持网络方式接入DVR、NVR、网络摄像机、网络球机、视频综合平台、多屏控制器、解码器、IVMS平台软件，支持模拟矩阵和模拟球；7英寸触控式液晶屏，四维摇杆，1个RJ45以太网口，1个RS-232串行接口，1个RS-485串行接口，1个USB2.0接口，DC12V电源
	台
	1
	

	56
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量2T；SATA3.0接口
	个
	5
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	57
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量4T；SATA3.0接口
	个
	5
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	58
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量6T；SATA3.0接口
	个
	5
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	59
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量8T；SATA3.0接口
	个
	12
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	60
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量10T；SATA3.0接口
	个
	12
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	61
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量16T；SATA3.0接口
	个
	1
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	62
	PoE交换机
	5口，4个百兆POE网络接口，1个百兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	63
	PoE交换机
	5口，4个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	64
	PoE交换机
	8口，8个百兆POE网络接口，整机功耗≥57w
	个
	5
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	65
	PoE交换机
	9口，8个百兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	66
	PoE交换机
	9口，8个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	67
	PoE交换机
	10口，8个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，1个千兆SPF光纤接口，整机功率≥120W
	个
	2
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	68
	PoE交换机
	18口，16个千兆POE网络接口，2个千兆网络接口，整机功率≥180W
	个
	2
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	69
	POE交换机
	24个千兆POE网络接口，2个千兆光模块接口，整机功率≥370W，
	台
	2
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	70
	SPF电模块
	2.5G SFP电口模块，超五类网线接口
	个
	2
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	71
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，SC接口，传输距离3km
	对
	2
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	72
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，SC接口，传输距离20km
	对
	2
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	73
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，LC接口，传输距离3km
	对
	2
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	74
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，LC接口，传输距离20km
	对
	2
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	75
	SFP光模块
	千兆，单模双纤，双纤LC光口，传输距离20km
	个
	2
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	76
	POE分离器
	百兆，防水，带隔离功能
	个
	3
	

	77
	POE分离器
	千兆，防水，带隔离功能
	个
	3
	

	78
	POE中继器
	百兆，防水，1进2出
	个
	3
	

	79
	POE中继器
	百兆，防水，1进4出
	个
	3
	

	80
	POE中继器
	千兆，防水，1进2出
	个
	3
	

	81
	POE中继器
	千兆，防水，1进4出
	个
	3
	

	82
	POE延长器
	百兆，防水，1进1出，延长距离500米
	个
	3
	

	83
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离3km，1个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口；一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	84
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km，1个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口；一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	85
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km，1个百兆/千兆自适应网络接口，2个SC光纤口；一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	86
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离3km；2个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	87
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离：3km；4个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	88
	POE光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km；1个千兆网络接口，1个SC光纤口，整机功率≥30W，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	3
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	89
	POE光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km；2个千兆网络接口，1个SC光纤口，整机功率≥30W，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	3
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	90
	POE光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km；4个千兆网络接口，1个SC光纤口，整机功率≥30W，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	3
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	91
	光纤收发器机架
	14槽，电信级，内置2个DC5V开关电源，标准19英寸2U的机架，电源AC220V。
	个
	2
	

	92
	电话光端机
	电接口：1路电话+1路网络；光接口：单芯SC接口，适用于单模/多模光纤，传输距离不少于10km；配套电源适配器
	套
	2
	

	93
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度1米
	条
	5
	

	94
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度2米
	条
	5
	

	95
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度3米
	条
	5
	

	96
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度5米
	条
	5
	

	97
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度200米
	条
	2
	

	98
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度1米
	条
	5
	

	99
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度2米
	条
	5
	

	100
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度3米
	条
	5
	

	101
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度5米
	条
	5
	

	102
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度1米
	条
	5
	

	103
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度2米
	条
	5
	

	104
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度3米
	条
	5
	

	105
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度5米
	条
	5
	

	106
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-FC，长度3米
	条
	5
	

	107
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-SC，长度3米
	条
	5
	

	108
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-LC，长度3米
	条
	5
	

	109
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-ST，长度3米
	条
	5
	

	110
	光纤跳线
	单模单芯，接口FC-FC，长度3米
	条
	5
	

	111
	光纤跳线
	单模单芯，接口FC-LC，长度3米
	条
	5
	

	112
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-LC，长度3米
	条
	5
	

	113
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-SC，长度3米
	条
	5
	

	114
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-SC，长度10米
	条
	5
	

	115
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-ST，长度3米
	条
	5
	

	116
	4口光缆终端盒
	可以用于两进光缆,设有光缆加强芯固定架,并在固定光缆外护套坐设有保护接地线,集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容功能为一体
	个
	3
	

	117
	IP网络同轴传输延长器
	电源DC12V，带一个RJ45网络接口，一个BNC接口，同轴线传输距离500米
	对
	3
	

	118
	无线网桥
	室外监控专用无线网桥，录像机端及摄像头端套装，2.4GHz频段，速率300M，传输距离1km，支持录像机端/摄像头端模式切换开关切换工作模式，支持一键配对，一对多扩展。
	对
	3
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、水星

	119
	监控液晶显示器
	17寸，显示比例4:3，分辨率：1280*1024，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	1
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	120
	监控液晶显示器
	19寸，显示比例4:3，分辨率：1280*1024，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	121
	监控液晶显示器
	21.5寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	122
	监控液晶显示器
	24寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	3
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	123
	监控液晶显示器
	27寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	5
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	124
	监控液晶显示器
	32寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	125
	监控液晶显示器
	43寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	126
	液晶拼接显示单元
	55寸，显示比例：16:9，分辨率：1920×1080，视频接口：BNC、VGA、HDMI，电源：AC 220V，模块式安装
	块
	1
	水厂在用大华液晶大屏专属配件

	127
	视频转换器
	输入:BNC接口模拟信号，输出：VGA和HDMI数字信号
	台
	5
	

	128
	VGA转HDMI转换头
	VGA（公头）转HDMI（母头）,音视频同步，支持1080P，带电源线
	个
	5
	

	129
	门禁主机
	工作电压：AC220V，4门门禁，可接读卡器4个，开门按钮4个，门锁控制4个，门磁输入4个，下行通讯：韦根，上行通讯：TCP/IP，事件记录容量5万条，支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能
	台
	2
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	130
	门禁主机
	工作电压：AC220V，2门门禁，可接读卡器4个，开门按钮2个，门锁控制2个，门磁输入2个，下行通讯：韦根，上行通讯：TCP/IP，事件记录容量5万条，支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能
	台
	2
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	131
	门禁主机
	4路继电器控制四门、断电开门，读IC卡进入、按钮出门，单卡或密码、远程开门，可设置开门时段、门常开或常闭，脱机授权用户大于1000个、刷卡记录保存大于3万条、刷卡记录可上传到电脑、可脱机工作，读卡器与主机之间通信距离大于100米,主机为TCP/IP通讯，电源：220VAC50Hz
	台
	2
	水厂在用西可门禁系统专属设备

	132
	中心管理机
	10.1寸触摸屏，内置麦克风、扩音器，支持海康威视 DS-KV8102-1C门口机的门禁锁远程开门，门口机防拆等异常信息的报警提示及与门口机之间的双向可视对讲
	台
	2
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	133
	门口机
	摄像头720p分辨率，智能红外补光，内置麦克风、扩音器，自带门禁功能，内置IC卡读头，带门锁状态接入、防拆报警，DC12V工作电压，IP65以上防护等级，与海康威视 DS-KM8301中心管理机配套使用
	台
	2
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	134
	人脸门禁一体机
	≥4寸触摸屏，200万像素双目摄像头，设备卡片存储容量不小于1000枚，人脸容量不少于500枚；识别方式：支持密码、IC卡、人脸、手机NFC，主机支持TCP/IP有线联网；防护等级不低于IP65；断网可单机运行；人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%
	台
	2
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	135
	人脸门禁一体机
	7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；设备卡片存储容量不小于5000枚，人脸容量不少于5000枚；识别方式：支持密码、IC卡、人脸、手机NFC，主机支持TCP/IP有线联网；防护等级不低于IP65；断网可单机运行；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%
	台
	2
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	136
	读卡器
	IC卡读卡头，带数字按键，防护等级IP67
	个
	2
	水厂在用西可门禁系统专属设备

	137
	门禁读卡器
	通讯协议：RS-485/韦根，带键盘，防拆报警，电源指示灯和状态指示灯，DC 12V供电，防护等级：IP65
	个
	2
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	138
	磁力锁
	单门，明装，280公斤，DC12V,通电上锁断电开锁，带锁状态反馈常开/常闭接点输出
	个
	10
	

	139
	红外入侵报警器
	红外光束数：两光束（对射式），探测方式：两光束同时遮断检知，探测距离：室外40m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	

	140
	红外入侵报警器
	红外光束数：两光束（对射式），探测方式：两光束同时遮断检知，探测距离：室外60m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	

	141
	红外入侵报警器
	红外光束数：四光束（对射式），探测方式：四光束同时遮断检知，探测距离：室外150m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	

	142
	红外入侵报警器
	红外光束数：四光束（对射式），探测方式：四光束同时遮断检知，探测距离：室外200m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	

	143
	红外入侵报警器
	红外光束数：四光束（对射式），探测方式：四光束同时遮断检知，探测距离：室外250m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	

	144
	红外光栅入侵报警器
	红外光束数：六光束（对射式），探测方式：免同步、相邻两光束同时遮断检知，探测距离：室外100m,光栅可360度旋转校准，报警输出：1常闭继电器接点输出,电源电压：DC12V,一套包含报警器一对+180度可调整安装支架4个
	对
	2
	

	145
	边界报警接口
	单防区，12V DC供电，R485总线接口，自带拨码卡关
	个
	2
	水厂在用时刻品牌红外对射系统的专属配件

	146
	报警系统主机
	1、报警通讯方式:PSTN&Internet双网传输
2、报警通讯协议:SHIKE、ContactID
3、防区数量:8有线+32总线制防区
4、编程方式：分体键盘编程、远程编程
5、报警响应时间:200~800ms
6、存储报警电话:大于6组报警电话号码
7、布/撤防方式:遥控器、分体键盘、电话遥控、定时，APP远程
8、报警联动输出:常开/常闭、负载1A 120VAC/24VDC
9、电源：220VAC50Hz
10、备用电源：DC12V 7Ah免维护电池
	台
	2
	水厂在用时刻品牌红外对射系统的专属设备

	147
	网络地址模块
	双防区地址模块，可将两路开关量报警信号转换成TCP/IP网络信号，电源：DC12V 1.2A
	个
	2
	水厂在用兰星品牌红外对射系统的专属配件

	148
	防区控制主机（双防区）
	1、主机类型：双防区，6线制；
2、主机应具有短路（短路相邻两线）报警、断线报警、防拆报警、故障报警、150m周界触网（单线触摸）报警、防剪（防旁路）报警、状态指示、通讯功能,且能输出相应的报警信号。
3、主机应具有防拆探测及锁定装置。
4、可设置防区号、分区号、报警延时、触网灵敏度、防剪灵敏度、警号时间；可设置运行模式为高压模式、电压模式或撤防模式；可设置本机时间及输出电压大小，0.1KV连续可调。
5、带报警记录查询功能，可记录≥20条报警信息。
6、带蓄电池接口，可直接给蓄电池充电并有过充和低电保护功能
	台
	1
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	149
	智能控制键盘
	1、供电电源：DC 12V；
2、液晶显示屏：4英寸超大TFT16位彩色LCD；
3、总线控制容量：同时可连接并管理≤64个防区；
4、报警类型：触网、防剪、短路、断线、防拆等；
5、常规功能：布/撤防、显示防区状态、系统异常蜂鸣报警、报警记录存储（最近255条记录），报警记录打印功能（RS232接口连接打印机）等；
6、通讯方式：TCP/IP
	个
	1
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	150
	报警电子地图显示屏
	1、电子地图是指所要防范之内的平面图，当防区报警时，电子地图上的防区灯（LED）灯会闪亮。适用周界报警、电子围栏的警区显示,便于保安人员巡查。
2、DC 12V电源，配合联动器使用
	个
	2
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	151
	合金线
	1、规格：多股外径Φ2.0mm（Φ0.66mm×7)
2、特性：镁铝合金，抗氧化，导电性好
	米
	1000
	电子围栏系统配件

	152
	高压线
	1、规格：Φ2.5mm铝合金导电内芯；
2、单线长度：50米/盘；
3、特性：双层高压绝缘，脉冲耐压≥20KV
	米
	1000
	电子围栏系统配件

	153
	16路网络联动器
	1、供电电源：DC12V/2A；
2、额定功率：3W；
3、使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度：≤95%；
4、报警输出路数：16路（可扩展≤96个防区）；
5、报警输出形式：开关量、DC12V；
6、开关触点承载电流：（DC12-30V）1A，AC265V/1A；
7、DC12V输出电流：单个输出口≤500ma，16路总输出≤1000ma；
8、通讯接口：RJ45(TCP/IP网络通信)
	个
	2
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属配件

	154
	直型铝合金终端杆
	1、规格：Φ32mm*2.0mm*850mm；
2、颜色：灰白色；
3、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)
	根
	10
	电子围栏系统配件

	155
	终端杆防雨帽
	1、规格：Φ32mm*29mm；
2、材料：聚丙烯（俗称PP）；
3、特性：抗老化，耐腐蚀；
4、颜色：灰白色
	个
	10
	电子围栏系统配件

	156
	复合型终端绝缘子
	1、材质：POM工程材料；
2、耐压：脉冲高压＞15KV；
3、颜色：灰白色；
4、特性：自带收紧器功能；
5、固定方式：螺丝
	个
	100
	电子围栏系统配件

	157
	直型铝合金中间杆
	1、规格：Φ21mm*1.5mm*850mm；
2、颜色：灰白色；
3、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)
	根
	10
	电子围栏系统配件

	158
	中间杆防雨帽
	1、规格：Φ21mm*25mm；
2、材料：聚丙烯（俗称PP）；
3、特性：抗老化，耐腐蚀；
4、颜色：灰白色；
	个
	100
	电子围栏系统配件

	159
	中间杆绝缘子
	1、材质：聚丙烯（俗称PP）；
2、耐压：脉冲高压＞15KV；
3、颜色：灰白色；
4、固定方式：螺丝
	个
	100
	电子围栏系统配件

	160
	铝型材万向底座
	1、材质：铝合金型材；
2、特性：强度高，质量轻，造型美观，耐腐蚀，安装快捷
	根
	10
	电子围栏系统配件

	161
	高压避雷器
	1、放电电压：8KV；
2、作用：在围栏系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用
	个
	10
	电子围栏系统配件

	162
	电源防雷器
	1、最大放电电流：40kA；
2、最大持续工作电压：275VAC；
3、极数：2P；
4、防护等级IP20；
5、安装方式：导轨安装；
6、连接导线：≤16mm²
	个
	10
	电子围栏系统配件

	163
	网络防雷保护器
	1.标称工作电压：48V；
2.最大持续电压：75V;
3.最大通电容量（8/20μs)Inmax:10KV
4.限制电压：≤250V；
5.传输速率Vs:100Mbps.
	个
	10
	电子围栏系统配件

	164
	避雷器固定件
	1.用途：用于铝合金支撑杆配置的避雷器固定；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：199*40*55*1.8mm(长宽高厚)；
	个
	10
	电子围栏系统配件

	165
	斜撑杆（成品）
	1.材质：Φ9.5×250玻璃纤维杆 + 50mm²镀锡铜鸭嘴插针及接线鼻子；
2.特性：强度高、耐腐蚀；
3.作用：支撑终端杆，缓解终端杆受力过大后歪斜的现象；
	个
	10
	电子围栏系统配件

	166
	线－线连接器
	1.规格：直径16，总长21，螺纹M10，厚度5mm双螺母；
2.材质：铝镁合金；
	个
	10
	电子围栏系统配件

	167
	报警主机
	八防区有线防盗报警主机，防拆保护，可同时支持4个接警中心，内置电平触发输出、可驱动外部继电器，内置电话线检测功能，支持钥匙开关布撤防，110报警系统配套使用。
	个
	2
	水厂在用霍尼韦尔安防系统的专属配设备，110报警系统配套使用

	168
	键盘
	与霍尼韦尔238 SUPER报警主机匹配使用，110报警系统配套使用。
	个
	2
	水厂在用霍尼韦尔安防系统的专属设备

	169
	电子围栏主机
	双防区4线制电子围栏主机，LED显示，可切换电压（含防拆、短路、断线报警），性能满足GB/T7946-2015标准，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	170
	控制键盘
	可接1～64路电子围栏主机，中文显示，可接入开关量信号，可实现防区的布防、撤防功能，与电子围栏主机匹配，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	171
	联动模块
	可联动64路报警，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属配件

	172
	光缆
	单模，24芯，国标纤芯：9/125um，室外型，带铠装保护套
	米
	1000
	

	173
	光纤熔接热缩管
	内径1.5mm
	根
	500
	

	174
	熔纤机
	规格:适用光纤:SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)、NZDS(非零色散位移)，光纤直径:包层80~150μm、涂覆层0.1~3mm，持续损耗:0.02dB(SM)、0.01dB（MM)、0.04dB（DS、NZDS)，回波损耗:>60dB，操作方式:手动、自动，对准方式:纤芯、包层，对焦方式:自动聚焦，典型熔接时间:8秒，典型加热时间:18秒，接力测试:1.96~2.25N，图像显示:电容式5.5寸触摸液晶屏，放大倍数:300(X/Y)、150(X/Y同步)，热缩套管:20~60mm，内置红光源、功率计、锂电池，配件包含切割刀、电极棒、工具箱、电源适配器、三口米勒钳、开剥器、热缩管、手刷等
	台
	1
	推荐品牌：藤仓、吉隆、澳妥威

	175
	4G DTU模块
	工业级 4G DTU；支持DNS解析；支持TCP/UDP协议；支持宏电DDP协议；4G 全网通 Cat4；接口RS485，RS232；电源5-36VDC，1.5A
	个
	5
	

	176
	网线
	超五类非屏蔽，305米/箱。
	米
	5000
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	177
	网线
	超五类屏蔽，305米/箱。
	米
	5000
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	178
	网线
	六类非屏蔽，305米/箱。
	米
	5000
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	179
	电话线
	4芯，100米/卷
	米
	500
	

	180
	网线水晶头
	超五类网线水晶头，RJ45接口，100个/盒
	个
	2000
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	181
	网线水晶头
	六类网线水晶头，RJ45接口，100个/盒
	个
	2000
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	182
	电话线水晶头
	超五类电话线水晶头，RJ11接口，100个/盒
	个
	500
	

	183
	网线钳
	适用于网线、电话线接口，带剥线刀口，带剪线钳
	把
	10
	

	184
	网线直通
	接口：RJ45，外壳：ABS塑料
	个
	50
	

	185
	防水网线直通
	接口：RJ45，外壳：ABS塑料，防水等级：IP68
	个
	20
	

	186
	多功能线缆寻线仪
	功能：网线、金属线寻线，网线线序校对，交换机对线，通断导线检测，线路电瓶检测，电话线状态检测
	台
	5
	

	187
	4路百兆POE网络信号防雷器
	标称工作电压：48V，最大通电容量（8/20μs)Inmax:10KA，传输速率Vs:100Mbps，RJ45网络接口，支持4路进线4路出线
	个
	5
	

	188
	四合一光纤网线测试仪
	支持FC、SC、ST光纤接口，支持发送10mw红光光源；支持光功率计算；支持RJ45网络测试；支持网线压线；彩色屏幕，内置电池不低于700毫安，充电接口Type-C
	台
	3
	

	189
	工程宝
	显示屏：7寸，高清全视角IPS电容式触摸屏，分辨率：1920*1200，外接电源：DC12V/2A，内置锂电池容量不低于7000mAh，支持智能快充，主要功能：同轴、网络摄像机测试、光纤测试、网线测试、网络测试。
	台
	3
	推荐品牌：海康威视、精明鼠、网路通

	190
	解码板卡
	1路HDMI信号输入，2路HDMI信号输出，2路3.5mm音频接口，支持4路4K/16路1080P/32路720P 视频解码，支持海康H264/H265网络摄像机解码，单屏可实现最大32屏分割。
	块
	1
	维康PK3000视频解码平台专用配件

	191
	拼接屏驱动板
	液晶拼接驱动主板，液晶 拼接墙图像处理器 型号：CT53P-V1.7-20200106，
	块
	2
	京东方DV550FHM-NV8监控屏幕专用配件

	192
	液晶拼接显示单元
	46寸，显示比例：16:9，分辨率：1920×1080，视频接口：VGA、HDMI，系统集中控制输入输出接口均为RJ45(RS232)，电源：AC 220V，模块式安装
	块
	2
	水厂在用维康国际品牌型号：PJ2000-46LE(G)专属配件

	193
	交换机
	工业级，5个百兆网口，卡轨式安装
	个
	3
	

	194
	交换机
	工业级，8个百兆网口，卡轨式安装
	个
	3
	

	195
	光缆
	单模，铠装，4芯，两端带SC接头，150米/条
	条
	3
	

	196
	光缆终端盒
	4口4芯SC单模，外壳：烤漆钢板
	个
	2
	

	197
	光缆接续盒
	两进两出，12芯，室外防水密封
	个
	2
	

	198
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，LC-LC，单工
	个
	5
	

	199
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，LC-LC，双工
	个
	5
	

	200
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，SC-SC，单工
	个
	5
	

	201
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，SC-SC，双工
	个
	5
	

	202
	光纤测试仪
	OTDR光纤测试仪,在线式1610单波长20db，支持1577nm带光测试，最大测距80km，事件盲区<3m，智能光链路分析，多点触控彩屏，充电锂电池供电。
	台
	1
	推荐品牌：吉隆，藤仓，TFN

	203
	电话光端机
	单模单纤，4路电话+1路网络，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	台
	1
	推荐品牌：烽火，中科光电，慧谷

	204
	电话光端机
	单模单纤，2路电话+1路网络，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	台
	1
	推荐品牌：烽火，中科光电，慧谷

	205
	HDMI高清光端机
	不少于1路HMI高清视频传输，单纤单模SC，传输距离不少于20Km,
	台
	1
	推荐品牌：烽火，中科光电，慧谷

	206
	枪机壁装支架
	材质：铝合金，尺寸：197mm
	个
	10
	

	207
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），L型，长度：37cm,加粗管径：38mm，壁装，预制20*20mm出入线孔，安装底座:77mm*77mm,
	个
	2
	

	208
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），L型，长度：57cm,加粗管径：38mm，壁装，预制20*20mm出入线孔，安装底座:77mm*77mm,
	个
	3
	

	209
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），I型，长度：30cm,加粗管径：38mm，立装，出入线孔:20*20mm，安装底座:77mm*77mm,
	个
	4
	

	210
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），I型，长度：50cm,加粗管径：38mm，立装，出入线孔:20*20mm，安装底座:77mm*77mm,
	个
	5
	

	211
	网桥支架
	材质：铝合金（表面喷漆），I型，总长度：250cm,管径：35mm，角度：180度可调节，安装方式：壁装、抱柱。
	个
	6
	

	212
	POE电源模块
	每套包含发射端、接收端、电源适配器等
	块
	5
	

	213
	声光报警器
	材质：ABS阻燃材料，工作电压：12V（DC），报警音量：110±10dB，尺寸约高121mm*宽73mm*厚49mm，
	个
	2
	

	214
	智能录像机
	电源AC220V，2U机架式，9个SATA接口硬盘位，支持最大16TB容量硬盘，64路H.264、H.265格式高清码流接入，16路报警输入，4路报警输出，2路RJ45以太网接口，2路VGA、HDMI输出接口，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、以文搜图，以图搜图引擎模式
	台
	1
	

	215
	无线半球摄像机
	无线网络半球摄像机，带云台可旋转；带红外夜视、智能补光、人形侦测功能；传感器：400万像素，焦距：4mm；DC12V 5.5mm电源接口，WiFi数据连接
	台
	3
	推荐品牌：海康威视、大华、小米、萤石云

	216
	网络摄像机
	400万像素，自动光圈，手动调焦镜头，调焦范围2.8mm至12mm，支持ONVIF协议，H.265编码，POE供电，不含镜头尺寸约：40mm*40mm*35mm
	个
	2
	推荐品牌：海康威视、大华、宇视

	217
	TF卡
	U3，Class10，内存容量: 256GB，读写速度：不低于90MB/S。
	个
	5
	

	218
	巡更棒
	4G网络模块，内置4G流量卡，含至少一年流量费；高亮LED照明，LED高清屏；充电方式：磁吸式触点USB通讯口，配套充电器
	套
	10
	含管理软件平台，推荐品牌：真地，科密，兰德华

	219
	巡更点
	感应式，带夜光贴
	个
	10
	

	220
	磁力锁
	双开门用，明装，承受拉力280公斤，电源DC12V，通电上锁断电开锁，带锁状态反馈常开/常闭接点输出
	个
	2
	

	221
	电子围栏主机
	双防区6线制电子围栏主机，LED显示，可切换电压（含防拆、短路、断线报警），性能满足GB/T7946-2015标准，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备


附件2：送货地址汇总表

	序号
	项目名称
	送货地址
	备注

	1
	第二水厂
	东莞市东城街道梨川周屋围街26号
	

	2
	第三水厂
	东莞市东城街道东城中路东城段421号
	

	3
	第四水厂
	东莞市石碣镇鹤田厦村富田路
	

	4
	第五水厂
	东莞市企石镇杨屋新兴路33号
	

	5
	第六水厂
	东莞市东城街道莞龙路东城段21号
	

	6
	东城水厂
	东莞市东城街道下桥银岭街9号
	

	7
	万江水厂
	东莞市万江街道万龙路191号
	

	8
	高埗水厂
	东莞市高埗镇沿江南路48号
	

	9
	中堂水厂
	东莞市中堂镇滨江大道3号
	

	10
	桥头第二水厂
	东莞市桥头镇中兴路403号
	

	11
	桥头第三水厂
	东莞市桥头镇东江村岭仔巷41号
	

	12
	谢岗第二水厂
	东莞市谢岗镇南面石鼓水库路22号
	

	13
	谢岗第三水厂
	东莞市谢岗镇曹乐工业一路15号
	

	14
	黄江水厂
	东莞市黄江镇黄牛埔村强健街2号
	

	15
	樟木头簕竹排水厂
	东莞市樟木头镇金河社区滨河路45号
	

	16
	凤岗第一水厂
	东莞市凤岗镇花果山二巷13号
	

	17
	凤岗第二水厂
	东莞市凤岗镇沙岭抽水站路8号
	

	18
	塘厦中心水厂
	东莞市塘厦镇东深一路8号
	

	19
	塘厦凤凰水厂
	东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号
	

	20
	塘厦虾公岩水厂
	东莞市塘厦镇大坪社区四黎南路174号
	

	21
	塘厦牛眠埔水厂
	东莞市塘厦镇龙背岭牛眠埔新围路28号 
	

	22
	石碣水厂
	东莞市石碣镇同德路2号
	

	23
	石龙黄洲水厂
	东莞市石龙镇水源路6号
	

	24
	石龙西湖水厂
	东莞市石龙镇西湖东路111号
	

	25
	茶山水厂
	东莞市东江大道茶山段1号
	

	26
	企石水厂
	东莞市企石镇黄大仙路56号
	

	27
	石排水厂
	东莞市石排镇东江大道石排段52号
	

	28
	大岭山金鸡咀水厂
	东莞市大岭山镇大片美村金鸡咀路7号
	

	29
	大岭山长湖水厂
	东莞市大岭山镇大岭山大道592号
	

	30
	横沥水厂
	东莞市横沥镇东环路228号
	

	31
	芦花坑水厂
	东莞市虎门镇居岐路99号
	

	32
	松山湖水厂
	东莞市环湖路与南山路交叉口西北320米
	

	33
	松木山水厂
	东莞市松山湖滨湖路6号
	


附件3：供应商履约评价表

	合同名称
	

	合同编号
	

	供应商名称
	

	评分部门
	
	评分月份
	

	序号
	履约评价项目
	评分标准
	评分说明
	分值
	得分
	备注

	1
	质量
	货物未出现全部拒收或换货等质量问题；
货物性能符合合同规定，货物其他指标符合合同规定；
每批次货物质量稳定，使用效果良好，未出现由于货物质量参差不齐，造成实质性影响或损失等情况。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣4分。
	20
	
	

	2
	包装运输
	货物的包装、运输符合合同规定及行业标准；未出现由于包装、运输方式不当造成以下不良后果：
影响货物转移或储存质量；
货物质量下降；
货物泄漏导致供货量不足；
造成环境污染。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣3分。
	15
	
	

	3
	货物交货
	按合同约定时间供货；
每批次供货配合提供货物清单、配合清点货物；
交付人员专业性强，工作效率高，熟悉交付操作流程；
运输车辆按厂区指示行驶及停放、卸货方式恰当；
每批次实际供货数量与采购人发出的供货通知清单要求的供货数量一致。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣3分。
	20
	
	

	4
	验收
	及时提供货物的各项技术资料；
高效处理退换货工作、态度良好；
未出现因对检验结果存在异议而影响供货的情况；

所送货物的品种、规格型号、数量、推荐品牌均供货清单一致；
未出现因货物检验不合格，或因货物不合格影响厂区生产效果的情况。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣4分。
	20
	
	

	5
	安全
	未出无证驾驶、酒后驾驶等情况；
未出现超载或非法运输等情况；
未出现由于运输服务商资质不符、超载或非法运输造成第三方或厂区事故、损失的情况。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣3分。
	15
	
	

	6
	售后服务
	人员：
① 管理、技术及服务人员均符合相关承诺，服务队伍稳定，人员充足、专业性强，充分配合采购人供货需求；

② 对接人员与采购人沟通良好、理解到位、执行力强，能及时发现、解决问题，并未雨绸缪地因应各水厂实际情况提供合理化的供配货建议；

③ 未出现推诿，借故不肯签署合同规定的文件或者敷衍了事、置之不理等情况。

配合：
① 售后服务流程完善，跟踪到位，响应速度快；

② 就货物储存保质方式、方法提出合理化建议并能提供专业技术指导；

③ 积极配合采购人进行试验、积极协助采购人接受相关部门的检查工作及提供各类资质证明材料；

④ 能根据采购人要求提供专业培训；

⑤ 及时提供货物价款等额合法的增值税专用发票、请款报告等请款资料。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣2分。
	10
	
	

	合计
	100
	
	

	评审结论
	□ 综合得分均不低于80分，评审结论合格

□评审结论不合格，说明： 


	经办人：                           负责人：                         日期：               


