东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产

网络设备类物资协议供货采购合同
甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司
乙方：                                                
甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的交易原则，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、货物及服务的总金额 

1.1本合同总金额（含税、含运费、含装卸费）暂定为：¥           （大写：               元整），最终金额按实际发生计算。

1.2甲方向乙方购买的货物：

见附件1：《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单》

1.2.1附件1中规定的采购数量为暂定采购数量，暂定采购数量仅为便于计算合同暂定总价使用，不作为甲方最终实际采购数量的保证，但乙方确认乙方在供货期内完全能够满足甲方对暂定数量的采购，保证不会断货。甲方的实际需求数量以甲方每批次的供货通知为准。在供货期内乙方不得因甲方实际采购数量的减少或增加而要求甲方作出任何形式的补偿或赔偿，或要求甲方按暂定数量采购相应货物。
1.2.2本合同各货物单价以《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单》的单价为准，在合同期限内不因乙方及外部市场等原因而变化。

1.2.3单价包括（但不限于）：货物价（含税）、运至甲方指定地点的运输费、装卸费等相关费用。

1.2.4乙方有义务接受甲方的监督、评价及考核。

1.2.5乙方必须清楚理解：本项目不具排他性，本采购结果仅作为乙方在合同期限内取得向甲方供货物资的资格，但并不代表乙方必然取得供货的权利。甲方根据乙方资质条件、履约能力和实际履约情况，及甲方的实际需求仍有权另行采购其他第三方进行本次合同范围内的货物供货服务。

1.2.6甲方在每次付款手续前对乙方的履约情况进行评价，填写《供应商履约评价表》（详见附件2），供应商履约评价表满分为100分，评价分数在80分或以上的为合格；评价分数低于80分为不合格，对于评审结论为不合格的， 甲方有权暂停向乙方采购一个月；若出现第二次评审结论为不合格的，甲方有权取消乙方的供货资格并单方解除本合同。
二、合同期限
自合同签订之日至2027年6月30日。
三、交货期

3.1 配送

① 月度配送。每月甲方按需发出供货通知，乙方自接到甲方供货通知后，需在10个工作日内按甲方该次发出供货清单备货及送达，所供货物经甲方验收合格后，由双方签字确认。

② 临时配送。如遇临时紧急配送，自接到甲方供货通知后，需在1个工作日内按甲方该次发出供货清单送达并经甲方验收合格，由双方签字确认，供货是否为紧急配送以甲方书面通知为准。

③ 交货延期要求。出现货源不充足的，乙方需在收到甲方的供货通知后48小时内与甲方进行沟通并经甲方同意后，可延长交货期。

3.2交货地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司下属供水厂，甲方有权根据实际情况对收货地址进行调整。收货地址详见附件3《送货地址汇总表》。

3.3甲方指定专人负责收货，核对送货数量、产品规格无误后，在送货单据上签收确认。

3.4交货方式与风险承担：在货物移交给甲方并经甲方最终验收合格前，货物的毁损、灭失的风险和责任均由乙方承担。
四、付款方式

4.1甲方按以下方式支付货款：
每季度结算一次。按照《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单》的单价，以实际供货数量进行结算。乙方送货完毕且甲方对到货产品验收合格后，乙方正确提交以下文件之日起 30 个日历天内，甲方向乙方支付全部货款。每季度实际货款以双方结算确认为准。
4.1.1送货单，上面应标明产品名称、规格、数量、单价、总价；
4.1.2结算清单；
4.1.3请款报告1份；

4.1.4符合税法规定的等额普通发票正本。

4.2发票由乙方按国家有关财税规定开给甲方。

4.3按照甲方的应付货款开具对应金额的合法有效的增值税普通发票，具体开票信息以甲方通知为准。

五、质量保证和保质期限内的售后服务

5.1乙方提供的产品为合格产品，货物符合来源国家和中华人民共和国的国家标准或行业标准，技术性能指标与说明书相吻合，实物与原包装内的配置清单相符。乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的。

5.2自甲方书面确认验收合格之日起计算，乙方提供的货物的质量保证期须不少于1年。

5.3在质保期限内乙方对货物及相关的附件配件应提供免费维修、定期的维护、技术服务；由此所发生的费用，包括受损的配件的更换等所需的工时和材料以及运输交通等费用由乙方负责。

5.4乙方应提供产品运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.5如在质保期限内乙方所供的货物及附件配件出现问题，乙方在接到甲方的通知后应及时响应、做出相应的措施，如问题不能远程解决，乙方应在48个小时内备好工具和配件并立即派出工程技术人员到货物现场进行维修。若因乙方的过失而延误了维修时间，甲方有权追究乙方因其过失而产生的损失；

5.6如货物经维修后未能达到本合同条款的要求，乙方应无条件更换，更换后的货物的质量保证期从更换完成且验收合格之日起重新计算。如经维修更换仍未能达到要求，则甲方可根据本合同的规定向乙方提出退货赔偿，严重者将追究法律责任及经济责任，并赔偿甲方因此而产生的损失和费用。

5.7乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权委托其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。
六、检查与验收

6.1货物运至指定目的地时，由甲方按相关技术标准进行验收。

6.2甲方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量等不符合规定，应当在15个日历天内向乙方提出异议。乙方在接到甲方异议后，应在10个日历天内负责处理。

6.3交货验收时一经发现短缺、误装和破损，乙方应在甲方提出的期限内无偿地补足短装货物，更换错装或损坏的货物。如果重复发生货物短缺、误装和破损情况，甲方可以选择解除合同并要求乙方赔偿由此所造成的损失。

七、违约责任

7.1乙方未按时交付货物或未在约定的时间内完成安装调试通过甲方验收的，每逾期一日，按合同总价款的0.1%计算违约金直至交付全部货物或通过甲方验收为止。逾期达15日或以上的，甲方有权解除合同，乙方并按合同总价款的20%向甲方支付违约金。若乙方确不能在约定时间内完成上述义务的，经甲方同意可相应延期。

7.2乙方所交货物品种或规格或质量等不符合合同约定的，如甲方同意利用的，应按质论价；甲方不同意利用的，应根据具体情况，由乙方负责在甲方指定期限内进行包换、包修或退货，并自行承担修理、调换或退货而支付的费用。甲方同意乙方修理或者调换的，修理或调换期间乙方按逾期交货支付违约金；甲方选择退货并解除合同的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

7.3无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

7.4除本协议另有违约责任约定外，乙方违反本协议约定，经甲方通知限期改正而乙方限期内未改正的，乙方每次应按照合同总价款的20%支付违约金，甲方有权解除合同。

7.5上述各项乙方须支付的违约金、赔偿金及相关费用甲方均可在甲方应付货款中直接扣除。违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

7.6因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。且前述款项甲方有权于本合同及与乙方所涉的其他合作项目未付款中直接扣除，乙方对此不持异议。

八、合同的变更及终止

8.1合同的变更

合同的变更应由变更的一方发出书面申请。在下列的情况下合同可变更：

8.1.1如合同中货物的技术指标不能满足甲方的要求，甲方可提出变更。

8.1.2甲方可根据实际的需要变更货物的附属部件，如管道、输送机、电气货物等，对于货物的附属货物或部件可根据实际增加、减少、更换或改进。

8.1.3本合同未尽事宜，双方可协商一致另行签订补充协议，并编号附于主合同后，确保合同的完整性。补充协议与本合同均具同等法律效力。

8.2合同的终止：

8.2.1合同有效期限过后自然终止。

8.2.2遇不可抗力如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件而终止。

8.2.3因一方破产而终止合同，但对合同应依照法律的程序做善后处理。

8.2.4经双方协商同意可终止本合同。

8.2.5以下任何一条终止合同，甲方仍有权扣取合同款项及追究违约金、损失赔偿以及追究乙方的法律和经济责任。

8.2.5.1当违约金额达到合同总金额20%时，甲方可单方终止合同。

8.2.5.2如果甲方根据本合同条款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出；但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

8.2.5.3甲方提供有力的证据，确认乙方没有能力完成本合同，甲方单方可终止本合同。

8.2.5.4如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，经核实并经监督部门确认后，甲方可终止本合同。

九、弃权

甲方对于本协议任何条款项下的违约或不履行放弃追究责任，或甲方一次或数次没有强制履行本协议任何条款，或没有行使本协议项下的任何权利、救济权或特权，不应被解释为甲方对随后发生的类似违约或不履行也放弃追究违约责任，也不应认为甲方已放弃这些条款、权利、救济或特权。如甲方有意放弃根据本协议的条款或条件享有的权利，则甲方应签署书面的弃权书，并特别指明放弃何条款或条件中的权利，否则不视为弃权。

十、争议解决

10.1本合同履行过程中发生的争议适用中华人民共和国相关法律法规解决（但香港、澳门及台湾地区的法律除外）。

10.2甲、乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商解决不成的，任何一方均依法可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.3如双方之间的争议通过诉讼方式解决的，若该争议系由乙方违约导致，甲方因此产生的全部成本（包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费、保全费、财产保全担保费等）概由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证其向甲方提供的货物不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提供的货物被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方在接到甲方通知后三天内将按照第三人索赔数额以及争议解决机关预收费用（含诉讼费）数额之和向甲方指定账户内支付等额款项，专项用于甲方败诉情况下执行生效法律文书之用，若该案取得生效法律文书且结果为甲方败诉，甲方在生效法律文书规定期限内将上述款项用于执行生效法律文书，如有剩余，甲方在执行完毕后三天内返还给乙方。同时甲方为应诉聘请律师的费用也由乙方承担。

如甲方败诉，乙方除了承担生效法律文书确定甲方应付款项外，还应赔偿由此给甲方造成的一切损失及向甲方支付违约金6万元。

十二、保密责任

12.1乙方承诺对在洽谈和履行合同中获悉的甲方信息严格保密，并仅限用于本合同使用。这些信息包括但不限于商业合同、客户信息、档案信息等。未经对方书面允许，获悉方不得以任何目的或形式复制、使用或向他人透露。

12.2除非法律法规另有规定或者有关行政、司法机关提出要求，未经对方书面许可，任何一方不得向第三方披露本合同的具体内容，包括但不限于合同条款或与本合同相关的任何知识产权、商业秘密等信息。

12.3双方承诺告知各自所属或聘用的相关人员对所接触的上述信息进行保密，并取得员工承诺：无论其任职或离职，该员工都保证不向任何人、公司、企业或其他方透露所获悉保密信息。若员工违反保密约定，其所在方承担连带责任。

12.4双方确认，本合同相关保密条款的效力，不受合同终止、解除、无效或被撤销等因素的影响，持续有效。

十三、送达

13.1 合同双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件等方式送达，信函寄出两日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达。一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。  
十四、其他
14.1如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，乙方应负责办理出口许可证，费用自理。

14.2本合同在双方签名盖章之日起生效。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

十五、附件

附件1.《东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单》
2.供应商履约评价表

3.送货地址汇总表
（以下无正文内容）

甲方名称（盖章）：　　　　　　 乙方名称（盖章）：
甲方负责人：                   乙方代表：

合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

合同签订时间：     年   月   日
附件1：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：200万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	5
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	2
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：400万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	10
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	3
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：600万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	10
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	4
	筒型网络摄像机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用；传感器：800万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	5
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：200万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	6
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：400万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	10
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	7
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：600万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	8
	筒型网络摄像机（全彩）
	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机，筒型，室外使用；传感器：800万像素；焦距：2.8/4/6/8mm；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	9
	半球网络摄像机
	网络摄像机，广角；带红外夜视功能；传感器：200万像素，焦距：2.8/4/6mm；水平视场角180°，垂直视场角90°；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	10
	半球网络摄像机
	网络摄像机，广角；带红外夜视功能；传感器：400万像素，焦距：2.8/4/6mm；水平视场角180°，垂直视场角90°；RJ45接口；DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	11
	变焦筒型网络摄像机
	网络筒型一体机；400万像素；电动变焦；镜头焦距：2.7～12m，支持白光/红外双补光，红外光最远50m，白光最远30m；支持ONVIF协议，支持Smart265/264编码，PoE供电，防护等级不低于IP66
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	12
	变焦筒型网络摄像机
	网络筒型一体机；400万像素；电动变焦；镜头焦距：7～35m，支持白光/红外双补光，红外光最远50m，白光最远40m；支持ONVIF协议，支持Smart265/264编码，PoE供电，防护等级不低于IP66
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	13
	网络高清智能球机
	200万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离100米，23倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 4000V防雷
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	14
	网络高清智能球机
	400万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离150米，23倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 6000V防雷
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	15
	网络高清智能球机
	500万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离150米，33倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 6000V防雷
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	16
	网络高清智能球机
	600万像素，支持H.265，彩色成像最低照度0.005Lux，红外照射距离150米，23倍光学变焦，16倍数字变倍，水平旋转360°，垂直旋转-15~90°，24VDC供电，RJ45网口，防护等级不低于IP66；TVS 6000V防雷
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	17
	网络高清智能球机
	6寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：200万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～158.4mm、32倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	18
	网络高清智能球机
	6寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：400万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～158.4mm、32倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	19
	网络高清智能球机
	7寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：200万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～110mm、23倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	20
	网络高清智能球机
	7寸，彩色红外、室外吊装，有效像素：400万像素，最低照度：彩色0.005Lux、黑白0.001Lux，焦距：4.8～110mm、23倍光学变焦，红外距离：150米，电源：AC24V50Hz， 视频输出：同时具有模拟标清及网络高清输出,具有强光抑制、透雾、防抖等功能，防护等级：IP66、防浪涌
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	21
	人脸抓拍枪机
	筒型网络摄像机，带红外夜视功能，室外使用，支持人脸抓拍、车辆抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：2.7-12mm，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	22
	人脸抓拍枪机
	网络摄像机，筒型，带红外夜视功能，室外使用，支持人脸抓拍、车辆抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：7-35mm，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	23
	人脸抓拍半球机
	网络摄像机，带红外夜视功能；支持人脸抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：2.7-12mm，水平视场角180°，垂直视场角90°，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	24
	人脸抓拍半球机
	网络摄像机，带红外夜视功能；支持人脸抓拍和语音对讲功能，传感器：400万像素，焦距：7-35mm，水平视场角180°，垂直视场角90°，RJ45接口，DC12V 5.5mm电源接口，支持PoE供电，防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	25
	全彩双目广角摄像机
	日夜全彩，广角600万像素，PT400万像素，F1.0超大光圈镜头，支持双镜头拼接，水平视场角180度，画面比例20:9，设备支持上下双通道镜头，上通道为全景画面，下通道为细节画面，下通道支持通过云台控制调节角度，支持柔光补光，照射距离最远可达20米，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，RJ45 10M/100Mbps自适应以太网口；DC12V 5.5mm电源接口；防护等级：IP66或以上
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	26
	防爆摄像机
	400万像素；最大补光距离：30m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）；最低照度：彩色0.005Lux；靶面尺寸不小于1/3＂;IP66，POE供电，带入侵检测、区域入侵、越界侦测，支持H.265，防爆，防腐蚀
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	27
	枪机吊装支架
	材质：铝合金，尺寸：φ77*198mm
	个
	10
	
	
	

	28
	球机吊装支架
	材质：铝合金，尺寸：φ116.5*200mm
	个
	10
	
	
	

	29
	立杆
	材质：镀锌钢管烤漆，长度：3米，支持4个支架
	个
	2
	
	
	

	30
	立杆
	材质：镀锌钢管烤漆，长度：4米，支持5个支架
	个
	2
	
	
	

	31
	立杆枪机支架
	材质：铝合金，长度：300mm，配合立杆使用
	个
	10
	
	
	

	32
	立杆枪机支架
	材质：铝合金，长度：500mm，配合立杆使用
	个
	10
	
	
	

	33
	立杆球机支架
	材质：铝合金，长度：300mm，配合立杆使用
	个
	10
	
	
	

	34
	立杆球机支架
	材质：铝合金，长度：500mm，配合立杆使用
	个
	10
	
	
	

	35
	摄像机伸缩支架
	L型监控枪机伸缩支架，加长杆横臂，壁装，室内外通用，加粗铝合金，伸缩范围60至120cm，摄像机可180度上下，360度水平调节。
	个
	10
	
	
	

	36
	半球型摄像机支架
	铝合金，室外防雨，壁装通用L型半球支架，臂长200mm。
	个
	10
	
	
	

	37
	万向节
	配套球机/枪机支架使用
	个
	10
	
	
	

	38
	电源适配器
	输入：AC 220V；输出：DC 12V 1A；输出接口：5.5*2.1mm，输入线加输出线不小于1米
	个
	10
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	39
	电源适配器
	输入：AC 220V；输出：DC 12V 2A；输出接口：5.5*2.1mm，输入线加输出线不小于1米
	个
	10
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	40
	电源适配器
	输入：AC 220V，输出：DC 5V 2A，双线总长约1.8米，输出接口：DC 5.5mmX2.5mm接口
	个
	10
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	41
	电源适配器
	输入：AC 220V，输出：DC 9V 2A，输出接口：5.5*2.1mm
	个
	10
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	42
	电源适配器
	输入：AC220V/50Hz，输出：DC53.5V、2.4A,个
	个
	10
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	43
	电源适配器
	输入：AC 220V，输入接口：IEC320-C8 AC插口，输出：DC 12V 3A，输出接口：5.5*2.5mmDC插头，音叉式
	个
	10
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵

	44
	视频编码服务器
	模拟视频输入：4路、BNC接口、制式自适应，视频分辨率：QCIF、CIF、D1，网络接口：1个RJ45 10M/100Mbps自适应以太网口，电源:DC12V，台
	台
	1
	
	
	

	45
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，4个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，16路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	46
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，4个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	47
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，16路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	48
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	49
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，64路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	50
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，16个SATA接口硬盘位，支持最大10TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	51
	网络监控硬盘录像机
	电源AC220V，16个SATA接口硬盘位，支持最大10TB容量硬盘，64路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头
	台
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、华为

	52
	录像机挂耳
	录像机安装机柜挂耳，高度1U（4.45cm），标准机柜用
	对
	5
	
	
	

	53
	录像机挂耳
	录像机安装机柜挂耳，高度1.5U（6.68cm），标准机柜用
	对
	5
	
	
	

	54
	录像机挂耳
	录像机安装机柜挂耳，高度2U（8.9cm），标准机柜用
	对
	5
	
	
	

	55
	视频监控网络控制键盘
	支持网络方式接入DVR、NVR、网络摄像机、网络球机、视频综合平台、多屏控制器、解码器、IVMS平台软件，支持模拟矩阵和模拟球；7英寸触控式液晶屏，四维摇杆，1个RJ45以太网口，1个RS-232串行接口，1个RS-485串行接口，1个USB2.0接口，DC12V电源
	台
	1
	
	
	

	56
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量2T；SATA3.0接口
	个
	5
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	57
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量4T；SATA3.0接口
	个
	5
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	58
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量6T；SATA3.0接口
	个
	5
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	59
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量8T；SATA3.0接口
	个
	12
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	60
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量10T；SATA3.0接口
	个
	12
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	61
	监控硬盘
	3.5英寸，监控级，容量16T；SATA3.0接口
	个
	1
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数

	62
	PoE交换机
	5口，4个百兆POE网络接口，1个百兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	63
	PoE交换机
	5口，4个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	64
	PoE交换机
	8口，8个百兆POE网络接口，整机功耗≥57w
	个
	5
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	65
	PoE交换机
	9口，8个百兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	66
	PoE交换机
	9口，8个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w
	个
	5
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	67
	PoE交换机
	10口，8个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，1个千兆SPF光纤接口，整机功率≥120W
	个
	2
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	68
	PoE交换机
	18口，16个千兆POE网络接口，2个千兆网络接口，整机功率≥180W
	个
	2
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	69
	POE交换机
	24个千兆POE网络接口，2个千兆光模块接口，整机功率≥370W，
	台
	2
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	70
	SPF电模块
	2.5G SFP电口模块，超五类网线接口
	个
	2
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	71
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，SC接口，传输距离3km
	对
	2
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	72
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，SC接口，传输距离20km
	对
	2
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	73
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，LC接口，传输距离3km
	对
	2
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	74
	SPF光模块
	千兆，单模单纤，LC接口，传输距离20km
	对
	2
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	75
	SFP光模块
	千兆，单模双纤，双纤LC光口，传输距离20km
	个
	2
	
	
	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

	76
	POE分离器
	百兆，防水，带隔离功能
	个
	3
	
	
	

	77
	POE分离器
	千兆，防水，带隔离功能
	个
	3
	
	
	

	78
	POE中继器
	百兆，防水，1进2出
	个
	3
	
	
	

	79
	POE中继器
	百兆，防水，1进4出
	个
	3
	
	
	

	80
	POE中继器
	千兆，防水，1进2出
	个
	3
	
	
	

	81
	POE中继器
	千兆，防水，1进4出
	个
	3
	
	
	

	82
	POE延长器
	百兆，防水，1进1出，延长距离500米
	个
	3
	
	
	

	83
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离3km，1个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口；一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	84
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km，1个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口；一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	85
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km，1个百兆/千兆自适应网络接口，2个SC光纤口；一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	86
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离3km；2个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	87
	光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离：3km；4个百兆/千兆自适应网络接口，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	5
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	88
	POE光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km；1个千兆网络接口，1个SC光纤口，整机功率≥30W，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	3
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	89
	POE光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km；2个千兆网络接口，1个SC光纤口，整机功率≥30W，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	3
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	90
	POE光纤收发器
	单模单纤，千兆，传输距离20km；4个千兆网络接口，1个SC光纤口，整机功率≥30W，一套包括：发射端，接收端，电源
	套
	3
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、慧谷、

	91
	光纤收发器机架
	14槽，电信级，内置2个DC5V开关电源，标准19英寸2U的机架，电源AC220V。
	个
	2
	
	
	

	92
	电话光端机
	电接口：1路电话+1路网络；光接口：单芯SC接口，适用于单模/多模光纤，传输距离不少于10km；配套电源适配器
	套
	2
	
	
	

	93
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度1米
	条
	5
	
	
	

	94
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度2米
	条
	5
	
	
	

	95
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	96
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度5米
	条
	5
	
	
	

	97
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-SC，长度200米
	条
	2
	
	
	

	98
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度1米
	条
	5
	
	
	

	99
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度2米
	条
	5
	
	
	

	100
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	101
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-LC，长度5米
	条
	5
	
	
	

	102
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度1米
	条
	5
	
	
	

	103
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度2米
	条
	5
	
	
	

	104
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	105
	光纤跳线
	单模单芯，接口SC-FC，长度5米
	条
	5
	
	
	

	106
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-FC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	107
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-SC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	108
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-LC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	109
	光纤跳线
	单模单芯，接口ST-ST，长度3米
	条
	5
	
	
	

	110
	光纤跳线
	单模单芯，接口FC-FC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	111
	光纤跳线
	单模单芯，接口FC-LC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	112
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-LC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	113
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-SC，长度3米
	条
	5
	
	
	

	114
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-SC，长度10米
	条
	5
	
	
	

	115
	光纤跳线
	多模双芯，接口ST-ST，长度3米
	条
	5
	
	
	

	116
	4口光缆终端盒
	可以用于两进光缆,设有光缆加强芯固定架,并在固定光缆外护套坐设有保护接地线,集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容功能为一体
	个
	3
	
	
	

	117
	IP网络同轴传输延长器
	电源DC12V，带一个RJ45网络接口，一个BNC接口，同轴线传输距离500米
	对
	3
	
	
	

	118
	无线网桥
	室外监控专用无线网桥，录像机端及摄像头端套装，2.4GHz频段，速率300M，传输距离1km，支持录像机端/摄像头端模式切换开关切换工作模式，支持一键配对，一对多扩展。
	对
	3
	
	
	推荐品牌：TP-LINK、锐捷、水星

	119
	监控液晶显示器
	17寸，显示比例4:3，分辨率：1280*1024，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	1
	
	
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	120
	监控液晶显示器
	19寸，显示比例4:3，分辨率：1280*1024，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	
	
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	121
	监控液晶显示器
	21.5寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	
	
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	122
	监控液晶显示器
	24寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	3
	
	
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	123
	监控液晶显示器
	27寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	5
	
	
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	124
	监控液晶显示器
	32寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	
	
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	125
	监控液晶显示器
	43寸，显示比例16:9，分辨率：1920*1080，视频接口：VGA、HDMI，电源：AC 220V，带桌面底座支架
	台
	2
	
	
	推荐品牌：三星、飞利浦、HKC、AOC

	126
	液晶拼接显示单元
	55寸，显示比例：16:9，分辨率：1920×1080，视频接口：BNC、VGA、HDMI，电源：AC 220V，模块式安装
	块
	1
	
	
	水厂在用大华液晶大屏专属配件

	127
	视频转换器
	输入:BNC接口模拟信号，输出：VGA和HDMI数字信号
	台
	5
	
	
	

	128
	VGA转HDMI转换头
	VGA（公头）转HDMI（母头）,音视频同步，支持1080P，带电源线
	个
	5
	
	
	

	129
	门禁主机
	工作电压：AC220V，4门门禁，可接读卡器4个，开门按钮4个，门锁控制4个，门磁输入4个，下行通讯：韦根，上行通讯：TCP/IP，事件记录容量5万条，支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能
	台
	2
	
	
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	130
	门禁主机
	工作电压：AC220V，2门门禁，可接读卡器4个，开门按钮2个，门锁控制2个，门磁输入2个，下行通讯：韦根，上行通讯：TCP/IP，事件记录容量5万条，支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能
	台
	2
	
	
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	131
	门禁主机
	4路继电器控制四门、断电开门，读IC卡进入、按钮出门，单卡或密码、远程开门，可设置开门时段、门常开或常闭，脱机授权用户大于1000个、刷卡记录保存大于3万条、刷卡记录可上传到电脑、可脱机工作，读卡器与主机之间通信距离大于100米,主机为TCP/IP通讯，电源：220VAC50Hz
	台
	2
	
	
	水厂在用西可门禁系统专属设备

	132
	中心管理机
	10.1寸触摸屏，内置麦克风、扩音器，支持海康威视 DS-KV8102-1C门口机的门禁锁远程开门，门口机防拆等异常信息的报警提示及与门口机之间的双向可视对讲
	台
	2
	
	
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	133
	门口机
	摄像头720p分辨率，智能红外补光，内置麦克风、扩音器，自带门禁功能，内置IC卡读头，带门锁状态接入、防拆报警，DC12V工作电压，IP65以上防护等级，与海康威视 DS-KM8301中心管理机配套使用
	台
	2
	
	
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	134
	人脸门禁一体机
	≥4寸触摸屏，200万像素双目摄像头，设备卡片存储容量不小于1000枚，人脸容量不少于500枚；识别方式：支持密码、IC卡、人脸、手机NFC，主机支持TCP/IP有线联网；防护等级不低于IP65；断网可单机运行；人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%
	台
	2
	
	
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	135
	人脸门禁一体机
	7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假；设备卡片存储容量不小于5000枚，人脸容量不少于5000枚；识别方式：支持密码、IC卡、人脸、手机NFC，主机支持TCP/IP有线联网；防护等级不低于IP65；断网可单机运行；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%
	台
	2
	
	
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	136
	读卡器
	IC卡读卡头，带数字按键，防护等级IP67
	个
	2
	
	
	水厂在用西可门禁系统专属设备

	137
	门禁读卡器
	通讯协议：RS-485/韦根，带键盘，防拆报警，电源指示灯和状态指示灯，DC 12V供电，防护等级：IP65
	个
	2
	
	
	水厂在用海康威视门禁系统专属设备

	138
	磁力锁
	单门，明装，280公斤，DC12V,通电上锁断电开锁，带锁状态反馈常开/常闭接点输出
	个
	10
	
	
	

	139
	红外入侵报警器
	红外光束数：两光束（对射式），探测方式：两光束同时遮断检知，探测距离：室外40m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	
	
	

	140
	红外入侵报警器
	红外光束数：两光束（对射式），探测方式：两光束同时遮断检知，探测距离：室外60m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	
	
	

	141
	红外入侵报警器
	红外光束数：四光束（对射式），探测方式：四光束同时遮断检知，探测距离：室外150m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	
	
	

	142
	红外入侵报警器
	红外光束数：四光束（对射式），探测方式：四光束同时遮断检知，探测距离：室外200m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	
	
	

	143
	红外入侵报警器
	红外光束数：四光束（对射式），探测方式：四光束同时遮断检知，探测距离：室外250m,报警输出：1常闭继电器接点输出，电源电压：DC12V～24V
	对
	2
	
	
	

	144
	红外光栅入侵报警器
	红外光束数：六光束（对射式），探测方式：免同步、相邻两光束同时遮断检知，探测距离：室外100m,光栅可360度旋转校准，报警输出：1常闭继电器接点输出,电源电压：DC12V,一套包含报警器一对+180度可调整安装支架4个
	对
	2
	
	
	

	145
	边界报警接口
	单防区，12V DC供电，R485总线接口，自带拨码卡关
	个
	2
	
	
	水厂在用时刻品牌红外对射系统的专属配件

	146
	报警系统主机
	1、报警通讯方式:PSTN&Internet双网传输
2、报警通讯协议:SHIKE、ContactID
3、防区数量:8有线+32总线制防区
4、编程方式：分体键盘编程、远程编程
5、报警响应时间:200~800ms
6、存储报警电话:大于6组报警电话号码
7、布/撤防方式:遥控器、分体键盘、电话遥控、定时，APP远程
8、报警联动输出:常开/常闭、负载1A 120VAC/24VDC
9、电源：220VAC50Hz
10、备用电源：DC12V 7Ah免维护电池
	台
	2
	
	
	水厂在用时刻品牌红外对射系统的专属设备

	147
	网络地址模块
	双防区地址模块，可将两路开关量报警信号转换成TCP/IP网络信号，电源：DC12V 1.2A
	个
	2
	
	
	水厂在用兰星品牌红外对射系统的专属配件

	148
	防区控制主机（双防区）
	1、主机类型：双防区，6线制；
2、主机应具有短路（短路相邻两线）报警、断线报警、防拆报警、故障报警、150m周界触网（单线触摸）报警、防剪（防旁路）报警、状态指示、通讯功能,且能输出相应的报警信号。
3、主机应具有防拆探测及锁定装置。
4、可设置防区号、分区号、报警延时、触网灵敏度、防剪灵敏度、警号时间；可设置运行模式为高压模式、电压模式或撤防模式；可设置本机时间及输出电压大小，0.1KV连续可调。
5、带报警记录查询功能，可记录≥20条报警信息。
6、带蓄电池接口，可直接给蓄电池充电并有过充和低电保护功能
	台
	1
	
	
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	149
	智能控制键盘
	1、供电电源：DC 12V；
2、液晶显示屏：4英寸超大TFT16位彩色LCD；
3、总线控制容量：同时可连接并管理≤64个防区；
4、报警类型：触网、防剪、短路、断线、防拆等；
5、常规功能：布/撤防、显示防区状态、系统异常蜂鸣报警、报警记录存储（最近255条记录），报警记录打印功能（RS232接口连接打印机）等；
6、通讯方式：TCP/IP
	个
	1
	
	
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	150
	报警电子地图显示屏
	1、电子地图是指所要防范之内的平面图，当防区报警时，电子地图上的防区灯（LED）灯会闪亮。适用周界报警、电子围栏的警区显示,便于保安人员巡查。
2、DC 12V电源，配合联动器使用
	个
	2
	
	
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	151
	合金线
	1、规格：多股外径Φ2.0mm（Φ0.66mm×7)
2、特性：镁铝合金，抗氧化，导电性好
	米
	1000
	
	
	电子围栏系统配件

	152
	高压线
	1、规格：Φ2.5mm铝合金导电内芯；
2、单线长度：50米/盘；
3、特性：双层高压绝缘，脉冲耐压≥20KV
	米
	1000
	
	
	电子围栏系统配件

	153
	16路网络联动器
	1、供电电源：DC12V/2A；
2、额定功率：3W；
3、使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度：≤95%；
4、报警输出路数：16路（可扩展≤96个防区）；
5、报警输出形式：开关量、DC12V；
6、开关触点承载电流：（DC12-30V）1A，AC265V/1A；
7、DC12V输出电流：单个输出口≤500ma，16路总输出≤1000ma；
8、通讯接口：RJ45(TCP/IP网络通信)
	个
	2
	
	
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属配件

	154
	直型铝合金终端杆
	1、规格：Φ32mm*2.0mm*850mm；
2、颜色：灰白色；
3、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)
	根
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	155
	终端杆防雨帽
	1、规格：Φ32mm*29mm；
2、材料：聚丙烯（俗称PP）；
3、特性：抗老化，耐腐蚀；
4、颜色：灰白色
	个
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	156
	复合型终端绝缘子
	1、材质：POM工程材料；
2、耐压：脉冲高压＞15KV；
3、颜色：灰白色；
4、特性：自带收紧器功能；
5、固定方式：螺丝
	个
	100
	
	
	电子围栏系统配件

	157
	直型铝合金中间杆
	1、规格：Φ21mm*1.5mm*850mm；
2、颜色：灰白色；
3、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)
	根
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	158
	中间杆防雨帽
	1、规格：Φ21mm*25mm；
2、材料：聚丙烯（俗称PP）；
3、特性：抗老化，耐腐蚀；
4、颜色：灰白色；
	个
	100
	
	
	电子围栏系统配件

	159
	中间杆绝缘子
	1、材质：聚丙烯（俗称PP）；
2、耐压：脉冲高压＞15KV；
3、颜色：灰白色；
4、固定方式：螺丝
	个
	100
	
	
	电子围栏系统配件

	160
	铝型材万向底座
	1、材质：铝合金型材；
2、特性：强度高，质量轻，造型美观，耐腐蚀，安装快捷
	根
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	161
	高压避雷器
	1、放电电压：8KV；
2、作用：在围栏系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用
	个
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	162
	电源防雷器
	1、最大放电电流：40kA；
2、最大持续工作电压：275VAC；
3、极数：2P；
4、防护等级IP20；
5、安装方式：导轨安装；
6、连接导线：≤16mm²
	个
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	163
	网络防雷保护器
	1.标称工作电压：48V；
2.最大持续电压：75V;
3.最大通电容量（8/20μs)Inmax:10KV
4.限制电压：≤250V；
5.传输速率Vs:100Mbps.
	个
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	164
	避雷器固定件
	1.用途：用于铝合金支撑杆配置的避雷器固定；
2.材质：304不锈钢；
3.规格：199*40*55*1.8mm(长宽高厚)；
	个
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	165
	斜撑杆（成品）
	1.材质：Φ9.5×250玻璃纤维杆 + 50mm²镀锡铜鸭嘴插针及接线鼻子；
2.特性：强度高、耐腐蚀；
3.作用：支撑终端杆，缓解终端杆受力过大后歪斜的现象；
	个
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	166
	线－线连接器
	1.规格：直径16，总长21，螺纹M10，厚度5mm双螺母；
2.材质：铝镁合金；
	个
	10
	
	
	电子围栏系统配件

	167
	报警主机
	八防区有线防盗报警主机，防拆保护，可同时支持4个接警中心，内置电平触发输出、可驱动外部继电器，内置电话线检测功能，支持钥匙开关布撤防，110报警系统配套使用。
	个
	2
	
	
	水厂在用霍尼韦尔安防系统的专属配设备，110报警系统配套使用

	168
	键盘
	与霍尼韦尔238 SUPER报警主机匹配使用，110报警系统配套使用。
	个
	2
	
	
	水厂在用霍尼韦尔安防系统的专属设备

	169
	电子围栏主机
	双防区4线制电子围栏主机，LED显示，可切换电压（含防拆、短路、断线报警），性能满足GB/T7946-2015标准，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	
	
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	170
	控制键盘
	可接1～64路电子围栏主机，中文显示，可接入开关量信号，可实现防区的布防、撤防功能，与电子围栏主机匹配，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	
	
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备

	171
	联动模块
	可联动64路报警，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	
	
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属配件

	172
	光缆
	单模，24芯，国标纤芯：9/125um，室外型，带铠装保护套
	米
	1000
	
	
	

	173
	光纤熔接热缩管
	内径1.5mm
	根
	500
	
	
	

	174
	熔纤机
	规格:适用光纤:SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)、NZDS(非零色散位移)，光纤直径:包层80~150μm、涂覆层0.1~3mm，持续损耗:0.02dB(SM)、0.01dB（MM)、0.04dB（DS、NZDS)，回波损耗:>60dB，操作方式:手动、自动，对准方式:纤芯、包层，对焦方式:自动聚焦，典型熔接时间:8秒，典型加热时间:18秒，接力测试:1.96~2.25N，图像显示:电容式5.5寸触摸液晶屏，放大倍数:300(X/Y)、150(X/Y同步)，热缩套管:20~60mm，内置红光源、功率计、锂电池，配件包含切割刀、电极棒、工具箱、电源适配器、三口米勒钳、开剥器、热缩管、手刷等
	台
	1
	
	
	推荐品牌：藤仓、吉隆、澳妥威

	175
	4G DTU模块
	工业级 4G DTU；支持DNS解析；支持TCP/UDP协议；支持宏电DDP协议；4G 全网通 Cat4；接口RS485，RS232；电源5-36VDC，1.5A
	个
	5
	
	
	

	176
	网线
	超五类非屏蔽，305米/箱。
	米
	5000
	
	
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	177
	网线
	超五类屏蔽，305米/箱。
	米
	5000
	
	
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	178
	网线
	六类非屏蔽，305米/箱。
	米
	5000
	
	
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	179
	电话线
	4芯，100米/卷
	米
	500
	
	
	

	180
	网线水晶头
	超五类网线水晶头，RJ45接口，100个/盒
	个
	2000
	
	
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	181
	网线水晶头
	六类网线水晶头，RJ45接口，100个/盒
	个
	2000
	
	
	推荐品牌：康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK

	182
	电话线水晶头
	超五类电话线水晶头，RJ11接口，100个/盒
	个
	500
	
	
	

	183
	网线钳
	适用于网线、电话线接口，带剥线刀口，带剪线钳
	把
	10
	
	
	

	184
	网线直通
	接口：RJ45，外壳：ABS塑料
	个
	50
	
	
	

	185
	防水网线直通
	接口：RJ45，外壳：ABS塑料，防水等级：IP68
	个
	20
	
	
	

	186
	多功能线缆寻线仪
	功能：网线、金属线寻线，网线线序校对，交换机对线，通断导线检测，线路电瓶检测，电话线状态检测
	台
	5
	
	
	

	187
	4路百兆POE网络信号防雷器
	标称工作电压：48V，最大通电容量（8/20μs)Inmax:10KA，传输速率Vs:100Mbps，RJ45网络接口，支持4路进线4路出线
	个
	5
	
	
	

	188
	四合一光纤网线测试仪
	支持FC、SC、ST光纤接口，支持发送10mw红光光源；支持光功率计算；支持RJ45网络测试；支持网线压线；彩色屏幕，内置电池不低于700毫安，充电接口Type-C
	台
	3
	
	
	

	189
	工程宝
	显示屏：7寸，高清全视角IPS电容式触摸屏，分辨率：1920*1200，外接电源：DC12V/2A，内置锂电池容量不低于7000mAh，支持智能快充，主要功能：同轴、网络摄像机测试、光纤测试、网线测试、网络测试。
	台
	3
	
	
	推荐品牌：海康威视、精明鼠、网路通

	190
	解码板卡
	1路HDMI信号输入，2路HDMI信号输出，2路3.5mm音频接口，支持4路4K/16路1080P/32路720P 视频解码，支持海康H264/H265网络摄像机解码，单屏可实现最大32屏分割。
	块
	1
	
	
	维康PK3000视频解码平台专用配件

	191
	拼接屏驱动板
	液晶拼接驱动主板，液晶 拼接墙图像处理器 型号：CT53P-V1.7-20200106，
	块
	2
	
	
	京东方DV550FHM-NV8监控屏幕专用配件

	192
	液晶拼接显示单元
	46寸，显示比例：16:9，分辨率：1920×1080，视频接口：VGA、HDMI，系统集中控制输入输出接口均为RJ45(RS232)，电源：AC 220V，模块式安装
	块
	2
	
	
	水厂在用维康国际品牌型号：PJ2000-46LE(G)专属配件

	193
	交换机
	工业级，5个百兆网口，卡轨式安装
	个
	3
	
	
	

	194
	交换机
	工业级，8个百兆网口，卡轨式安装
	个
	3
	
	
	

	195
	光缆
	单模，铠装，4芯，两端带SC接头，150米/条
	条
	3
	
	
	

	196
	光缆终端盒
	4口4芯SC单模，外壳：烤漆钢板
	个
	2
	
	
	

	197
	光缆接续盒
	两进两出，12芯，室外防水密封
	个
	2
	
	
	

	198
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，LC-LC，单工
	个
	5
	
	
	

	199
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，LC-LC，双工
	个
	5
	
	
	

	200
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，SC-SC，单工
	个
	5
	
	
	

	201
	光纤耦合器
	工程电信级单工光纤耦合器，SC-SC，双工
	个
	5
	
	
	

	202
	光纤测试仪
	OTDR光纤测试仪,在线式1610单波长20db，支持1577nm带光测试，最大测距80km，事件盲区<3m，智能光链路分析，多点触控彩屏，充电锂电池供电。
	台
	1
	
	
	推荐品牌：吉隆，藤仓，TFN

	203
	电话光端机
	单模单纤，4路电话+1路网络，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	台
	1
	
	
	推荐品牌：烽火，中科光电，慧谷

	204
	电话光端机
	单模单纤，2路电话+1路网络，1个SC光纤口，一套包括：发射端，接收端，电源
	台
	1
	
	
	推荐品牌：烽火，中科光电，慧谷

	205
	HDMI高清光端机
	不少于1路HMI高清视频传输，单纤单模SC，传输距离不少于20Km,
	台
	1
	
	
	推荐品牌：烽火，中科光电，慧谷

	206
	枪机壁装支架
	材质：铝合金，尺寸：197mm
	个
	10
	
	
	

	207
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），L型，长度：37cm,加粗管径：38mm，壁装，预制20*20mm出入线孔，安装底座:77mm*77mm,
	个
	2
	
	
	

	208
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），L型，长度：57cm,加粗管径：38mm，壁装，预制20*20mm出入线孔，安装底座:77mm*77mm,
	个
	3
	
	
	

	209
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），I型，长度：30cm,加粗管径：38mm，立装，出入线孔:20*20mm，安装底座:77mm*77mm,
	个
	4
	
	
	

	210
	红外对射支架
	材质：304不锈钢（加厚加粗），I型，长度：50cm,加粗管径：38mm，立装，出入线孔:20*20mm，安装底座:77mm*77mm,
	个
	5
	
	
	

	211
	网桥支架
	材质：铝合金（表面喷漆），I型，总长度：250cm,管径：35mm，角度：180度可调节，安装方式：壁装、抱柱。
	个
	6
	
	
	

	212
	POE电源模块
	每套包含发射端、接收端、电源适配器等
	块
	5
	
	
	

	213
	声光报警器
	材质：ABS阻燃材料，工作电压：12V（DC），报警音量：110±10dB，尺寸约高121mm*宽73mm*厚49mm，
	个
	2
	
	
	

	214
	智能录像机
	电源AC220V，2U机架式，9个SATA接口硬盘位，支持最大16TB容量硬盘，64路H.264、H.265格式高清码流接入，16路报警输入，4路报警输出，2路RJ45以太网接口，2路VGA、HDMI输出接口，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、以文搜图，以图搜图引擎模式
	台
	1
	
	
	

	215
	无线半球摄像机
	无线网络半球摄像机，带云台可旋转；带红外夜视、智能补光、人形侦测功能；传感器：400万像素，焦距：4mm；DC12V 5.5mm电源接口，WiFi数据连接
	台
	3
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、小米、萤石云

	216
	网络摄像机
	400万像素，自动光圈，手动调焦镜头，调焦范围2.8mm至12mm，支持ONVIF协议，H.265编码，POE供电，不含镜头尺寸约：40mm*40mm*35mm
	个
	2
	
	
	推荐品牌：海康威视、大华、宇视

	217
	TF卡
	U3，Class10，内存容量: 256GB，读写速度：不低于90MB/S。
	个
	5
	
	
	

	218
	巡更棒
	4G网络模块，内置4G流量卡，含至少一年流量费；高亮LED照明，LED高清屏；充电方式：磁吸式触点USB通讯口，配套充电器
	套
	10
	
	
	含管理软件平台，推荐品牌：真地，科密，兰德华

	219
	巡更点
	感应式，带夜光贴
	个
	10
	
	
	

	220
	磁力锁
	双开门用，明装，承受拉力280公斤，电源DC12V，通电上锁断电开锁，带锁状态反馈常开/常闭接点输出
	个
	2
	
	
	

	221
	电子围栏主机
	双防区6线制电子围栏主机，LED显示，可切换电压（含防拆、短路、断线报警），性能满足GB/T7946-2015标准，兰星电子围栏配套使用。
	个
	2
	
	
	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专属设备


附件2：供应商履约评价表

供应商履约评价表

	合同名称
	

	合同编号
	

	甲方名称
	

	供应商名称
	

	供应商货物名称
	

	序号
	履约评价项目
	评分标准
	评分说明
	分值
	实得分
	备注

（该项分值80%分数）

	1
	质量
	（1）货物未出现全部拒收或换货等质量问题；

（2）货物性能符合合同规定，货物其他指标符合合同规定；

（3）每批次货物质量稳定，使用效果良好，未出现由于货物质量参差不齐，造成实质性影响或损失等情况。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣4分。
	20
	
	16

	2
	包装

运输
	货物的包装、运输符合合同规定及行业标准；未出现由于包装、运输方式不当造成以下不良后果：

（1）影响货物转移或储存质量；

（2）货物质量下降；

（3）货物泄漏导致供货量不足；

（4）造成环境污染。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣3分。
	15
	
	12

	3
	货物

交货
	（1）按合同约定时间供货；

（2）每批次供货配合提供货物清单、配合清点货物；

（3）交付人员专业性强，工作效率高，熟悉交付操作流程；

（4）运输车辆按厂区指示行驶及停放、卸货方式恰当；

（5）每批次实际供货数量与招标人发出的供货通知清单要求的供货数量一致。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣3分。
	20
	
	16

	4
	验收
	（1）及时提供货物的各项技术资料；

（2）高效处理退换货工作、态度良好；

（3）未出现因对检验结果存在异议而影响供货的情况；

（4）所送货物的品种、规格型号、数量、推荐品牌均供货清单一致；

（5）未出现因货物检验不合格，或因货物不合格影响厂区生产效果的情况。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣4分。
	20
	
	16

	5
	安全
	（1）未出现无证驾驶、酒后驾驶等情况；

（2）未出现超载或非法运输等情况；

（3）未出现由于运输服务商资质不符、超载或非法运输造成第三方或厂区事故、损失的情况。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣3分。
	15
	
	12

	6
	售后

服务
	（1）人员：

① 管理、技术及服务人员均符合投标文件的承诺，服务队伍稳定，人员充足、专业性强，充分配合甲方供货需求；

② 对接人员与甲方沟通良好、理解到位、执行力强，能及时发现、解决问题，并未雨绸缪地因应各水厂实际情况提供合理化的供配货建议；

③ 未出现推诿，借故不肯签署合同规定的文件或者敷衍了事、置之不理等情况。

（2）配合：

① 售后服务流程完善，跟踪到位，响应速度快；

② 就货物储存保质方式、方法提出合理化建议并能提供专业技术指导；

③ 积极配合甲方进行试验、积极协助招标人接受相关部门的检查工作及提供各类资质证明材料；

④ 能根据甲方要求提供专业培训；

⑤ 及时提供货物价款等额合法的增值税专用发票、请款报告等请款资料。
	达到标准的得满分，每月每次有一项未达到标准的扣2分。
	10
	
	8

	合计
	100
	
	80

	评审结论
	□ 每项实得分均不低于该项分值80%的，评审结论合格

□评审结论不合格，说明：
                     


	履约评审其他意见及签署
	经办人
	

	
	相关负责人
	


附件3：送货地址汇总表

送货地址汇总表

	序号
	项目名称
	送货地址
	备注

	1
	第二水厂
	东莞市东城街道梨川周屋围街26号
	

	2
	第三水厂
	东莞市东城街道东城中路东城段421号
	

	3
	第四水厂
	东莞市高埗镇高埗沿江南路150号
	

	4
	第五水厂
	东莞市企石镇杨屋新兴路33号
	

	5
	第六水厂
	东莞市东城街道莞龙路东城段21号
	

	6
	东城水厂
	东莞市东城街道下桥银岭街9号
	

	7
	万江水厂
	东莞市万江街道万龙路191号
	

	8
	高埗水厂
	东莞市高埗镇沿江南路48号
	

	9
	中堂水厂
	东莞市中堂镇滨江大道3号
	

	10
	桥头第二水厂
	东莞市桥头镇中兴路403号
	

	11
	桥头第三水厂
	东莞市桥头镇东江村岭仔巷41号
	

	12
	谢岗第二水厂
	东莞市谢岗镇南面石鼓水库路22号
	

	13
	谢岗第三水厂
	东莞市谢岗镇曹乐工业一路15号
	

	14
	黄江水厂
	东莞市黄江镇黄牛埔村强健街2号
	

	15
	樟木头簕竹排水厂
	东莞市樟木头镇金河社区滨河路45号
	

	16
	凤岗第一水厂
	东莞市凤岗镇花果山二巷13号
	

	17
	凤岗第二水厂
	东莞市凤岗镇沙岭抽水站路8号
	

	18
	塘厦中心水厂
	东莞市塘厦镇东深一路8号
	

	19
	塘厦凤凰水厂
	东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤清路65号
	

	20
	塘厦虾公岩水厂
	东莞市塘厦镇大坪社区四黎南路174号
	

	21
	塘厦牛眠埔水厂
	东莞市塘厦镇龙背岭牛眠埔新围路28号 
	

	22
	石碣水厂
	东莞市石碣镇同德路2号
	

	23
	石龙黄洲水厂
	东莞市石龙镇水源路6号
	

	24
	石龙西湖水厂
	东莞市石龙镇西湖东路111号
	

	25
	茶山水厂
	东莞市东江大道茶山段1号
	

	26
	企石水厂
	东莞市企石镇黄大仙路56号
	

	27
	石排水厂
	东莞市石排镇东江大道石排段52号
	

	28
	大岭山金鸡咀水厂
	东莞市大岭山镇大片美村金鸡咀路7号
	

	29
	大岭山长湖水厂
	东莞市大岭山镇大岭山大道592号
	

	30
	横沥水厂
	东莞市横沥镇东环路228号
	

	31
	芦花坑水厂
	东莞市虎门镇怀德田心村新区四巷
	

	32
	松山湖水厂
	东莞市松山湖环湖路中集智谷产业园
	

	33
	松木山水厂
	东莞市松山湖滨湖路6号
	


